МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(ГГУ)

Кафедра общеобразовательных дисциплин

Рабочая программа дисциплины

Основы электротехники и электроники

| Направление подготовки | Бизнес-информатика |
| --- | --- |
| Код | 38.03.05 |
| Профиль подготовки |  |
| Наименование ОПОП | Информационные технологии в бизнесе |
| Квалификация выпускника | бакалавр |

Пос. Электроизолятор

Рабочая программа дисциплины «Основы электротехники и электроники» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению «Бизнес-информатика».

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в соответствии  с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн).

При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающегося.

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Компетенция | Вклад дисциплины в формирование компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ДПК-1 способность использовать основные методы естественнонауч-ных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования | Дисциплина формирует понимание физических явлений и законов, границ их возможностей при практическом использовании электотехничес- ких устройств | Знать: - основные законы и явления электричества и магнетизма, их математические выражения; - методы расчета электрических цепей; - основные характеристики функциональных узлов и элементов; типовых узлов и устройств, их унификации и взаимозаменяемость; - знать основы электробезопасности, защиты оборудования от короткого замыкания, перегрузок. Уметь: - правильно выражать физические идеи и формулировать физические задачи; - анализировать задачу и отнести ее к определенному классу физических теорий; - произвести математическую запись задачи в виде математических формул и уравнений для последующего решения. Владеть: - математической и естественнонаучной культурой, как частью профессиональной и общечеловеческой культуры; - информационными технологиями при решении задач электротехники и электроники средней сложности. |
| ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов | Дисциплина формирует знание методов естественнона-учных дисциплин в профессиональной деятельности, связанной с проектированием и внедрением компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия | Знать: - основы теории электрических цепей; - основные методы измерений электрических и магнитных величин; - физические основы функционирования электротехнических компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия. Уметь: - рассчитывать электрические цепи однофазного и трехфазного тока; - выбирать элементы для компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия в соответствии с требуемыми эклектическими характеристиками. Владеть: - методами решения задач электротехнических задач. |

- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана и основывается на знаниях, полученных при изучении физики и линейной алгебры и математического анализа.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации».

В частности, выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии проектным видом деятельности, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

- разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ - инфраструктуры предприятия;

-  разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;

- выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;

- разработка проекта архитектуры электронного предприятия.

Дисциплина  в рамках воспитательной работы направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, воспитание чувства ответственности или умения аргументировать, самостоятельно мыслить, развивает творчество, профессиональные умения или творчески развитой личности, системы осознанных знаний, ответственности за выполнение учебно-производственных заданий.

- Объем дисциплины

| Виды учебной работы |  | Форма обучения Очная | Форма обучения Заочная |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы |  | 216 (6 ЗЕТ) | 216 (6 ЗЕТ) |
| Контактнаяработас преподавателем (всего): |  | 66 | 12 |
|  | Лекции (ЛК) | 22 | 4 |
|  | Практические занятия (ПЗ) | 44*** | 8*** |
|  | Семинарские занятия (СЗ) |  |  |
|  | Лабораторные работы (ЛР) |  |  |
|  | Промежуточная аттестация: Зачет/ зачет с оценкой / экзамен/ | За 2** | За 4 |
| Самостоятельная работа (СРС) |  | 150 | 200 |

**включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий

*** - Дисциплина  частично  реализуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем выполнения практических заданий, практикумов, лабораторных работ, иных видов учебной деятельности, содержание которых направлено на освоение профессиональных компетенций. Практическая подготовка является частью занятий семинарского типа (практических занятий) и составляет не менее 20% от объема занятий семинарского типа. (практических занятий).

- Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

    - Очная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Всего час. | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | ЛК | ПР\Лаб | СЕМ |  |
|  | Тема 1 Электротехника: определение, роль в науке и практике. Основные понятия. | 19 | 2 | 4 |  | 13 |
|  | Тема 2 Расчет последовательных и параллельных цепей однофазного переменного тока. | 19 | 2(1*) | 4 |  | 13 |
|  | Тема3 Понятие о многофазных системах. | 19 | 2(1*) | 4 |  | 13 |
|  | Тема4 Назначение и основные понятия о магнитных цепях. | 19 | 2(1*) | 4 |  | 13 |
|  | Тема5 Основы электробезопасности | 19 | 2 | 4(2*) |  | 13 |
|  | Тема 6 Роль и значение электроники в науке и практике | 19 | 2 | 4 |  | 13 |
|  | Тема 7 Аналоговые полупроводниковые приборы. | 19 | 2(1*) | 4 |  | 13 |
|  | Тема 8 Биполярные и полевые транзисторы. | 19 | 2(1*) | 4(2*) |  | 13 |
|  | Тема 9 Цифровые полупроводниковые приборы. | 19 | 2(1*) | 4 |  | 13 |
|  | Тема 10 Микропроцессоры. | 19 | 2 | 4(2*) |  | 13 |
|  | Тема 11 Электрические измерения. | 26 | 2 | 4 |  | 20 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  | 2** |  |  |
| Всего |  | 216 | 22 | 44 | - | 150 |

*В том числе в интерактивной форме

**включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий

    - Заочная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Всего час. | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | ЛК | ПР\Лаб | СЕМ |  |
|  | Тема 1 Электротехника: определение, роль в науке и практике. Основные понятия. | 9 |  |  |  | 9 |
|  | Тема 2 Расчет последовательных и параллельных цепей однофазного переменного тока. | 13 | 2(1*) | 2(1*) |  | 9 |
|  | Тема3 Понятие о многофазных системах. | 11 |  | 2 |  | 9 |
|  | Тема4 Назначение и основные понятия о магнитных цепях. | 9 |  |  |  | 9 |
|  | Тема5 Основы электробезопасности | 11 | 2(1*) |  |  | 9 |
|  | Тема 6 Роль и значение электроники в науке и практике | 9 |  |  |  | 9 |
|  | Тема 7 Аналоговые полупроводниковые приборы. | 9 |  |  |  | 9 |
|  | Тема 8 Биполярные и полевые транзисторы. | 11 |  | 2(1*) |  | 9 |
|  | Тема 9 Цифровые полупроводниковые приборы. | 9 |  |  |  | 9 |
|  | Тема 10 Микропроцессоры. | 9 |  |  |  | 9 |
|  | Тема 11 Электрические измерения. | 13 |  | 2(1*) |  | 10 |
|  | Контроль | 4 |  |  |  |  |
| Всего |  | 216 | 4 | 8 |  | 200 |

*В том числе в интерактивной форме

  - Программа дисциплины,  структурированная по темам / разделам

Содержание лекционного курса

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание темы (раздела) дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Цепи постоянного и переменноготока. |  |  |
|  | Тема 1 | Электротехника: определение, роль в науке и практике. Основные понятия. Основные элементы, понятия и законы цепей постоянного тока. Основные элементы, понятия и законы цепей переменного тока. Расчет простейших цепей постоянного тока. Расчет простейших цепей однофазного переменного тока. |
|  | Тема 2 | Расчет последовательных и параллельных цепей однофазного переменного тока. Расчет сложных комбинированных цепей: метод контурных токов. Активная, реактивная и полная мощность в цепях переменного тока. Резонанс токов и резонанс напряжений. Способы повышения коэффициента мощности электрических цепей. |
|  | Тема3 | Понятие о многофазных системах. Трехфазный переменный ток: назначение, получение, свойства. Соединение по схеме "звезда". Соединение по схеме "треугольник". Мощность трехфазной сети. |
| Раздел 2 Трансформаторы и основы электробезопасности |  |  |
|  | Тема4 | Назначение и основные понятия о магнитных цепях. Магнитопровод. Устройство, принцип действия и применение однофазного трансформатора. Трехфазные трансформаторы. |
|  | Тема5 | Основы электробезопасности. Действие электрического тока на человека. Опасные для человека напряжения. Электрические цепи и допустимые нагрузки на цепь. Основные способы защиты от поражения электрическим током. |
| Раздел 3. Основы электроники |  |  |
|  | Тема 6 | Роль и значение электроники в науке и практике. Компьютер – электронное устройство. Полупроводники. Типы проводимости. P-n переход, его характеристики и использование в электронике. |
|  | Тема 7 | Аналоговые полупроводниковые приборы. Полупроводниковые диоды, стабилитроны и тиристоры. Управляемые и неуправляемые выпрямители. |
|  | Тема 8 | Биполярные и полевые транзисторы, схемы включения. Дифференциальные каскады. Операционные усилители. |
|  | Тема 9 | Цифровые полупроводниковые приборы. Логические элементы. Триггеры и счетчики. Компараторы. |
|  | Тема 10 | Микропроцессоры. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. |
|  | Тема 11 | Электрические измерения. Аналоговые и цифровые приборы. Погрешности измерения и классы точности. |

4.1.3.  Содержание практических занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание занятия |
| --- | --- | --- |
|  | Цени постоянного тока | - Электротехника: определение, роль в науке и практике. Основные понятия. - Основные элементы, понятия и законы цепей постоянного тока. - Расчет простейших цепей постоянного тока. |
|  | Цепи однофазного переменного тока | - Основные элементы, понятия и законы цепей переменного тока - Расчет простейших цепей однофазного переменного тока. - Расчет последовательных и параллельных цепей однофазного переменного тока. - Расчет сложных комбинированных цепей: метод контурных токов. |
|  | Мощность в цепи переменного тока. Резонанс токов и напряжений | - Активная, реактивная и полная мощность в цепях переменного тока. - Резонанс токов и резонанс напряжений. - Способы повышения коэффициента мощности электрических цепей. |
|  | Трехфазные цепи | - Понятия о многофазных системах. - Трехфазный переменный ток: назначение, получение, свойства. - Соединение по схеме "звезда". Соединение по схеме "треугольник". - Мощность трехфазной сети. |
|  | Трансформаторы | - Назначение и основные понятия о магнитных цепях. Магнитопровод. - Устройство, принцип действия и применение однофазного трансформатора. - Трехфазные трансформаторы. |
|  | Основы электробезопасности | - Действие электрического тока на человека. - Опасные для человека напряжения. - Электрические цепи и допустимые нагрузки на цепь. - Основные способы защиты от поражения электрическим током. |
|  | Роль и значение электроники в науке и практике. Компьютер – электронное устройство. | - Полупроводники. - Типы проводимости. - P-n переход, его характеристики и использование в электронике. - Полупроводниковые элементы в компьютере. |
|  | Аналоговые полупроводниковые приборы | - Полупроводниковые диоды, стабилитроны и тиристоры. - Управляемые и неуправляемые выпрямители. |
|  | Транзисторы | - Биполярные и полевые транзисторы, схемы включения. - Дифференциальные каскады. - Операционные усилители. |
|  | Цифровые полупроводниковые приборы | - Логические элементы. - Триггеры и счетчики. - Компараторы. |
|  | Цифровые полупроводниковые приборы | - Микропроцессоры. - Цифро-аналоговые преобразователи - Аналого-цифровые преобразователи. |
|  | Электрические измерения | - Аналоговые и цифровые приборы. - Погрешности измерения и классы точности. |

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- Ермуратский П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]/ Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2011.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7755.— ЭБС «IPRbooks»

- Гордеев-Бургвиц М.А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гордеев-Бургвиц М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 331 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35441.— ЭБС «IPRbooks»

- Трубникова В.Н. Электротехника и электроника. Часть 1. Электрические цепи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трубникова В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 137 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33672.— ЭБС «IPRbooks»

- Кононенко В.В. «Электротехника и электроника» - Ростов-на-Дону, Феникс. 2007 г., 778с.

- Бессонов Л. А. «Электротехника и электроника» - Москва, 2010г., 503с.

- Немцов Э.В. «Электротехника и электроника»- Москва: Высшая школа, 2007г., 710с.

- Некрасов Н.Р., Коваленко О.Ю. Общая электротехника и электроника: электронный учебник. [Электронный ресурс] / http:/toe.stf.mrsu.ru.

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. — Электрон. дан. — М. : Рос. гос. б-ка, 1997— . — Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

Виды самостоятельной работы

Изучение литературы, конспектирование

Аннотирование

Реферирование литературы

Работа со справочными материалами

Работа с Интернет-ресурсами

Использование ИКТ-технологий

Подготовка эссе, презентаций

Индивидуальные творческие задания

Подготовка к экзамену (зачету)

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости

- промежуточная аттестацияобучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) | Код контроли-руемойкомпетен-ции | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование, контрольная работа |
|  | Тема 2 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование, контрольная работа |
|  | Тема3 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование |
|  | Тема4 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование |
|  | Тема5 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование |
|  | Тема 6 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование |
|  | Тема 7 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование |
|  | Тема 8 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование |
|  | Тема 9 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование |
|  | Тема 10 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование |
|  | Тема 11 | ДПК-1 | Практические занятия, проблемно-аналитические задания, презенации, текущее тестирование |

6.2. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе промежуточного  контроля

Тест

Часть 1

1. Линейные цепи постоянного тока

R

R

R

R

А

1.1. Что покажет амперметр после замыкания рубильника, если до замыкания он показывал 9А?

1. 27А.     2. 18 А.  3. 13,5 А.   4. 6 А.

  - Можно ли вычислить внутреннее сопротивление источника постоянного напряжения,    проделав только два измерения: одно амперметром, другое вольтметром?

- Нельзя.

Можно, если измерить:

- Ток в цепи и напряжение на зажимах источника при его нагрузке произвольным сопротивлением.

- Ток в источнике при режиме короткого замыкания и напряжение на его зажимах при режиме холостого хода.

- Ток в цепи и напряжение на зажимах источника при режиме короткого замыкания.

  - Количество уравнений, составляемых для схемы с источниками тока и ЭДС по законам Кирхгофа, равно:

1.  Количество узлов плюс количество независимых контуров.

2.  Количество узлов без единицы плюс количество независимых контуров.

3. Количество узлов без единицы плюс количество независимых контуров минус количество источников тока.

4. Количество узлов плюс количество независимых контуров минус количество источников тока.

1.4. Укажите неточную  формулировку закона Ома для участка цепи постоянного тока:

1. Ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению этого участка.

2. Напряжение на участке цепи равно произведению силы тока на этом участке и сопротивления этого участка.

3.  Ток  равен частному от деления напряжения к сопротивлению.

4. Сопротивление участка цепи равно отношению напряжения на участке к силе тока на этом участке.

1.5. Укажите неточную формулировку второго закона Кирхгофа:

1. Алгебраическая сумма падений напряжения в любом замкнутом контуре равняется алгебраической сумме ЭДС этого контура.

2.  Алгебраическая сума напряжений вдоль любого замкнутого контура равна нулю.

3. В любом контуре электрической цепи разность алгебраических сумм падений напряжения и ЭДС должна быть равна нулю.

4.  Сумма падений напряжения в любом замкнутом контуре равняется сумме ЭДС этого контура.

  - Для определения эквивалентного сопротивления трех параллельно соединенных резисторов нельзя пользоваться формулой:

1.             2.

3.        4.

1.6. Количество уравнений, составляемых по методу контурных токов для схемы, содержащей источники тока и ЭДС, равно:

1. Количеству независимых контуров в схеме.

2. Количеству узлов минус единица.

3. Количеству независимых контуров в схеме минус количество источников тока.

4. Количеству независимых контуров в схеме минус количество источников ЭДС.

1.7. Количество уравнений, составляемых по методу узловых напряжений для схемы, содержащей источники тока и ЭДС, равно:

1. Количеству узлов минус единица.

2. Количеству узлов.

3. Количеству узлов минус количество источников тока.

4. Количеству узлов минус количество источников ЭДС.

1.8. В методе эквивалентного генератора ЭДС эквивалентного генератора равна:

1. Напряжению на зажимах разомкнутой ветви с искомым током.

2. Напряжению на зажимах ветви с искомым током.

3. Напряжению на зажимах источника ЭДС.

4. Падению напряжения на сопротивлении резистора в ветви с искомым током.

E

R1

R2

V

1.9.  Дано: E=100 В,  R1=20 Ом,  R2=30 Ом. Показание вольтметраравно:

1. 60 В       2. 66,66 В      3. 40 В     4. 50 В

I1

a

E1

R1

R2

R4

R3

b

Uab

I2

E2

1.10. Задан контур, входящий в сложную цепь постоянного тока. Выразить напряжение Uabчерез величины E1,E2, I1, I2, R1, R2.

1. Uab= I1R1+ I2R2- E1- E2

2. Uab= -I1R1- I2R2+ E1+E2

3.Uab= I1R1+ I2R2+E1- E2

4.Uab= I1R1+ I2R2-E1+ E2

2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока

  - Определить амплитуду Am, угловую частоту w и начальную фазу f синусоидально изменяющейся величины a=30sin(157t-30°).

1. Am=42,4;  w=157 рад/с;   f= -30°.

2. Am=30;  w=157 рад/с;   f= -30

3. Am=30;  w=157 рад/с;   f= 30°.

4. Am=30;  w=157tрад/с;   f= -30°.

  - Частота колебаний синусоидально изменяющейся величины a=100sin(ωt+π/4) равна

50 Гц. Определить мгновенное значение величины для момента времени t=1/80 с.

1. 0           2. 100            3. -100         4.70,7

  - Индуктивность катушки L=16 мГн, емкость конденсатора С=100 мкФ. Определить индуктивное сопротивление катушки (XL) и емкостное сопротивление конденсатора(XC) для синусоидального тока частотой 50 Гц.

1. XL=5,024 Ом;   XC=31,85 Ом           2. XL=5024 Ом;   XC=31,85 Ом

3. XL=50,24 Ом;   XC=31,85 Ом            4. XL=5024 Ом;   XC=318,5 Ом

  - Полное сопротивление последовательной R, Lцепи при R=4 Ом на частоте 50 Гц равно 5 Ом. Чему оно будет равно на частоте 150 Гц?

1. 10,3 Ом        2.  9,85 Ом         3. 15 Ом        4. 12,4 Ом

  - В цепи с последовательным соединением R=10 Ом и С=318 мкФ протекает ток  А. Чему равно мгновенное значение приложенного к цепи напряжения?

1.  В              2.  В

3.  В              4.  В

  - В цепи с последовательным соединением R=12 Ом и XC=16 Ом приложенное напряжение изменяется по закону:  В. Определить мгновенное значение тока в цепи.

1.  А                        2.   А

3.  А                        4.  А

  - Вычислить: j+j2-j4+j6, где j= - мнимая единица.

1. 2j              2. 0               3. j-3                4. 1

  - По активному сопротивлению R протекает синусоидальный ток при синусоидальном    напряжении на нем. Указать неправильную формулу закона Ома.

1.       2.     3.        4. Все формулы верны.

2.9. По индуктивному элементу протекает синусоидальный ток . Какая формула отражает неправильно связь между током и напряжением для этого элемента?

1.         2.         3.        4.

  - . Указать углы сдвига фаз между синусоидальными напряжением и током соответственно для активного, индуктивного и емкостного элементов.

1. 0°; 90°; -90°          2. 0°;-90°; 90°          3. 0°; 45°; -45°        4. 90°; 0°; 0°

  - Результат произведения двух комплексных чисел (5-j5) и (2+j2) равен:

1. 20        2. -j2,5         3. 2-j2,5      4. 2+j2,5

2.12. Чему равен коэффициент индуктивной связи К двух индуктивно связанных катушек?

1. К=	2. К=	3. К=4. К=

2.13.  При согласном включении двух последовательно соединенных катушек на напряжение 30 В ток в цепи 5 А. что произойдет с током при встречном включении на это же напряжение?

1. уменьшится	2. не изменится

3. увеличится4. нет ответа

2.14. Под каким углом должны располагаться плоскости двух взаимно индуктивно связанных катушек, чтобы коэффициент М был равен нулю?

1. под углом 450	2. под прямым углом

3. плоскости должны совпадать4. условие невыполнимо

U2

А1

M

L1

L2

U1

2.15. Дана система двух взаимно индуктивно связанных катушек. Первая катушка подключена к сети с током I1, а у второй измеряется напряжение U2. Чему равно значение напряжения М.

1. М=	2. М=

3. М=4. М=

Часть 2

1. Частота импульсов автоколебательного мультивибратора на операционном усилителе определяется

1.постоянной времени R-C цепи обратной связи

2.напряжением питания

3.температурой окружающей среды

4.частотой импульсов питающего напряжения

5.фазой

2. Триггером называют устройство:

1.с двумя устойчивыми состояниями

2.с одним устойчивым состоянием

3.с тремя устойчивыми состояниями

4.без устойчивых состояний

5.для генерации импульсов

3. Логические переменные могут принимать значения:

1.0 и 1

2.действительные

3. любые

4.положительные

5.целые

4. Основные характеристики дросселя:

1.индуктивность L

2.сопротивление R

3.емкость    С

4.частота    f

5.мощность P

5. Коэффициент усиления по напряжению транзисторного каскада определяется

1.

2.

3.

4.

5.

6. Соотношение между основными параметрами полевого транзистора имеет вид:

1.=SRi

2.Ik= Iб

3.Ik=IЭ

4.R=U/I

5.Iб=(1-) IЭ

7. Полупроводниковый диод применяется в устройствах электроники для цепей:

1.выпрямление переменного напряжения;

2.усиление напряжения;

3.стабилизации напряжения;

4.регулирования напряжения;

5.защиты от перенапряжений;

8. Тиристор используется в цепях переменного тока для …

1.регулирования выпрямленного напряжения;

2.усиления напряжения;

3.усиления тока;

4.изменения фазы напряжения;

5.защиты от перенапряжений;

9. Входы операционного усилителя имеют название:

1.инвертирующий и неинвертирующий;

2.прямой и обратный;

3.прямой и инвертный;

4.положительный и отрицательный;

5.фазный и нейтральный;

10. Выходы тригерра имеют название:

1.Прямой и инвертный

2.Пoложительный и отрицательный:

3.Прямой и обратный

4.инвертирующий и неинвертирующий;

Контрольная работа

Задание

Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (таблицы 1, 2, 3) и изображенной на рис.1, выполнить следующее:

- на основании законов Кирхгофа составить уравнения для расчета токов во всех цепях, записав их в двух формах: дифференциальной и комплексной;

- определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических цепей, записать мгновенные значения токов в цепи;

- определить показание ваттметра;

- составить уравнение баланса мощности в цепи и проверить, с какой точностью оно выполняется;

Примечания: Во всех вариантах э.д.с. изменяются по синусоидальному закону. Амплитудные значения и начальные фазы заданы в таблице 2, значения сопротивлений - в таблицах 1,3.

Таблица 1

| Год поступления | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| четный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| нечетный | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| R1, Ом | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 50 | 60 | 25 | 35 | 15 |
| R2, Ом | 50 | 30 | 50 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| XL1, Ом | 5 | 20 | 30 | 15 | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 | 30 |
| XC1, Ом | 0 | 15 | 20 | 10 | 30 | 40 | 14 | 50 | 60 | 10 |
| XL2, Ом | 8 | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 |
| XC2, Ом | 10 | 20 | 30 | 25 | 5 | 15 | 40 | 20 | 10 | 50 |

Таблица 2

| Год поступления | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| четный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| нечетный | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| E1m, B | 141 | 70,5 | 42,3 | 70,5 | 112,8 | 70,5 | 141 | 0 | 98,7 | 0 |
| 1, | 30 | 60 | 30 | 90 | -60 | -15 | -45 | 0 | 45 | 0 |
| E2m, B | 0 | 0 | 282 | 141 | 0 | 56,4 | 0 | 70,5 | 0 | 112,8 |
| 2, | 0 | 0 | -75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| E3m, B | 84,6 | 84,6 | 0 | 0 | 211,5 | 0 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 84,6 |
| 3, | 0 | -270 | 0 | 0 | -270 | 0 | 0 | -270 | -90 | 40 |

Таблица 3

| Год поступления | Первая буква фамилии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| четный | АБВГД | ЕЖЗИК | ЛМНОП | РСТУФ | ХЦЧШЩ | ЭЮЯ |
| нечетный | РСТАБ | УФВГХ | ДЦЧШЕ | ЩЖЗИЭ | КЮМО | ЛЯПН |
| XL3, Ом | 10 | 25 | 30 | 10 | 20 | 5 |
| XC3, Ом | 20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 30 |
| XL4, Ом | 12 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| R3, Ом | 25 | 18 | 20 | 30 | 25 | 10 |
| XC4, Ом | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 | 50 |
| XL5, Ом | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| R4, Ом | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| XC5, Ом | 30 | 0 | 20 | 0 | 7 | 25 |
| R5, Ом | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |

Примерная тематика презентаций (информационных проектов)

- Электрическая цепь, ее элементы.

- Определение и изображение электрического поля.

- Закон Кулона. Напряженность электрического поля.

- Потенциал. Электрическое напряжение.

- Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция.

- Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика.

- Электроизоляционные материалы.

- Электрическая емкость. Плоский конденсатор.

- Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля.

- Электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС) и напряжение.

- Соединения элементов: последовательное, параллельное и смешанное.

- Методы расчетов электрической цепи.

- Закон Ома.

- Законы Кирхгоффа.

- Два режима работы источника питания.

- Расчет сложных электрических цепей.

- Мощность в цепях постоянного тока.

- Нелинейные элементы, их виды, характеристики.

- Общие сведения о магнитном поле и его свойства.

Примеры практических заданий

1. Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав
стандартные диоды Д226А, параметры которых: Iдоп=0.3 А, а Uобр=300
В. Мощность потребителя Pd=80 Вт с напряжением питания Ud=150 В.
Пояснить порядок составления схемы диодов с приведёнными
параметрами.

2. К переменному напряжению U=150 В частотой f=50 Гц подключены
последовательно соединённые резистор и конденсатор. По цепи
проходит ток I=3 А, при этом на резисторе воз-никает падение
напряжения Ua=90 В. Начертить схему цепи. Определить полное
сопротивление цепи Z, сопротивление резистора R, сопротивление XC
и ёмкость С конденсатора, коэффициент мощности cosφ, напряжение
UC на ёмкостном сопротивлении. Построить в масштабе mu=20 В/см
векторную диаграмму напряжений, отложив горизонтально вектор
тока.

3. Для транзистора включенного по схеме с общим эмиттером,
определить по выходным характеристикам коэффициент усиления
h21э, значение сопротивлений нагрузки Rk1 и Rk2 и мощность на
коллекторе Pk1 и Pk2 для значений тока базы Iб1 и Iб2, если
напряжение на коллекторе и напряжение на источниках питания Ек.

Типовые задания к интерактивным занятиям (в форме лекций-бесед)

- Расчет последовательных и параллельных цепей однофазного переменного тока.

- Понятие о многофазных системах.

- Назначение и основные понятия о магнитных цепях.

- Аналоговые полупроводниковые приборы.

- Биполярные и полевые транзисторы.

- Цифровые полупроводниковые приборы.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций условно можно разделить на две группы:

- задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-конференция);

- задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, проблемно-аналитические задания, тест).

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.

6.3.1. Требование к теоретическому устному ответу

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе материалыпо предмету. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся  не затрудняется с ответом, соблюдает  культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

6.3.2. Требование к решению ситуационной, проблемной  задачи (кейс-измерители)

Проблемная ситуация включает в себя положение, содержащее противоречие и не имеющее однозначного решения; особое психологическое состояние обучающегося, характеризующееся возникновением познавательной потребности:

1) Студент не может достигнуть цели с помощью известных ему (из ранее изученных) способов действия.

2) Проблемная ситуация побуждает его искать новый способ объяснения или действия.

3) Интеллектуальное затруднение, которое возникает  студента, когда он не знает, как объяснить какое-либо явление, факт, процесс действительности и как действовать при этом.

4) Проблемная ситуация создается проблемным формулированием вопросов, задач, заданий, заданий поискового характера.

Также это могут быть задачи с неполным набором данных, или, наоборот - с избыточным количеством.

Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач  также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих, и кончая частными: как решить конкретную задачу?

Критерии оценивания – нахождение решения с опорой на теоретические и практические положения,изложенные в научной литературе по данному вопросу. Оценивается также достаточность пояснений.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся четко выделил основные противоречия в поставленной задаче, нашел решение на основе анализа новых для него научных положений,  или привел достаточно фактов, из которых ясно, что решение пока не найдено в принципе.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  в целом выполнил все требования, но  у него не совсем четко определяется опора на  теоретические положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выделил основные противоречия в поставленной задаче,  но не смог привести обоснованного решения проблемы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся  не определил, в чем заключается противоречие.

6.3.3. Интерактивные задания

Интерактивные методы - методы обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой.

В интерактивной форме могут проводиться как практические (семинарские) занятия, так и лекции. Среди последних, например, могут быть выделены: проблемная лекция, лекция-провокация, лекция –«пресс конференция», лекция-диалог и др. Также на занятиях по информатике и ИТ - это часто дискуссии или «пресс-конференции».

Наибольший активизирующий эффект на таких занятиях дают ситуации, в которых учащиеся сами должны:

- отстаивать своё мнение;

- принимать участие в обсуждениях дискуссиях;

- оценивать ответы товарищей;

- объяснять более слабым учащимся непонятные моменты;

- находить несколько вариантов возможного решения познавательной задачи;

- решать познавательные задачи путем комплексного применения известных им способов решения.

По такого рода действиям должна оцениваться работа студента.

На занятиях по информатике творческими заданиями могут быть, в частности, дискуссия, миниконференция, информационный проект, решение проблемной задачи.

Критерии оценивания - оценка учитывает степень наличия вышеупомянутых действий студента.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда студент умеет: отстаивать свое мнение; находить несколько вариантов возможного решения познавательной задачи;оценивать ответы товарищей; объяснять более слабым учащимся непонятные моменты:  решать познавательные задачи путем комплексного применения известных ему способов решения.

Оценка «хорошо» ставится, когда  в целом студент также умеет делать все вышеперечисленные действия, но допускает некоторые ошибки, например, среди вариантов решения проблемы перечисляются только стандартные, или имеются проблемы с доказательствами своей точки зрения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   студент участвует в обсуждении, умеет приводить некоторые доводы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполняются все вышеизложенные действия, студент пассивен на таких занятиях.

6.3.4. Исследовательский проект

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения  исследовательского проекта оформляется в виде реферата (объем:   12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта максимально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся  демонстрирует непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

6.3.5.Информационный проект(презентация)

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной  эвристической направленностью.

Критерии оценивания- при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

6.3.6. Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения, т.е. являются видами интерактивных занятий, рассмотренных в п. 6.3.3. Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно достигая общего мнения;

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

6.3.7. Тестирование

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий

Оценка «удовлетворительно»ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% заданий

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  заданий

6.3.8.Требование к письменному опросу (контрольной работе)

Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую базу, но допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная учебная литература:

- Ермуратский П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]/ Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2011.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7755.— ЭБС «IPRbooks»

- Гордеев-Бургвиц М.А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гордеев-Бургвиц М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 331 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35441.— ЭБС «IPRbooks»

- Трубникова В.Н. Электротехника и электроника. Часть 1. Электрические цепи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трубникова В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 137 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33672.— ЭБС «IPRbooks»

7.2 Дополнительная учебная литература:

- Кононенко В.В. «Электротехника и электроника» - Ростов-на-Дону, Феникс. 2007 г., 778с.

- Бессонов Л. А. «Электротехника и электроника» - Москва, 2010г., 503с.

- Немцов Э.В. «Электротехника и электроника»- Москва: Высшая школа, 2007г., 710с.

- Некрасов Н.Р., Коваленко О.Ю. Общая электротехника и электроника: электронный учебник. [Электронный ресурс] / http:/toe.stf.mrsu.ru.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. — Электрон. дан. — М. : Рос. гос. б-ка, 1997— . — Режим доступа:

http://www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ

- Электронный ресурс «Решение задач по электротехнике, ТОЭ и другим учебным дисциплинам»:   http://elektrohelp.my1.ru/

- Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». http://window.edu.ru

- Электронный ресурс «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»:  http://fcior.edu.ru

- Электротехника   http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.30

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и курсовых работ;

- выполнение самостоятельных практических работ;

- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и нормативных правовых актов.

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Для успешной сдачи  экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.

- Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.

- Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На  экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. Это необходимо и в связи с постоянными изменениями законодательства в изучаемой сфере.

Подробные методические указания для обучающихся см. в  учебно-методическом пособии:  Фарафонтова И.А.,  Павлова С.А. «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин».

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Windows.

2. Интернет-браузер InternetExplorer (или  другой).

3.Электронная библиотечная системаwww.iprbookshop.ru

4.  Информационные системы КонсультантПлюс, Гарант.

- Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Дисциплина обеспечена компьютерными классами, проекторами, интерактивными досками.

- Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины  используются как традиционные формы занятий – лекции (типы лекций – установочная,  вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские,  и практические   занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения - мультимедийная доска, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования вычислительной лаборатории института.

12.1. В освоении учебной дисциплины  используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;

- контрольные опросы;

- консультации;

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами;

- подготовка и обсуждение рефератов, презентаций (научно-исследовательская работа);

- тестирование по основным темам дисциплины.

12.2. Активные и интерактивные  методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА,анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с  освоением дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие:

- диспут

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач

-дискуссия

- беседа.