МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Гжельский государственный университет»

Колледж ГГУ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа учебной ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12. «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»

Специальность:18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий

пос. Электроизолятор,

2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ» разработана в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» ноября 2023 г. № 904, по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии ПУЦ «ПТНИСМИИ»

Протокол № 10    от «08» мая 2024г.

Председатель ЦК  Лазукина Н.Ю.

Автор - составитель: Иванов Н. И. – канд. техн. наук, преподаватель ФГБОУ ВО «ГГУ»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Структура и содержание учебной дисциплины | 7 |
| 3. | Условия реализации программы учебной дисциплины | 16 |
| 4. | Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 18 |

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12. «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»

  - Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ» является обязательной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Учебная дисциплина ОП.12 «Основы термодинамики и теплотехники» относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

Рабочая программа дисциплины «Основы термодинамики и теплотехники» определяет общий объем знаний, подлежащий обязательному усвоению студентами и является единой для всех форм обучения.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07,ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Целью дисциплины «Основы термодинамики и теплотехники» является изучение теоретических основ термодинамики и теплотехники, теплотехнических процессов и основного теплотехнического оборудования, используемого в производстве силикатных и тугоплавких неметаллических изделий.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1. | - производить расчеты теплопередачи, процессов горения топлива; - пользоваться диаграммами или графическими методами при расчетах; - определять расходы топлива и тепла. | - основные законы термодинамики; - теплотехнические процессы производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий (ТНиСМиИ); - устройство и правила технической эксплуатации основного теплотехнического оборудования, используемого в производстве ТНиСМиИ. |

# 1.4. Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий

На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебной дисциплины, в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих:

- демонстрацию интереса к будущей профессии;

- оценку собственного продвижения, личностного развития;

- положительную динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрацию умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрацию навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- уважительное отношение к родителям, соблюдение этических норм общения при взаимодействии с ними, готовность к созданию семьи и ответственность за воспитание своих детей;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня и в командных проектах;

- формирование мотивации на получение профильного высшего образования по выбранной специальности;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;

- развитие эстетического восприятия, способности воспринимать прекрасное в окружающей природе, в искусстве.

Обучающимся демонстрируются примеры ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения.

  - Использование активных и интерактивных форм проведения занятий

На занятиях по  учебной дисциплине используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:

- круглый стол;

- дискуссии;

- групповая работа или работа в парах;

- решение ситуационных задач;

# 1.6. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации учебного предмета организуется следующим образом:

- проведение практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью,

- проведение отдельных элементов лекционного типа на занятий, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12. «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 145 |
| Обязательная аудиторная нагрузка (всего) | 132 |
| в том числе: теоретические занятия | 80 |
| практические занятия | 52 |
| Самостоятельная работа | 7 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12. «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад.ч / в том числе в форме практической подготовки, акад.ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Введение | Содержание учебного материала | 1/- | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 |
|  | 1. Содержание и задачи дисциплины, её значение в подготовке специалистов. Связь с другими дисциплинами специальности. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 1. Теоретические основы термодинамики и теплотехники |  | 50/18 |  |
| Тема 1.1. Основные законы газов и газовых смесей. | Содержание учебного материала | 7/2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Роль теплоэнергетики в экономике России. Способы получения тепловой энергии. Расход тепловой энергии на условную единицу продукции. Виды тепловой обработки. | 1 |  |
|  | 2. Газы как рабочие тела. Идеальный и реальный газы. Основные параметры состояния газа и единицы их измерения. | 2 |  |
|  | 3. Законы идеальных газов. Закон Авогадро. Газовая постоянная смеси. Способы задания газовых смесей. Парциальное давление и объем. Закон Дальтона. Термодинамические характеристики газовых смесей. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Вычисление параметров состояния газов и смесей. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.2. Теплоемкость газов и смесей. | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Понятие удельной теплоёмкости. Виды теплоёмкостей. Зависимость теплоёмкости от способа подвода теплоты и температуры. Средняя и истинная теплоёмкости. Теплоёмкость газовых смесей. Определение количеств теплоты. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Определение количества теплоты на нагрев и охлаждение газов и смесей. | 2 |  |
| Тема 1.3. Первый и второй законы термодинамики. | Содержание учебного материала | 10/4 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Понятие термодинамического процесса. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые. PV-диаграмма. Работа расширения и сжатия. Внутренняя энергия газа. Первый закон термодинамики. Энтальпия газов. | 2 |  |
|  | 2. Основные термодинамические процессы изменения состояния: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный. | 2 |  |
|  | 3. Политропный процесс. Второй закон термодинамики. Понятие о циклах тепловых двигателей. Цикл Карно. Термический к.п.д. Понятие энтропии. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Определение совершаемой работы, изменения внутренней энергии и количества теплоты в различных термодинамических процессах. | 2 |  |
|  | Контрольная работа № 1 (по теме 1.3.) 1ый закон термодинамики. Термодинамические процессы. К.П.Д тепловой машины | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.4. Водяной пар. | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Водяной пар как рабочее тело и теплоноситель. Процесс парообразования и его изображение в PV-диаграмме. Состояние воды и водяного пара. Таблицы водяного пара. H,S-диаграмма водяного пара. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Определение параметров водяного пара по H,S-диаграмме. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.5. Влажный воздух. | Содержание учебного материала | 13/4 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Абсолютная и относительная влажности воздуха. Точка росы. Влагосодержание и энтальпия влажного воздуха. H,d-диаграмма. | 2 |  |
|  | 2. Определение процессов изменения состояния в диаграмме: нагрев, охлаждение и смешение холодного и горячего воздуха. | 2 |  |
|  | 3. Определение параметров влажного воздуха по показаниям психрометра и H,d-диаграмме. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практические занятия № 5. Использование H,d-диаграммы влажного воздуха для определения его параметров и построения процесса в диаграмме. | 2 |  |
|  | Контрольная работа №2. (по теме 1.5.) Влажный воздух | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Влажный воздух. Определение параметров влажного воздуха. | 3 |  |
| Тема 1.6. Основы теории Теплопередачи. | Содержание учебного материала | 12/4 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Виды теплообмена: теплопроводность, конвективный теплообмен, излучение. Понятие теплопередачи и теплоотдачи. | 2 |  |
|  | 2. Теплопроводность при стационарном режиме. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности, его физический смысл и размерность. Тепловой поток, плотность теплового потока. Термическое сопротивление для различных конструкций стенок. | 2 |  |
|  | 3. Конвективный теплообмен. Процесс теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл и размерность. Факторы, влияющие на коэффициент теплоотдачи. Теплоотдача в условиях свободной и вынужденной конвекции. Теплообмен излучением. Основные законы излучения. Особенности излучения газов. Частные случаи теплообмена излучением. | 2 |  |
|  | 4. Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую стенку. Тепловой поток. Термическое сопротивление. Коэффициент теплопередачи, его физический смысл и размерность. Основное уравнение теплопередачи. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практические занятия № 6. Определение теплового потока для однослойной и многослойной плоской стенки с использованием термического сопротивления | 2 |  |
|  | Практические занятия № 7. Теплообмен и теплопередача через одно и многослойную стенку. Стационарная теплопроводность цилиндрической стенки. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 2. Топливо и его горение |  | 26/12 |  |
| Тема 2.1. Классификация топлива, химический состав и свойства. | Содержание учебного материала | 6/2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | 1. Понятие о топливе. Топливная база России. Основные месторождения. Виды топлива: естественные и искусственные. Твердые, жидкие и газообразные. Состав топлива на рабочую, сухую и горючую массу. Состав газообразного топлива. | 2 |  |
|  | 2. Удельная теплота сгорания твердого и жидкого топлива. Объемная теплота сгорания газообразного топлива. Расчет теплоты сгорания по составу топлива. Понятие условного топлива. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Решение задач по расчету теплоты сгорания топлива. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.2. Физико-химические основы горения топлива. | Содержание учебного материала | 12/6 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Процесс горения. Подготовка топлива к горению. Стадии горения твердого, жидкого и газообразного топлива. Скорость горения и факторы её определяющие. | 2 |  |
|  | 2. Уравнения химических реакций горения твердого, жидкого, газообразного топлива. Теоретическое и действительное количество воздуха, необходимое для сгорания топлива. | 2 |  |
|  | 3. Материальный баланс процесса сгорания топлива. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Расчёт процессов горения твердого топлива по исходным данным. Определение теплоты сгорания топлива. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Расчёт процессов горения газообразного топлива по исходным данным. Расчёт коэффициента избытка воздуха. | 2 |  |
|  | Практические занятия № 11. Расчёт процессов горения газообразного топлива сложного состава по исходным данным. Определение теплоты сгорания газообразного топлива. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.3. Температура горения топлива. | Содержание учебного материала | 8/4 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Калориметрическая, теоретическая и действительная температуры горения топлива, их физический смысл. Пирометрический коэффициент горения, его значение. | 2 |  |
|  | 2. Расчёт теоретической температуры горения. Энтальпия продуктов горения. Влияние коэффициента избытка воздуха и подогрева воздуха на температуру горения, графическое определение теоретической температуры горения. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практические занятия № 12. Расчет температуры горения по заданному составу топлива и коэффициента избытка воздуха. Расчёт теоретической и действительной температуры горения топлива. | 2 |  |
|  | Контрольная работа № 3 (по теме: 2.1, 2.2 и 2.3.) Расчеты процессов горения топлив: твердого, жидкого и газообразного. Определение действительной температуры горения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 3. Топочные устройства |  | 2/- |  |
| Тема 3.1. Топки для сжигания твёрдого, жидкого и газообразного топлива. | Содержание учебного материала | 2/- | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Способы сжигания топлива. Классификация топок. Слоевые, камерные и вихревые топки. Расчёт топок. Горелки для газообразного топлива. Характеристика и классификация горелок. Типы горелок. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 4. Котельные установки |  | 4/2 |  |
| Тема 4.1. Котельные установки. | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Назначение, классификация и основные типы котельных агрегатов. Устройство котла и принцип действия. Котельно-вспомогательное оборудование. Подготовка воды для питания котлов. Мероприятия по охране окружающей среды. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практические занятия № 13. Ознакомление с устройством и принципом работы котельной установки с использованием мультимедийных устройств (ИКТ) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 5. Основы аэродинамики и тягодутьевые устройства |  | 18/6 |  |
| Тема 5.1. Основные положения аэродинамики. | Содержание учебного материала | 8/2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Движение газов и воздуха в каналах. Вынужденное и свободное движение. | 2 |  |
|  | 2. Режимы движения. Число Рейнольдса. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости и его физический смысл. | 2 |  |
|  | 3. Виды аэродинамических сопротивлений. Расчёт потерь давления. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практические занятия № 14. Расчёт геометрического и динамического давлений, потерь давления на трение и местные сопротивления. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 5.2. Тягодутьевые Устройства. | Содержание учебного материала | 10/4 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Назначение тяги и дутья. Естественная и искусственная тяга. Дымовые трубы. | 2 |  |
|  | - Центробежные и осевые вентиляторы. Параметры работы вентиляторов: подача, давление, мощность, К.П.Д., частота вращения. | 2 |  |
|  | 3. Принцип действия, устройство, классификация и особенности конструкции дымососов. Характеристика и подбор вентиляторов. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Контрольная работа № 4 (по теме: 5.1 и 5.2) Расчет аэродинамических сопротивлений и подбор тягодутьевых устройств. Расчет дымовых труб. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 6. Огнеупоры |  | 2/- |  |
| Тема 6.1. Огнеупоры. | Содержание учебного материала | 2/- | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Виды огнеупоров, применяемых в силикатной промышленности, требования, предъявляемые к ним. | 2 |  |
|  | 2. Характеристика огнеупоров, их состав и применение. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 7. Теплообменные устройства |  | 6/2 |  |
| Тема 7.1. Классификация теплообменных устройств. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Назначение и классификация теплообменных аппаратов. Теплообменники котельных установок, экономайзеры, воздухоподогреватели, пароперегреватели. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 7.2. Рекуператоры. Регенераторы. | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Рекуператоры и регенераторы: назначение, принцип действия. Теплообмен в рекуператорах. Устройство и работа металлических рекуператоров. | 2 |  |
|  | 2. Сравнительная характеристика. Теплотехнический расчет рекуператора и регенератора. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практические занятия № 15. Расчёт теплопередачи в рекуперативном и регенеративном теплообменном аппарате (поверочный). | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 8. Процессы сушки и сушильные установки |  | 30/12 |  |
| Тема 8.1. Процесс сушки. Классификация сушильных установок. Виды теплоносителей. | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1,ПК 2.2 |
|  | 1. Сущность и назначение процесса сушки. Естественная и искусственная сушка. Классификация сушильных установок. Принципиальная схема сушильной установки. Виды теплоносителей: нагретый воздух, продукты горения топлива, электронагреватели. | 2 |  |
|  | - В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | - Практические занятия № 16. Анализ причин возникновения возможных видов брака при сушке. Разработка мероприятий по его предупреждению и устранению. | 2 |  |
|  | - Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 8.2. Основы теории сушки. | Содержание учебного материала | 6/2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Понятие о коллоидных, капиллярных и капиллярно-пористых материалах. Понятие: влажное, гигроскопическое и абсолютно сухое состояние материала. Способы выражения влажности. Равновесная и гигроскопическая влажность материала. | 2 |  |
|  | 2. Кривые сорбции и их значение в процессе сушки изделий. Физическая сущность внутренней и внешней диффузии влаги в материале. Кривые сушки и кривые скорости сушки. Периоды сушки. Пороки, возникающие в изделиях при сушке, причины их образования. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практические занятия № 17. Совмещенный график сушки. Баланс влаги материала при изменении его влажности | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 8.3. Аналитические и графические методы расчёта расходов воздуха и теплоты на сушку с использованием H,d-диаграммы. | Содержание учебного материала | 14/6 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 |
|  | 1. Теоретический и действительный процессы сушки и их графическое изображение на H,d-диаграмме. | 2 |  |
|  | 2. Графоаналитический расчёт расходов теплоносителя и теплоты при теоретическом и действительном процессах сушки. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практические занятия № 18. Теплотехнические расчёты при сушке материалов воздухом. Расчёт удельных расходов теплоты и теплоносителя на сушку материалов воздухом с использованием H,d-диаграммы. | 2 |  |
|  | Практические занятия № 19. Теплотехнические расчёты при сушке материалов дымовым газом. Расчёт удельных расходов теплоты и теплоносителя на сушку материалов дымовым газом с использованием H,d-диаграммы. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с H,d-диаграммой. Расчёт удельных расходов теплоты. | 4 |  |
|  | Контрольная работа № 5 (по теме 8.3). Расчет теоретического и действительного процесса сушки (материалов, изделий) с использованием H-d диаграммы | 2 |  |
| Тема 8.4. Материальный и тепловой балансы сушильных установок. | Содержание учебного материала | 6/2 | ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Материальный и тепловой расчеты сушильных установок. По-статейный тепловой баланс, к.п.д. сушильной установки. | 2 |  |
|  | 2. Понятие удельного расхода тепла или условного топлива в сушильной установке. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практические занятия № 20. Материальный и теплотехнический расчеты сушильной установки. Составление теплового баланса | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |
| Всего |  | 145 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12. «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия специализированного учебного кабинета.

Кабинет укомплектован специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного оборудования (мобильное мультимедийное оборудование), учебными наглядными пособиями в виде электронных материалов к дисциплине (презентации).

ТСО:

- Системный блок LG – 1 шт.

- Монитор LG – 1 шт.

- Клавиатура Genius – 1 шт.

- Компьютерная мышь Genius – 1 шт.

- Экран –  1

Плакаты:

- Современные печи

- Вращающаяся печь.

- Трубная печь-мельница.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Солопова, В. А. Охрана труда : учебное пособие для СПО / В. А. Солопова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0353-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86204.html

2. Охрана труда : учебное пособие для СПО / составители А. Б. Булгаков, В. Н. Аверьянов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 197 c. — ISBN 978-5-4488-1137-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105148.html

3. Булгаков, А. Б. Охрана труда: несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания : учебное пособие для СПО / А. Б. Булгаков. — Саратов : Профобразование, 2021. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-1136-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105149.html

4. Симакова, Н. Н. Организация охраны труда : практикум для СПО / Н. Н. Симакова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-1182-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106625.html (дата обращения: 21.11.2021). — Режим доступа: https://doi.org/10.23682/106625

5. Челноков, А. А. Охрана труда в химической промышленности : учебное пособие / А. А. Челноков, А. Ф. Минаковский, Ю. С. Радченко ; под редакцией А. А. Челнокова. — Минск : Вышэйшая школа, 2022. — 488 c. — ISBN 978-985-06-3420-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129939.html

Дополнительные источники

1. Косолапова, Н.В. Охрана труда : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621

2. Стасеева, Е. В. Организация охраны труда на предприятиях : учебное пособие / Е. В. Стасеева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 136 c.— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/114941.html

3. Охрана труда : учебное пособие для СПО / составители А. Б. Булгаков, В. Н. Аверьянов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 197 c.— Режим доступа: https://doi.org/10.23682/105148

4. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 132 c. — ISBN 978-5-4497-0440-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124636.html

Интернет-ресурсы:

- www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. ФЦИОР)

- www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам)

- www.school.edu.ru (Российский образовательный портал)

- www.book.ru  (Современная электронная библиотека для ВО и СПО)

- www.dic.academic.ru (Онлайн – словари и энциклопедии)

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов дисциплины.

3.3. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

Рабочая программа ОП.12. «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ» предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12. «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения опроса, практических занятий, контрольных работ и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: - основные законы термодинамики; - теплотехнические процессы производства ТНиСМиИ; - устройство и правила технической эксплуатации основного теплотехнического оборудования, используемого в производстве ТНиСМиИ | - Определение основных факторов, влияющих на теплотехнические процессы. - Выявление и обоснование эффективного использования основного теплотехнического оборудования | Тестирование в программе NETTEST усвоенных знаний. Оценка преподавателя результата выполнения практических работ. Интерпретация наблюдений за ходом дискуссии, ролевых игр, мозгового штурма по анализу производственных ситуаций. Оценка преподавателя результатов устных ответов и письменных работ. |
| Уметь: - определять расходы топлива и тепла; - пользоваться диаграммами или графическими методами при выполнении расчетов; - выполнять расчеты теплопередачи, процессов горения топлива. | - Проведение расчетов параметров состояния газовых смесей. - Расчет количества теплоты в различных термодинамических процессах. - Определение параметров водяного пара по таблицам и диаграммам. - Демонстрация умения пользоваться нормативно-справочной литературой для выполнения теплотехнических расчетов. | Оценка преподавателя результатов выполнения практической работы. Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. |

Лист регистраций изменений,

вносимых в рабочую программу учебной дисциплины

ОП.12. «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»

| № изменений | Дата | Страницы с изменениями | Перечень и содержание измененных разделов программы |
| --- | --- | --- | --- |