МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

пос. Электроизолятор, 2023

Программа учебного предмета разработана в соответствии с ФГОС СПО утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «__» ________201__г. № ______, по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Рассмотрено на заседании цикловой комиссии «Общеобразовательного, математического и общего естественно-научного циклов». Протокол № ___ от « » 20__ г. Председатель ЦК Ф.И.О.____________ (подпись) Автор - составитель: Ахметов Данил Наильевич, преподаватель высшей категории Колледжа ФГБОУ ВО «ГГУ».

Содержание

Стр.

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ	5

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «Основы электротехники»

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная дисциплина ОП 03 «Основы электротехники» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в со- ответствии с ФГОС по профессии 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже- ний (базовый уровень)

Учебная дисциплина ОП 03 «Основы электротехники» обеспечивает формирова- ние профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профес- сии/специальности 08.02.01. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви- тии ОК1-ОК7, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2.

знания

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1- ОК7, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2 | - читать электрические схемы; - вести оперативный учет работы энергетических установок | - основы электротехники; - устройство и принцип действия электриче- ских машин и трансформаторов; - устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками. |

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 38 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работа | 0 |
| Промежуточная аттестация – другие формы – 3 семестр |  |

    - Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетен- ций, формирова- нию которых способствует эле- мент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема1. Электри- ческое и маг- нитное поле | Содержание учебного материала | 2 | ОК1-ОК7, ПК- 2.1, ПК4.1, ПК4.2 |
|  | Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. Конденсаторы. Магнитное поле и его характеристики. Законы магнитного поля. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | - |  |
| Тема 2. Посто- янный электри- ческий ток | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения резисторов. Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Расчет электрических цепей по- стоянного тока. Законы Кирхгофа. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №1. «Изучение способов соединений резисторов». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №1. «Расчет электрической цепи со смешанным соединением рези- сторов». | 2 |  |
| Тема 3. Пере- менный элек- трический ток | Содержаниеучебного материала | 8 |  |
|  | Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы. Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным сопротив- лением. Трёхфазная система. Соединение «звездой» и «треугольником». Фазные и линей- ные напряжения и токи. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Лабораторная работа №2. «Исследование однофазной цепи переменного тока». | 2 |  |

|  | Практическое занятие №2. «Расчет неразветвленной цепи переменного тока» | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа №3. «Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» и «треугольником». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3. «Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока» | 2 |  |
| Тема 4. Элек- трические ма- шины и транс- форматоры | Содержание учебного материала: | 8 |  |
|  | Классификация и назначение и области применения электрических машин. Устройство, принцип действия однофазных и трёхфазных трансформаторов. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. Схемы включения, характеристики и область применения генераторов и двигателей постоянного тока. Устройство, принцип действия, область применения и основные характеристики асинхронных и синхронных двигателей. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие №4. «Расчет основных характеристик силовых трансформаторов» | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5. «Расчет основных характеристик асинхронных двигателей». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6. Расчет основных характеристик машин постоянного тока. | 2 |  |
| Тема 5.Электрооборуд ование строи- тельных площа- док | Содержание учебного материала: | 4 |  |
|  | Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. Клас- сификация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов. Основное и вспомо- гательное электрооборудование грузоподъемных машин. Особенности работы электрообо- рудования строительных кранов и подъемников. Классификация электрифицированных ручных машин и электроинструмента по назначению. Классы изоляции. Виды ручного электрифицированного инструмента, используемого в строительном производстве. Техни- ка безопасности при работе с электрооборудованием. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | - |  |

| Тема 6. Электро- снабжение стро- ительной пло- щадки | Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и назначение трансформаторных подстанций. Распределительные устройства. Виды потре- бителей на строительной площадке. Схемы электроснабжения на строительной площадке. Электрические сети на строительной площадке, особенности эксплуатации. Основные тре- бования к проводникам электрической сети. Виды освещения. Классификация, основные характеристики, область применения и типы светильников и ламп. | 2 | ПК4.1, ПК4.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | - |  |
| Тема 7. Элек- тробезопасность на строительной площадке | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения. Класси- фикация условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по обеспечения безопасного ведения работ с электроустановками. Назначение, виды и область применения защитных средств. Классификация и назначение заземлителей. Назначение и принцип дей- ствия заземления, зануления и устройств защитного отключения. Основные приёмы оказа- ния первой помощи при поражении электрическим током |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | - |  |
| Всего: |  | 38 |  |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория электротехники

Кабинет и лаборатория укомплектованы специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, техническими средствами обучения, в том чис- ле наборами демонстрационного оборудования (мобильное мультимедийное оборудование), учебными наглядными пособиями (стенды, плакаты, оборудование) и учебно-наглядными пособиями в виде электронных материалов к дисциплине (презентации).

Стенды:

- «Физика. Механика»

- «Физика. Молекулярная физика и термодинамика»

- «Физика. Колебания и волны»

- «Физика. Квантовая физика»

- «Электродинамика»

- «Физика. Электродинамика» - 2

Плакаты:

- «Международная система единицы (СИ)»

- «Физические величины. Фундаментальные константы»

- Таблица «Шкала электроволн»

Оборудование и наглядные пособия:

Блок питания КЭФ-8 Трансформатор 4-120В – 10 Стабилизатор «Олень» – 1 Модель «Небесная сфера» – 1 Глобус «Звездное небо» – 1

Модель «Строение солнечной системы» – 1 Телескоп Veber PolarStar 1400/50 EQ рефлектор – 1

Демонстрационный физический приборный комплекс – 1 Лабораторный комплекс по электродинамике – 10 АмперВольтметр АВ063 – 9

Двигатель трехфазный – 2

Источник электропитания ИЭПП-1 – 3 Катушка – 6

Люксиметр – 2

Машина постоянного тока – 3 Мегаваттметр Д341 – 3 Осцилограф Н3013 – 1 Осцилограф ОМШ-3м – 4 Приставка генератор ПГШ-1 – 2 Реостат РПШ – 16

Счетчик секундомер учебный – 1 Электронно-лучевая трубка – 1

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

Основные источники

    - Дементьев, Ю. Н. Электротехника и электроника. Электрический привод : учебное пособие для СПО / Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев ; под редак- цией Р. Ф. Бекишев. — Саратов : Профобразование, 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0144- 0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66403.html

    - Дополнительная литература

- Щеглов, Н. В. Электрооборудование высокого напряжения и его эксплуатация : учебное пособие / Н. В. Щеглов. — Новосибирск : Новосибирский государственный техни- ческий университет, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-7782-3461-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91498.html

- Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное пособие / В. А. Дайнеко. — Минск : Республиканский институт профессионального образо- вания (РИПО), 2017. — 392 c. — ISBN 978-985-503-700-3. — Текст : электронный // Цифро- вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84901.html

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электрик [Электронный ресурс], Режим доступа: electrik.org/elbook/site2.php

- Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии	Электрик [Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/gl12.htm

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- ПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате- лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: Читать схемы электриче- ских сетей | Читает схемы электрических сетей | Текущий контроль: тестирование, оцени- вание практических занятий, лаборатор- ных работ. Оценка докладов и сообщений, рефера- тов, |
| Вести оперативный учет работы энергетических установок | Ведёт оперативный учет работы энер- гетических установок |  |
| Знания : Основы электротехники, устройство и принцип дей- ствия электрических ма- шин, устройство и принцип дей- ствия трансформаторов, | Демонстрирует знания основ электро- техники, устройства и принцип действия элек- трических машин, устройства и принцип действия транс- форматоров, устройства и принцип действия аппа- | Экспертная оценка по результатам наблю- дения за деятельно- стью студента в про- цессе освоения учеб- ной дисциплины |

| устройство и принцип дей- ствия аппаратуры управле- ния электроустановками | ратуры управления электроустановка- ми |  |
| --- | --- | --- |