МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

Рабочая ПРОГРАММа учебной дисциплины

«ОП. 05 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ»

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

пос. Электроизолятор,

2025 г.

Программа учебной дисциплины ОП.05 «Общие сведение об инженерных сетях» разработана в соответствии с ФГОС СПО утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2024 № 442, по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии профессионального учебного цикла по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Протокол №    от «    »                202   г.

Председатель цикловой комиссии __________

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| 1 | Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины |
| --- | --- |
| 2 | Структура и содержание учебной дисциплины |
| 2.1 | Объем учебной дисциплины и виды учебной работы |
| 2.2 | Тематический план и содержание учебной дисциплины |
| 3 | Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины |
| 4 | Контроль и оценка результатов учебной дисциплины |
| 5 | Приложение «Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего (в том числе рубежного) контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях» |

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «ОП. 05 Общие сведения об инженерных сетях» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Цель дисциплины «ОП. 05	Общие сведения об инженерных сетях»: Формирование компетенций в области инженерных систем

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1 | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК2 | - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК7. | - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | - экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона. |
| ПК 1.4 | -читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для производства вида строительных работ, в том числе чертежи и схемы инженерных сетей; -определять потребность строительства в водо- и электроснабжении; | - методы определения потребности в материально-технических ресурсах основные принципы организации и инженерной подготовки территории; назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий: слаботочные системы зданий |
| ПК2.1 | -читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для выполнения подготовительных работ,в том числе чертежи и схемы инженерных сетей | -требования нормативных технических документов к составу и последовательности выполнения подготовительных работ на участке производства вида строительных работ; обустройство строительной площадки;- -основные принципы организации и инженерной подготовки территории |
| ПК 4.1 | проводить анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; | -назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; - энергоснабжение зданий и поселений; - системы вентиляции зданий: - слаботочные системы зданий |
| ПК4.3. | выявлять причины появления дефектов и повреждений в инженерных сетях; производить необходимые расчеты для оценки физического и морального износа инженерных сетей | - назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; - энергоснабжение зданий и поселений; - системы вентиляции зданий: - слаботочные системы зданий методы визуального и инструментального обследования; правила и методы оценки физического систем инженерного оборудования жилых зданий; |
| ПК5,1,ПК,5.2, ПК 5.3 | моделировать с помощью BIM системы инженерного обеспечения с объектов капитального строительства | -типовые уровни проработки элементов информационной модели на различных этапах жизненного цикла ОКС: - |

1.4. Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий

На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебной дисциплины, в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих:

- демонстрацию интереса к будущей профессии;

- оценку собственного продвижения, личностного развития;

- положительную динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрацию умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрацию навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- уважительное отношение к родителям, соблюдение этических норм общения при взаимодействии с ними, готовность к созданию семьи и ответственность за воспитание своих детей;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня и в командных проектах;

- формирование мотивации на получение профильного высшего образования по выбранной специальности;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;

- развитие эстетического восприятия, способности воспринимать прекрасное в окружающей природе, в искусстве.

Обучающимся демонстрируются примеры ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения.

1.5. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий

На занятиях по  учебной дисциплине используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:

- круглый стол;

- дискуссии;

- групповая работа или работа в парах;

- решение ситуационных задач.

# 1.6. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется следующим образом:

- проведение практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью,

- проведение отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы дисциплины | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 50 |
| Теоретическое обучение | 40 |
| Практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ»

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) | Объем часов | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Инженерное благоустройство территорий | Содержание |  |  |
|  | Общие сведения об организации территории поселения Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. Функционально-планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров.. | 4 | ОК1, ОК2, ОК7. ПК 1.4, ПК2.1, ПК 4.1, ПК4.3., ПК5,1, ПК,5.2, ПК 5.3 |
|  | Общие сведения об инженерной подготовке территорий Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |
| Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений | Содержание |  |  |
|  | Общие понятия об инженерных сетях поселений Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей. Подземные коммуникации Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций. | 6 | ОК1, ОК2, ОК7. ПК 1.4, ПК2.1, ПК 4.1, ПК4.3., ПК5,1, ПК,5.2, ПК 5.3 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие №1 .Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |
| Тема 3. Водоснабжение и водоотведение поселений | Содержание |  |  |
|  | Водоснабжение поселений Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. | 10 | ОК1, ОК2, ОК7. ПК 1.4, ПК2.1, ПК 4.1, ПК4.3., ПК5,1, ПК,5.2, ПК 5.3 |
|  | Водоснабжение зданий Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. Противопожарные водопроводы. |  |  |
|  | Водоотведения зданий Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий. |  |  |
|  | Водоотведение поселений Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие №2.Основы проектирования водопроводной сети. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3.Основы проектирования канализационной сети | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся - Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, Интернет-ресурсами по темам курса. - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. Подготовка докладов, рефератов, создание электронных презентаций. | 2 |  |
| Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий | Содержание |  |  |
|  | Теплоснабжение поселений Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. Основные схемы отопления зданий Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные приборы. | 8 | ОК1, ОК2, ОК7. ПК 1.4, ПК2.1, ПК 4.1, ПК4.3., ПК5,1, ПК,5.2, ПК 5.3 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие №4.Рассмотрение и построение принципиальных схем теплоснабжения поселения. | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся - Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, Интернет-ресурсами по темам курса. - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. Подготовка докладов, рефератов, создание электронных презентаций. | 2 |  |
| Тема 5. Вентиляция и кондиционирование зданий | Содержание |  |  |
|  | Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. Кондиционирование воздуха. | 4 | ОК1, ОК2, ОК7. ПК 1.4, ПК2.1, ПК 4.1, ПК4.3., ПК5,1, ПК,5.2, ПК 5.3 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |
| Тема 6.Газоснабжение поселений и зданий | Содержание |  |  |
|  | Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные станции. Внутреннее устройство газоснабжение зданий. Бытовые газовые приборы и установки. | 4 | ОК1, ОК2, ОК7. ПК 1.4, ПК2.1, ПК 4.1, ПК4.3., ПК5,1, ПК,5.2, ПК 5.3 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |
| Тема 7. Электроснабжение поселений и зданий | Содержание |  |  |
|  | Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических сетей. Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки. Линии электропередач. Слаботочные системы зданий Требования к проектированию слаботочных систем | 4 | ОК1, ОК2, ОК7. ПК 1.4, ПК2.1, ПК 4.1, ПК4.3., ПК5,1, ПК,5.2, ПК 5.3 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | - |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |  |
| Всего |  | 60 |  |

3. Условия реализации рабочей программы

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет укомплектован специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, учебной доской, техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного оборудования (мобильное мультимедийное оборудование), учебными наглядными пособиями в виде электронных материалов к дисциплине (презентации).

Стенды:

- Строительство  торгового комплекса “ Синегорье ”  г. Челябинск

- Проект здания дворца советов.

- Останкинская телебашня г. Москва.

- Строительство храма Христа спасителя г. Москва.

- Как росли небоскрёбы.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

Основные источники

1. Бабкин, В. Ф. Инженерные сети : учебное пособие / В. Ф. Бабкин, В. Н. Яценко, В. Ю. Хузин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-1117-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108297.html

2. Митрофанов, Н. Г. Инженерные сети и оборудование автомобильных дорог : учебное пособие / Н. Г. Митрофанов, А. В. Замятин, Т. Г. Бабич. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2021. — 188 c. — ISBN 978-5-9961-2669-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122413.html

3. Инженерные сети систем теплогазоснабжения и вентиляции : учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы теплогазоснабжения и вентиляции» для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / Н. В. Долгов, О. В. Михайская, Л. А. Рязанцева, Д. В. Савич. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 236 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/128194.html

4. Техническая эксплуатация городских инженерных сетей. Ч. 2 : учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / А. Я. Найманов, Ю. В. Гостева, М. Ю. Гутарова, А. С. Трякина. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2022. — 159 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123252.html

.

Дополнительные источники

1. Помогаева, В. В. Водопроводные сети. Гидравлические закономерности расчета наружной водопроводной сети : учебное пособие / В. В. Помогаева. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2024. — 83 c. — ISBN 978-5-7731-1199-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/146992.html

2. Зайченко, Л. Г. Водоотведение. Канализационные сети : учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Л. Г. Зайченко, Н. И. Григоренко, А. В. Могукало. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2020. — 98 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93857.html

3. Клочко, А. К. Инженерные системы зданий и сооружений в реставрации и реконструкции : учебно-методическое пособие / А. К. Клочко. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 49 c. — ISBN 978-5-7264-2383-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126040.html

3.3. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

Рабочая программа (ОП.05 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ») предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.)

4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Знать |  |  |
| методы определения потребности в материально-технических ресурсах; основные принципы организации и инженерной подготовки территории; назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий: слаботочные системы зданий; - требования нормативных технических документов к составу и последовательности выполнения подготовительных работ на участке производства вида строительных работ; обустройство строительной площадки | - демонстрирует знания методов определения потребности в материально-технических ресурсах; -демонстрирует знания основных принципов организации и инженерной подготовки территории - объясняет назначение и вид принципиальных схем инженерно-технических систем зданий и территорий поселений; - демонстрирует понимание основ расчетов водоснабжения и канализации; - представляет общие принципы энергоснабжения зданий и поселений; -описывает системы вентиляции зданий; - представляет общие принципы слаботочных систем зданий; демонстрирует знания требований нормативных технических документов к составу и последовательности выполнения подготовительных работ на участке производства вида строительных работ; демонстрирует знания обустройство строительной площадки | Решение ситуационных задач. Решение практико-ориентированных заданий. Тестирование. Фронтальный опрос. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины. Оценка выполненных результатов практических работ. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Уметь: |  |  |
| - читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для производства вида строительных работ, в том числе чертежи и схемы инженерных сетей; - - определять потребность строительства в водо- и электроснабжении; - проводить анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; - выявлять причины появления дефектов и повреждений в инженерных сетях; - производить необходимые расчеты для оценки физического и морального износа инженерных сетей -моделировать с помощью BIM технологий системы инженерного обеспечения с объектов капитального строительства | - демонстрирует точность и скорость работы с чертежами и планами инженерных сетей и оборудования зданий ; - точность и правильность определения потребности строительства в водо- и электроснабжении в соответствии с нормативно-техническими документами; - точность и своевременность проведения анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования в соответствии с нормативно-техническими документами; - своевременность и аргументированность выявления причины появления дефектов и повреждений в инженерных сетях в соответствии с нормативно-техническими документами; -точность и правильность необходимых расчетов для оценки физического и морального износа инженерных сетей в соответствии с нормативно-техническими документами; - грамотность и технологичность моделирования с помощью BIM технологий систем инженерного обеспечения с объектов капитального строительства | Решение ситуационных задач. Решение практико-ориентированных заданий. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины. Оценка выполненных результатов практических работ. |

Приложение

к рабочей программе

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

## 1. Паспорт фондов оценочных средств (ФОС)

## 1.1 Область применения

Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки результатов освоения дисциплины ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях в рамках  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

ФОС включают комплекты оценочных средств для проведения текущего (в том числе рубежного) контроля и промежуточной аттестации.

ФОС разработаны в соответствии с:

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2024 № 442;

–  Положением о текущем контроле успеваемости студентов  колледжа ФГБОУ ВО «ГГУ»;

– Положением о формах, периодичности и порядке проведения  промежуточной аттестации по программам среднего профессионального образования;

–  Положением о формировании фондов оценочных средств;

– Рабочей программой учебной дисциплины ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях

## 1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1 | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК2 | - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК7. | - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | - экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона. |
| ПК 1.4 | -читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для производства вида строительных работ, в том числе чертежи и схемы инженерных сетей; -определять потребность строительства в водо- и электроснабжении; | - методы определения потребности в материально-технических ресурсах основные принципы организации и инженерной подготовки территории; назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий: слаботочные системы зданий |
| ПК2.1 | -читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для выполнения подготовительных работ,в том числе чертежи и схемы инженерных сетей | -требования нормативных технических документов к составу и последовательности выполнения подготовительных работ на участке производства вида строительных работ; обустройство строительной площадки;- -основные принципы организации и инженерной подготовки территории |
| ПК 4.1 | проводить анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; | -назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; - энергоснабжение зданий и поселений; - системы вентиляции зданий: - слаботочные системы зданий |
| ПК4.3. | выявлять причины появления дефектов и повреждений в инженерных сетях; производить необходимые расчеты для оценки физического и морального износа инженерных сетей | - назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; - энергоснабжение зданий и поселений; - системы вентиляции зданий: - слаботочные системы зданий методы визуального и инструментального обследования; правила и методы оценки физического систем инженерного оборудования жилых зданий; |
| ПК5,1,ПК,5.2, ПК 5.3 | моделировать с помощью BIM системы инженерного обеспечения с объектов капитального строительства | -типовые уровни проработки элементов информационной модели на различных этапах жизненного цикла ОКС: - |

1.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

| Элемент учебной дисциплины | Виды, формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма и метод контроля | Проверяемые показатели результата обучения | Форма и метод контроля | Проверяемые показатели результата обучения |
| Тема 1. Инженерное благоустройство территорий | Практические работы Устный опрос Доклады Тестирование | ОК1, ОК2, ОК7, ПК 1.4, ПК2.1, ПК 4.1, ПК4.3, ПК5,1,ПК,5.2, ПК 5.3 | 5 семестр - экзамен | ОК1, ОК2, ОК7, ПК 1.4, ПК2.1, ПК 4.1, ПК4.3, ПК5,1,ПК,5.2, ПК 5.3 |
| Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений |  |  |  |  |
| Тема 3. Водоснабжение и водоотведение поселений |  |  |  |  |
| Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий |  |  |  |  |
| Тема 5.Вентиляция и кондиционирование зданий |  |  |  |  |
| Тема 6.Газоснабжение поселений и зданий |  |  |  |  |
| Тема 7. Электроснабжение поселений и зданий |  |  |  |  |

## 2. Оценочные материалы (ОМ)

## 2.1.  Комплект оценочных материалов для текущего контроля

## Комплект заданий для контрольного среза

## по дисциплине «ОП. 05 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ»

Объясните и аргументируйте использование в своей деятельности понятий, категорий, принципов:

  - Что входит в инженерные сети?

  - Что относится к головным сооружениям?

  - Что относится к объектам градостроительной деятельности особого регулирования?

  - Что такое градостроительное зонирование?

  - Перечислить зоны, на которые разделяется территория.

  - Какие требования предъявляются к территории при выборе под строительство?

  - Перечислите виды планировочных схем города.

  - Виды застроек кварталов.

  - В чем сущность линии застройки?

  - Дайте определение понятия «Красная линия застройки».

  - Система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений, которые предназначены для…

  - Системы водоснабжения можно классифицировать по виду обслуживаемых объектов.

  - Как подразделяются по назначению системы водоснабжения?

  - Как называются системы водоснабжения предназначенные для подачи воды на хозяйственные и питьевые нужды населения и работников предприятий?

  - Как называются системы водоснабжения снабжающие водой технологические цеха; противопожарные, обеспечивающие подачу воды для тушения пожаров?

  - Как подразделяются по способу подачи воды системы водоснабжения?

  - Водозаборные сооружения представляют собой… .

  - Какие водоприемные сооружения применяются в водозаборах подземных вод?

  - Из чего состоит насосная станция для водоснабжения?

  - Какие виды насосных станций системы водоснабжения города?

  - Очистные сооружения по очистке воды представляют собой…

  - Для чего предназначен резервуар чистой воды?

  - Для каких целей предназначена водонапорная башня?

  - Как называется составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём?

  - Из каких основных элементов состоит канализационная сеть?

  - Какое основное назначение водоотведения?

  - Чем определяется степень опасности сточных вод?

  - Какой единицей измерения измеряется уровень загрязнения сточных вод?

  - Каким показателем характеризуется уровень загрязнения сточных вод?

  - Назовите виды сточных вод по составу?

  - Перечислите системы водоотведения.

  - Какую систему представляет собой централизованное теплоснабжение?

  - Дайте определение понятию «конвекция».

  - Что представляет теплогенерирующая установка?

  - Перечислите операция технологического процесса централизованного теплоснабжения городов и населенных.

  - Что такое вентиляция?

  - Перечислите способы подачи в помещение свежего воздуха и удалению из него загрязненного системы вентиляции.

  - Дайте определение понятию «система газоснабжения».

  - Назовите подземных инженерных сетей.

  - Что такое кабельные сети?

  - Перечислите группы коллекторов?

  - Как называется инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки газа (в основном природного газа) с помощью трубопровода?

  - Для чего предназначены газовые сети населенных пунктов?

  - Какие виды давления на распределительной станции в городские газопроводные сети газ?

  - Дайте определение понятию «система электроснабжения».

Ключи к вопросам фонда оценочных материалов

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1. Что входит в инженерные сети? | Инженерные сети состоят из: - трубопроводов водоснабжения; - бытовой и дождевой канализации; - дренажа; - тепло- и газоснабжения; - мусороудаления; - кабельных сетей. |
| 2. Что относится к головным сооружениям? | К головным сооружениям относятся: - насосные станции на сетях водоснабжения, канализации и теплоснабжения; - центральные и контрольно-распределительные пункты на сетях теплоснабжения; - газораспределительные пункты для трансформации давления на сетях газоснабжения: - распределительные пункты и трансформаторные подстанции электроснабжения; - диспетчерские пункты и вентиляционные устройства – общих коммуникационных и специальных тоннелей, каналов и коллекторов; - станции забора воздуха, станции очистки; - колодцы самих трубопроводов, кабелей, тоннелей и каналов. |
| 3. Что относится к объектам градостроительной деятельности особого регулирования? | К территориям, на которых градостроительная деятельность подлежит особому регулированию могут относиться: - Территории объектов историко-культурного наследия; - Особо охранные природные территории; - Территории проживающих коренных малочисленных народов; - Территории свободных экологических зон; - Территории подверженные воздействию ЧС природного и техногенного характера; - Территории зон чрезвычайных экологических ситуаций, экологического бедствия; - Иные территории. |
| 4. Что такое градостроительное зонирование? | Градостроительное зонирование– это деление (разбивка) земельной территории муниципальных образований (в том числе и поселений) на части, в которых определяются территориальные зоны с видами их градостроительного использования и ограничения на их использование (карта градостроительного зонирования муниципального образования). |
| 5. Перечислить зоны, на которые разделяется территория. | Территория города подразделяется на следующие зоны: - селитебную; - производственную; - транспортную; –коммунально-складскую зону; - ландшафтно-рекреационную. |
| 6. Какие требования предъявляются к территории при выборе подстроительство? | К требованиям, предъявляемым к территории при выборе под строительство, относятся: - экономические; - санитарно-гигиенические; - инженерно-технические. |
| 7. Перечислите виды планировочных схем города. | Планировочные схемы города подразделяются: - радиально-кольцевую; - звездообразную; - шахматную; - линейную; - свободную. |
| 8. Виды застроек кварталов. | К видам застроек кварталов относятся: - периметральная застройка; - групповая застройка; - строчная застройка; - сетчатая застройка; - ковровая застройка; - комбинированная застройка. |
| 9. В чем сущность линии застройки? | Линия застройки − это граница застраиваемой территории. Линия застройки и красная линия могут совпадать. Но, как правило, линия застройки отступает от красной линии в глубину кварталов и микрорайонов на 3-6 м и более. Эта территория используется для защитных зеленых полос, которые изолируют транспортные магистрали и тротуары зданий. |
| 10. Дайте определение понятия «Красная линия застройки». | Красная линия застройки – это условная граница в градостроительстве, отделяющая проезжую часть улицы от территории застройки. |
| 11. Система водоснабжения–комплекс инженерных сооружений, которые предназначены для… | для забора воды из источника водоснабжения, ее очистки, хранения и подачи к потребителям. |
| 12. Системы водоснабжения можно классифицировать по виду обслуживаемых объектов. | По виду обслуживаемого объекта системы водоснабжения делят на: - городские; - поселковые; - промышленные; - сельскохозяйственные; - железнодорожные. |
| 13. Как подразделяются по назначению системы водоснабжения? | По назначению системы водоснабжения подразделяют:– на хозяйственно – питьевые; – производственные. |
| 14. Как называются системы водоснабжения предназначенные для подачи воды на хозяйственные и питьевые нужды населения и работников предприятий? | Хозяйственно – питьевые. |
| 15. Как называются системы водоснабженияснабжающие водой технологические цеха; противопожарные, обеспечивающие подачу воды для тушения пожаров? | Производственные. |
| 16. Как подразделяются по способу подачи воды системы водоснабжения? | По способам подачи воды системы водоснабжения классифицируются: - самотечные (гравитационные); - напорные (с механической подачей воды с помощью насосов); - комбинированные; |
| 17. Водозаборные сооружения представляют собой…. | гидротехническое сооружение для забора воды из источника питания с целью использования её для нужд водоснабжения, пожаротушения и др. |
| 18. Какие водоприемные сооружения применяются в водозаборах подземных вод? | В водозаборах подземных вод применяются водоприемные сооружения: водозаборная скважина; шахтный колодец; горизонтальный и комбинированный водозаборы; каптаж родника. |
| 19. Из чего состоит насосная станция для водоснабжения? | К основным компонентам насосной станции для водоснабжения относят следующие: - насос для выкачивания воды из скважины или колодца; - гидроаккумулятор (бак) для накопления запаса воды; - реле давления для обеспечения необходимого напора; - манометр для контроля рабочего давления; - система автоматики для управления работой станции; - электрокабель для подачи питания; - разъем для подключения к электросети; - клеммы для заземления. |
| 20. Какие виды насосных станций системы водоснабжения города? | Существуют следующие виды насосных станций системы водоснабжения: - станции первого подъема НС 1; - станции второго подъема НС 2; - станции последующих подъемов НС 3; - станции подкачки НСП; - станции циркуляционные ЦНС. |
| 21. Очистные сооружения по очистке воды представляют собой… | Для фильтрации бытовых жидкостей от различных загрязнений. |
| 22. Для чего предназначен резервуар чистой воды? | Резервуар чистой воды – это специализированный контейнер, предназначенный для хранения и защиты чистой воды от внешних воздействий, таких как загрязнения и испарение. |
| 23. Для каких целей предназначена водонапорная башня? | Водонапорная башня – сооружение, предназначенное для регулирования напора и расхода воды, а также ее хранения. |
| 24. Как называется составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём? | Канализация. |
| 25. Из каких основных элементов состоит канализационная сеть? | Основными компонентами канализационной сети являются: - Трубопроводы; - Колодцы; - Очистные сооружения; - Насосные станции; - Вентиляционные системы. |
| 26. Какое основное назначение водоотведения? | Система водоотведения – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отвода сточных вод от потребителя и их последующей доставки к очистным системам. |
| 27. Чем определяется степень опасности сточных вод? | Степень опасности сточных вод определяется содержащимися в них загрязнениями. |
| 28. Какой единицей измерения измеряется уровень загрязнения сточных вод? | Уровень загрязнения сточных вод измеряется в мг/л, или г/м3. |
| 29. Каким показателем характеризуется уровень загрязнения сточных вод? | Уровень загрязнения сточных вод характеризуется концентрацией загрязнений. |
| 30. Назовите виды сточных вод по составу? | По составу сточные воды могут быть: - органическими; - минеральными. |
| 31. Перечислите системы водоотведения. | Существуют следующие системы водоотведения: - общесплавную; - раздельную; - комбинированную системы канализации. |
| 32. Какую систему представляет собой централизованное теплоснабжение? | Централизованное теплоснабжение — это система, которая обеспечивает теплом большое количество зданий и сооружений, используя централизованный источник тепла. |
| 33. Дайте определение понятию «конвекция». | Конвекция – процесс переноса теплоты (теплообмена) между движущейся текучей средой (жидкостью или газом) и окружающим ее пространством (телами) при наличии разности их температур. |
| 34. Чтопредставляет теплогенерирующая установка? | Теплогенерирующие установки представляют собой комплекс сложных теплотехнических устройств, предназначенных для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию рабочего тела (горячей воды или водяного пара) и объединенных общей технологической схемой. |
| 35. Перечислите операция технологического процесса централизованного теплоснабжения городов и населенных. | Технологический процесс централизованного теплоснабжения городов и населенных пунктов состоит из трех последовательных операций: - подготовка теплоносителя; - транспорт теплоносителя; - использование теплоносителя. |
| 36. Что такое вентиляция? | Вентиляция – это организованный воздухообмен, в процессе которого запыленный, загрязненный газами или сильно нагретый воздух удаляется из помещения и взамен него подается свежий, чистый. |
| 37. Перечислите способы подачи в помещение свежего воздуха и удалению из него загрязненного системы вентиляции. | По способу подачи в помещение свежего воздуха и удалению из него загрязненного системы вентиляции подразделяют на три группы: - естественную; - механическую; - смешанную. |
| 38. Дайте определение понятию «система газоснабжения». | Система газоснабжения — это комплекс, который состоит из газовых сетей, газорегуляторных пунктов и установок, а также газораспределительных станций |
| 39. Назовите подземных инженерных сетей. | Подземные инженерные сети разделяются на три группы: - трубопроводы; - кабельные сети; - коллекторы. |
| 40. Что такое кабельные сети? | Кабельные сети – электрические сети высокого (до нескольких десятков киловольт) и низкого напряжения, а также сети слабого тока–телефонные, телеграфные, радиовещания, телевещания. |
| 41. Перечислите группы коллекторов? | Коллекторы подразделяют на три группы: –коллекторы-трубопроводы – трубы большого диаметра (больше 1,5 м) и тоннели, служащие для пропуска различных жидкостей, в основном канализационные и водосточные коллекторы; –специальные коллекторы (каналы), в которых размещают один вид подземных инженерных сетей, чаще всего теплосеть или кабельные прокладки; –общие или совмещенные коммуникационные коллекторы для совместной прокладки инженерных сетей различного назначения. |
| 42. Как называется инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки газа (в основном природного газа) с помощью трубопровода? | Газопровод. |
| 43. Для чего предназначены газовые сети населенных пунктов? | Газовые сети населенных пунктов предназначены для снабжения природным газом бытовых, коммунальных и промышленных потребителей газом. |
| 44. Какие виды давления на распределительной станции в городские газопроводные сети газ? | Газопроводные сети подразделяются на: - низкого давления; - среднего давления; - высокого давления. |
| 45. Дайте определение понятию «система электроснабжения». | Система электроснабжения – это совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией. |

Тестовые задания

- Являются основой инфраструктуры любого объекта, главная их функция обеспечение комфортной жизни или пребывания людей:

  - инженерные системы зданий;

  - инженерные системы коммуникаций;

  - инженерные системы аппаратов.

- Обустройство инженерных систем, чаще всего, подлежит обязательному согласованию с надзирающими организациями еще на стадии проектирования, так ли это:

  - нет;

  - да;

  - отчасти.

- Один из основных видов инженерных систем:

  - дополнительные;

  - основные;

  - наружные.

- Расположены на улицах, магистралях, трассах:

  - внешние инженерные системы;

  - внутренние инженерные системы;

  - зависит от ситуации.

- Комплекс источников, систем преобразования, передачи и распределения электрической энергии:

  - системы наружного освещения;

  - система водоснабжения;

  - система электроснабжения.

- Условное обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода:

  - В1;

  - В2;

  - В3.

- Назначение повысительных насосных установок:

  - компенсировать недостаточное давление и расход;

  - компенсировать недостаточное давление;

  - компенсировать недостаточный расход.

- Какие схемы принимают для бесперебойной подачи воды?

  - комбинированные;

  - кольцевые;

  - тупиковые.

- Что из перечисленного можно использовать в качестве теплоносителя в системах отопления?

  - Вода, водяной пар;

  - Водяной пар, воздух, вода, дымовые газы;

  - Вода, водяной пар, воздух, дымовые газы, органические жидкости.

- Какой элемент присутствует в воздухе в максимальном количестве?

  - кислород;

  - азот;

  - водород.

- Что относится к физическим характеристикам воздуха?

  - плотность;

  - объёмный вес;

  - влажность.

- В зависимости от какой характеристики различают влажностные режимы помещений:

  - абсолютная влажность;

  - относительная влажность;

  - температура.

- Температура выходящего из газораспределительной станции газа должна быть не ниже ... °С?

1) 10;

2) 11;

3) 15.

- Смесь горючих газов: метана, предельных и непредельных углеводородов (этилена, пропилена, бутилена) и примесей, это –...?

  - Природный газ;

  - Сжиженный газ;

  - Газ.

- К системам электроснабжения не предъявляется следующее требование:

  - надёжность системы и бесперебойность электроснабжения потребителей;

  - качество электроэнергии на вводе к потребителю;

  - межсистемный переток должен составлять не менее 80%;

  - безопасность обслуживания элементов систем электроснабжения.

- Системы, в которых подача наружного воздуха или удаление загрязненного осуществляется по специальным каналам – это:

  - системы отопления;

  - канальные системы естественной вентиляции;

  - системы вентилируемости;

  - вытяжки.

- ИТП – это:

  - пункт подключения системы отопления, вентиляции и водоснабжения здания к распределительным сетям системы теплоснабжения микрорайона;

  - пункт подключения системы теплопроводов микрорайона к распределительным сетям горячего теплоснабжения и водопровода;

  - емкость, предназначенная для хранения горячей воды в целях выравнивания суточного графика расхода воды в системе теплоснабжения, а также для создания и хранения запаса подпиточной воды на источнике теплоты;

  - совокупность	устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам;

  - комплекс оборудования, с помощью которого система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха присоединяется к тепловым сетям.

- От чего зависит частота тока в энергосистеме?

  - скорости вращения генератора на электростанции;

  - тока возбуждения генератора на электростанции;

  - мощности генератора на электростанции.

- Источниками тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения являются:

  - ТЭЦ и котельные;

  - ГРЭС;

  - индивидуальные котлы;

  - КЭС.

- Задачей гидравлического расчета тепловых сетей является:

  - определение потерь теплоты;

  - определение диаметра труб и потерь давления;

  - определение скорости движения теплоносителя;

  - определение потерь расхода теплоносителя.

- Теплоизоляционные материалы должны обладать:

  - высокими теплозащитными свойствами;

  - высоким коэффициентом теплопроводности;

  - коррозионно- агрессивными свойствами;

  - низкими теплозащитными свойствами.

- Антикоррозионную обработку наружной поверхности труб при температуре теплоносителя до 150º С производят:

  - битумной грунтовкой;

  - бензином;

  - органическими растворителями;

  - минеральной ватой.

- Предельно допустимый напор для чугунных радиаторов:

  - 80 м;

  - 140 м;

  - 60 м;

  - 20 м.

- Уклон тепловых сетей на участках должен приниматься:

  - не более 0,002;

  - 0,2-0,8;

  - не менее 0,002;

  - не имеет значения.

- Участок водопроводной трубы непосредственно после ввода водопровода, который имеет водомер, манометр, запорную арматуру и обводную линию называется …:

  - водомерный узел;

  - ввод водопровода;

  - разводящая сеть водопровода;

  - водопроводный стояк.

- Какой документ регламентирует требования к системам электроснабжения?

  - правила устройства электроустановок (ПУЭ);

  - строительные нормы и правила (СНиП);

  - документация потребителей.

- Теплоизоляционные материалы должны обладать:

  - высокими теплозащитными свойствами;

  - высоким коэффициентом теплопроводности;

  - коррозионно- агрессивными свойствами;

3) низкими теплозащитными свойствами.

- Для чего в системах горячего водоснабжения необходима циркуляция?

  - для бесперебойной работы;

  - для сохранения постоянной температуры;

  - для долговечности.

- В жилых домах какой этажности предусматривают противопожарный водопровод?

  - до 12 этажей;

  - свыше 16 этажей;

  - свыше 12 этажей.

- Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения:

  - 950ºС;

  - 500ºС;

  - 650ºС.

## 2.2.  Комплект оценочных материалов для промежуточного контроля

- Элементы благоустройства и инженерного оборудования их основные задачи.

- Требования к качеству холодной и горячей воды.

- Организация отвода поверхностных вод.

- Источники водоснабжения.

- Системы и принципиальная схема водоснабжения здания.

- Санитарно-гигиенические основы вентиляции.

- Очистка сточных вод.

- Основы эксплуатации и реконструкции систем отопления зданий.

- Противопожарные водопроводы здания.

- Теплоносители и их параметры. Источники тепла.

- Внутренние газовые сети зданий, их расположение.

- Расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха.

- Виды топлива.

- Элементы внутреннего водопровода, их назначение и размещение.

- Общие сведения о подземных коммуникациях.

- Контрольно-измерительные приборы, применяемые в инженерных системах зданий.

- Санитарная очистка поселений.

- Газообразное топливо.

- Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций.

- Основные элементы систем вентиляции.

- Системы и схема наружных сетей водоснабжения населенного пункта.

- Водостоки зданий, их виды.

- Водозаборные сооружения. Водоподъемные устройства. Водонапорные башни и резервуары.

- Основы эксплуатации и реконструкции внешних сетей теплоснабжения.

- Очистка и обеззараживание воды.

- Основы электроснабжения городов.

- Влияние инженерных сетей на жизнь человека в современном мире.

- Системы и схемы кондиционирования воздуха, основные элементы.

- Схемы трассировки наружных сетей водоснабжения. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети.

- Основы эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования.

- Системы и принципиальная схема горячего водоснабжения здания.

- Оборудование, приборы и арматура газовых сетей.

- Элементы водопровода горячей воды здания.

- Относительная влажность воздуха. Температура точки росы.

- Схемы горячего водоснабжения здания.

- Тепловые сети, их элементы.

- Основы эксплуатации и реконструкции газовых сетей.

- Воздухообмен помещений.

- Основы эксплуатации и реконструкции внутренних водопроводных сетей здания.

- Системы и схемы вентиляции зданий.

- Сточные воды, их виды.

- Элементы систем отопления, их назначение и размещение.

- Системы и схемы газоснабжения поселений.

- Отопительные приборы, их виды, достоинства и недостатки.

- Элементы внутреннего водоотведения здания.

- Тепловой баланс здания.

- Классификация систем водоотведения.

- Электрические сети жилых зданий.

- Способы сокращения расходования ресурсов при эксплуатации инженерных систем зданий.

- Устройство и оборудование наружной сети водоотведения.

- Системы и схемы отопления зданий.

- Основы эксплуатации и реконструкции сетей водоотведения здания.

- Системы и схемы водоотведения населенного пункта.

- Присоединение систем отопления к тепловым сетям.

Критерии оценки знаний студентов

(пороговый уровень сформированности компетенций)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | - студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. |
| Хорошо | - студент в целом твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; - владеет на достаточном уровне системой понятий. |
| Удовлетворительно | - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - частично владеет системой понятий. |
| Неудовлетворительно | - студент не усвоил значительной части материала; - не владеет системой понятий. |

Критерии оценки умений студентов по решению учебно-профессиональных задач и заданий

(продвинутый уровень сформированности компетенции) сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. |
| Хорошо | студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия. |
| Удовлетворительно | студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, недостаточно используя научные понятия. |
| Неудовлетворительно | студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание. |

Критерии оценки умений и/или практического опыта  решения широкого круга комплексных проблемно-аналитических  задач профессиональной деятельности

(повышенный уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. |
| Хорошо | даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. |
| Удовлетворительно | даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых игр, кейс-стади студент использовал прежний опыт, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. |
| Неудовлетворительно | не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым “удовлетворительно”. |

Процедура оценивания знаний (устный  ответ)

| Предел длительности | 10 минут |
| --- | --- |
| Предлагаемое количество заданий | 2 вопроса |
| Последовательность выборки вопросов из каждого раздела | Случайная |
| Критерии оценки: - требуемый объем и структура -изложение материала без фактических ошибок -логика изложения - использование соответствующей терминологии - стиль речи и культура речи - подбор примеров их научной литературы и практики |  |
| «5» если | Требования к ответу выполнены в полном объеме |
| «4» если | В целом выполнены требования к ответу, однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов |
| «3» если | Требования выполнены частично – не выдержан объем, есть фактические ошибки, нарушена логика изложения, недостаточно используется соответствующая терминологии. |

Процедура оценивания умений и/или практического опыта  (проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач)

| Предлагаемое количество заданий | 1 |
| --- | --- |
| Последовательность выборки | Случайная |
| Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы -умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения - полнота использования источников - наличие авторской позиции - соответствие ответа поставленному вопросу - использование социального опыта, материалов СМИ, статистических данных - логичность изложения -умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с точки зрения решения профессиональных задач - умение привести пример - опора на теоретические положения -владение соответствующей терминологией |  |
| «5» если | Требования к ответу выполнены в полном объеме |
| «4» если | В целом выполнены требования к ответу, однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. Затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений |
| «3» если | Требования выполнены частично - пытается обосновать свою точку зрения, однако слабо аргументирует научные положения, практически не способен самостоятельно сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с профессиональной деятельностью |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.