МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

Рабочая ПРОГРАММа учебной дисциплины

«ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

пос. Электроизолятор,

2025 г.

Программа профессионального модуля ПМ.04 «Организация работ при эксплуатации зданий и сооружений» разработана в соответствии с ФГОС СПО утвержденного Приказом Министерства просвещения Федерации от 25.06.2024 № 442, по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии профессионального учебного цикла по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Протокол №    от «    »                202   г.

Председатель цикловой комиссии __________

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| 1 | Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины |
| --- | --- |
| 2 | Структура и содержание учебной дисциплины |
| 2.1 | Объем учебной дисциплины и виды учебной работы |
| 2.2 | Тематический план и содержание учебной дисциплины |
| 3 | Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины |
| 4 | Контроль и оценка результатов учебной дисциплины |
| 5 | Приложение «Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего (в том числе рубежного) контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ПМ.04 «Организация работ при эксплуатации зданий и сооружений» |

- Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Профессиональный модуль «ПМ. 04 «Организация работ при эксплуатации зданий и сооружений» включен в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

Цель модуля: освоение вида деятельности «ПМ 04 Организация работ при эксплуатации зданий и сооружений».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП СПО).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01 | проведения технических осмотров имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации |
| --- | --- | --- |
|  | Н 4.1.02 | контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории |
|  | Н 4.1.03 | разработки комплекса мероприятий по эксплуатации здания, исключающего угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм пользователям здания (сооружения) |
|  | Н 4.1.04 | разработки мероприятий по пожарной безопасности и по обеспечению безопасного уровня воздействия здания на окружающую среду |
|  | Н 4.1.05 | разработки мероприятий по выполнению требований доступности здания для маломобильных групп населения |
|  | Н 4.1.06 | разработки мероприятий по обеспечению энергосбережения здания в процессе эксплуатации |
|  | Н 4.2.01 | разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту |
|  | Н 4.2.02 | проведения текущего ремонта |
|  | Н 4.2.03 | участия в проведении капитального ремонта; |
|  | Н4.2.0 4 | контроля качества ремонтных работ |
|  | Н 4.3.01 | проведения визуального и инструментального обследования отдельных строительных конструкций зданий и сооружений |
|  | Н 4.3.02 | расчета физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов |
|  | Н 4.3.03 | оценки технического состояния отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | Н 4.4.01 | определения фактического технического состояния инженерных сетей |
|  | Н 4.4.02 | количественной оценки физического и морального износа инженерных сетей |
|  | Н 4.4.03 | составления заключения о категории технического состояния инженерных сетей |
|  | Н 4.5.01 | планирования ремонтных работ по благоустройству и озеленению территории, в том числе в рамках подготовки территории к сезонной эксплуатации |
|  | Н 4.5.02 | определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства |
|  | Н 4.5.03 | подготовки предложений по строительству новых объектов благоустройства и озеленения |
|  | Н 4.5.04 | контроля работы рабочего персонала организации по выполнению плановых работ по благоустройству и озеленению территорий в соответствии с техническим заданием |
|  | Н 4.5.05 | осуществления контроля графиков выполнения работ по благоустройству |
|  | Н 4.5.06 | осуществления сдачи и приемки выполненных работ |
| Уметь | У4.1.0 1 | оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; |
|  | У4.1.02 | определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов зданий и сооружений |
|  | У4.1.03 | читать техническую и исполнительную документацию по объекту |
|  | У4.1.04 | проводить осмотры зданий и сооружений |
|  | У4.1.0 5 | проводить анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; |
|  | У4.1.06 | составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания |
|  | У4.1.07 | анализировать данные замеров освещенности, инсоляции, микроклимата, воздухообмена, уровней шума и вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений для разработки мероприятий для обеспечения безопасности зданий и сооружений |
|  | У4.1.08 | формировать графики проверки работы противопожарных систем |
|  | У4.1.09 | оценивать уровни воздействия здания на окружающую среду; |
|  | У4.1.10 | применять первичные средства пожаротушения; |
|  | У4.2.0 1 | составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта |
|  | У4.2.02 | организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта |
|  | У4.2.03 | проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт |
|  | У4.2.04 | порядок согласования проектно-сметной документации на капитальный ремонт |
|  | У4.2.0 5 | составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков |
|  | У4.2.06 | планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия |
|  | У4.2.07 | осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах капитального ремонта |
|  | У4.2.0 8 | определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов |
|  | У4.2.0 9 | оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта |
|  | У4.2.10 | подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту |
|  | У4.3.0 1 | формировать запросы на предоставление данных для разработки программы работ по проведению обследования строительных конструкций |
|  | У4.3.02 | отбирать и систематизировать данные для разработки программы по проведению обследования |
|  | У4.3.03 | проводить анализ технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | У4.3.04 | проводить обмерные работы |
|  | У4.3.0 5 | проверять техническое состояние отдельных конструктивных элементов здания и сооружения |
|  | У4.3.06 | выявлять дефекты, возникающие в отдельных конструктивных элементах зданий и сооружениях |
|  | У4.3.07 | пользоваться инструментами для производства обмеров при выявлении видимых дефектов и повреждений в ходе визуального осмотра |
|  | У4.3.08 | пользоваться современным диагностическим оборудованием при выполнении инструментального обследования для выявления скрытых дефектов |
|  | У4.3.9 | выявлять причины появления дефектов и повреждений в строительных конструкциях при выполнении обследования |
|  | У4.3.10 | настраивать оборудование, с помощью которого осуществляется обследование |
|  | У4.3.11 | устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений; |
|  | У4.3.12 | готовить документы по итогам визуального и инструментального обследования |
|  | У4.3.13 | пользоваться средствами индивидуальной защиты в процессе обследования |
|  | У4.3.14 | собирать и систематизировать данные, необходимые для поверочного расчета по результатам обследования |
|  | У4.3.15 | проводить анализ результатов расчетов и делать выводы о категории технического состояния отдельных конструктивных элементов здания |
|  | У4.3.16 | готовить документы по итогам обследования |
|  | У4.4.0 1 | выявлять причины появления дефектов и повреждений в инженерных сетях |
|  | У4. 4.02 | пользоваться инструментами и приборами для производства работ |
|  | У4.4.03 | производить необходимые расчеты для оценки физического и морального износа инженерных сетей; |
|  | У4.4.04 | применять средства индивидуальной защиты при проведении обследования инженерных сетей |
|  | У4.4.0 5 | готовить документы по итогам обследования инженерных систем |
|  | У4.5.0 1 | определять мероприятия по содержанию и ремонту элементов благоустройства и озеленения на основании осмотров |
|  | У4.5.02 | составлять дефектные ведомости для планирования ремонтных работ по благоустройству |
|  | У4.5.03 | организовывать работы по ремонту элементов благоустройства и озеленения и контролировать выполнение мероприятий в рамках технологических процессов |
|  | У4.5 04 | вносить результаты проверок и осмотров элементов благоустройства и озеленения текущие документы |
|  | У4.5.0 5 | применять программное обеспечение и современные информационные технологии с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет |
|  | У4.6.0 1 | использовать наиболее эффективные способы выполнения работ и оказания услуг по ремонту многоквартирного дома |
|  | У4.6.02 | оценивать квалификационный уровень персонала подрядной организации, осуществляющей работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  | У4.6.03 | конкретизировать цели и задачи подрядной организации, выполняющей работы и услуги по ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  | У4.6 04 | использовать специализированные программные приложения и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для осуществления коммуникаций в организации и с внешними организациями |
|  | У4.6 05 | применять программное обеспечение и современные информационные технологии, используемые организацией |
| Знать | З.4.1.0 1 | правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
|  | З.4.1.02 | обязательные для соблюдения основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации |
|  | З.4.1.03 | допустимые нормы планировки, площади, микроклимата и уровни освещенности, инсоляции, воздухообмена, шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений |
|  | З.4.1.04 | требования охраны труда при проведении работ по эксплуатации зданий |
|  | З.4.1.05 | допустимые уровни воздействия здания на окружающую среду |
|  | З.4.1.06 | требования по энергосбережению |
|  | З.4.1.07 | требования к составу документации по вопросам обеспечения жизнедеятельности зданий |
|  | З.4.2.0 1 | организация и планирование текущего ремонта |
|  | З.4.2.02 | нормативы продолжительности текущего ремонта |
|  | З.4.2.03 | перечень работ, относящихся к текущему и капитальному ремонтам |
|  | З.4.2 04 | периодичность работ текущего и капитального ремонтов |
|  | З.4.2.05 | оценку качества ремонтно-строительных работ |
|  | З.4.2.06 | методы и технологию проведения ремонтных работ |
|  | З.4.3.0 1 | источники и перечень исходных данных для разработки программы работ по проведению обследования |
|  | З.4.3.02 | методы визуального и инструментального обследования; |
|  | З.4.3.03 | правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий |
|  | З.4.3. 04 | правила обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений |
|  | З.4.3. 05 | физические основы процессов определения свойств, характеристик и параметров материалов |
|  | З.4.3.06 | требования к поверке применяемых инструментов и приборов |
|  | З.4.3. 07 | методы строительной механики и сопротивление материалов |
|  | З.4.3.08 | методы строительной механики и сопротивление материалов |
|  | З.4.4.0 1 | физические основы процессов определения свойств, характеристик и параметров материалов и деталей |
|  | З.4.4.02 | технологию и методику проведения обследования инженерных систем |
|  | З.4.4.03 | требования к проверке применяемых инструментов и приборов |
|  | З.4.4. 04 | методики оценки состояния и остаточного ресурса инженерных сетей |
|  | З.4.5.0 1 | нормативные правовые акты, регламентирующие проведение работ по благоустройству, контроль технического состояния элементов благоустройства и озеленения |
|  | З.4.5.02 | требования безопасности и санитарных норм к состоянию детских, спортивных, специализированных площадок |
|  | З.4.5.03 | дефекты малых архитектурных форм, дорожных покрытий и технологии их устранения |
|  | З.4.5. 04 | технологии и материалы для проведения ремонтных работ малых архитектурных форм, дорожных покрытий |
|  | З.4.5.05 | документация, свидетельствующая о качестве и безопасности продукции для благоустройства территории; |
|  | З.4.5. 06 | порядок подготовки проектной документации по благоустройству |
|  | З.4.6.0 1 | технологии обработки информации с использованием вычислительной техники, современных средств коммуникаций и связи |
|  | З.4.6.02 | специализированные программные приложения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в организации и с внешними организациями |
|  | З.4.6.03 | современные технологии и материалы для проведения работ по санитарному содержанию и уборке помещений и территории |
|  | З.4.6. 04 | средства малой механизации, используемые для уборки территории |
|  | З.4.6. 05 | требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии |

1.4. Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий

На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебной дисциплины, в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих:

- демонстрацию интереса к будущей профессии;

- оценку собственного продвижения, личностного развития;

- положительную динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрацию умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрацию навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- уважительное отношение к родителям, соблюдение этических норм общения при взаимодействии с ними, готовность к созданию семьи и ответственность за воспитание своих детей;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня и в командных проектах;

- формирование мотивации на получение профильного высшего образования по выбранной специальности;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;

- развитие эстетического восприятия, способности воспринимать прекрасное в окружающей природе, в искусстве.

Обучающимся демонстрируются примеры ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения.

1.5. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий

На занятиях по  учебной дисциплине используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:

- круглый стол;

- дискуссии;

- групповая работа или работа в парах;

- решение ситуационных задач.

# 1.6. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется следующим образом:

- проведение практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью,

- проведение отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Теоретические занятия | 48 | 32 |
| Практические и лабораторные занятия | 52 | 52 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 36 | 36 |
| учебная | - | - |
| производственная | 36 | 36 |
| Квалификационный экзамен | 8 |  |
| Всего | 144 | 120 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Освоение теоретического материала | Лабораторных и практических занятий | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1.Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений | 100 | 84 | 100 | 48 | 52 |  | - |  |  |
| Учебная практика | - | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Квалификационный экзамен | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 144 | 120 | 100 | 48 | 52 |  |  |  | 36 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия | К-во часов |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений……………………………………………………………………………………….100 часов |  |  |
| МДК. 04.01 Эксплуатация зданий и сооружений 100часов |  |  |
| Тема 1.1Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание |  |
|  | 1.Современная федеральная жилищная политика: содержание, принципы, порядок регулирования. Типовые организационные структуры управления эксплуатационными организациями. Организация работ по технической эксплуатации зданий. Информационные программы используемые при эксплуатации зданий. | 2 |
|  | 2.Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Нормативный и преждевременный износ. Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям. Капитальность зданий. Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации | 2 |
|  | 3.Виды ремонтов. Определение работ по текущему ремонту и их планирование Система планово-предупредительных ремонтов(содержание, планирование, порядок проведения). Система планово-предупредительных ремонтов(содержание, планирование, порядок проведения). Оценка качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию проведения ремонтных работ. | 2 |
|  | 4.Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и модернизированных зданий. Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. Содержание помещений общего пользования Требования к составу документации по вопросам обеспечения жизнедеятельности зданий. | 2 |
|  | 5.Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Разработка и проведение мероприятий по пожарной безопасности и по обеспечению безопасного уровня воздействия здания на окружающую среду. | 2 |
|  | 6.Допустимые нормы планировки, площади, микроклимата и уровни освещенности, инсоляции, воздухообмена, шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений при эксплуатации зданий. Требования по энергосбережению | 2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 1. Расчет основных характеристик диспетчерских служб. | 2 |
|  | 2. Оформление документации по результатам общего осмотра здания с использованием информационных программ специализированного программного обеспечения. | 2 |
|  | 3. Определение износа среднего срока службы конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы) | 2 |
|  | 4. Определение характерных повреждений стен и способов их устранениях | 2 |
|  | 5. Определение температуры на поверхности стены и ее деформации | 2 |
|  | 6. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления | 2 |
|  | 7. Составление дефектной ведомости помещений | 2 |
|  | 8. Оформление актов при эксплуатации зданий | 2 |
|  | 9. Составление планов-графиков проведения различных видов работ текущего ремонта | 2 |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся - |  |
| Тема 1.2..Оценка технического состояния зданий и сооружений | Содержание |  |
|  | 7.Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания. | 2 |
|  | 8.Защита зданий от преждевременного износа. Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации. | 2 |
|  | 9.Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. | 2 |
|  | 10.Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. |  |
|  | 11.Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных материалов). | 2 |
|  | 12.Методика оценки технического состояния металлических конструкций. Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, полимерных конструкций. | 2 |
|  | 13.Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений. Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем. | 2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 10.Оценка технического состояния фасадов здания | 2 |
|  | 11.Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений | 2 |
|  | 12.Оценка технического состояния инженерных систем | 2 |
|  | 13.Оценка технического состояния здания в целом | 2 |
|  | 14.Составление заключения о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений | 2 |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся - |  |
| Тема 1. 3.Методы и способы усиления конструкций | Содержание |  |
|  | 14.Методы укрепления и усиления оснований эксплуатируемых зданий. Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов. Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. | 2 |
|  | 15.Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. Мероприятия по текущему ремонту стен. Мероприятия по капитальному ремонту стен. | 2 |
|  | 16.Восстановление и усиление железобетонных перекрытий . Ремонт деревянных перекрытий. Ремонт железобетонных перекрытий. Способы усиления железобетонных перекрытий. | 2 |
|  | 17.Методы усиления железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов. Усиление каменных конструкций. Усиление металлических конструкций. Усиление и ремонт деревянных конструкций. | 2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 15.Выбор конструктивного решения системы утепления наружных стен по обеспечению энергосбережения здания в процессе эксплуатации. Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением фасадных утеплителей | 2 |
|  | 16.Расчет усиления фундамента. | 2 |
|  | 17 Выполнение чертежа усиливаемого элемента фундамента. | 2 |
|  | 18-19.Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. | 2 |
|  | 19 Выполнение чертежа усиленной пустотной плиты. | 2 |
|  | 20Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. | 2 |
|  | 21 Выполнение чертежа усиливаемого простенка кирпичных стен. | 2 |
|  | 22Расчёт усиления оконных и дверных проемов в кирпичной стене. | 2 |
|  | 23. Выполнение чертежа усиленных проёмов. | 2 |
|  | 24. Реконструкция и восстановление инженерных сетей зданий (по вариантам). | 2 |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Тема 1.4 Благоустройство придомовых территорий многоквартирного дома | Содержание |  |
|  | 18. Архитектурно-планировочная организация придомовой территории. Виды благоустройства придомовой территории: асфальтирование, огораживание, обустройство парковки (стоянки), озеленение; обустройство детских, спортивных и специализированных площадок, малые архитектурные формы. |  |
|  | 19. Основные требования к проектным решениям, параметрам и необходимым сочетаниям элементов благоустройства. Функциональное зонирование. |  |
|  | 20. Функциональное зонирование. Требования к размещению транспортных путей и объектов в зоне жилой застройки. Покрытия пешеходных дорожек, проездов, площадок. Параметры пешеходных путей и въездов в подъезды для людей с ограниченными возможностями. |  |
|  | 21. Тактильные указатели Пандусы. Дефекты дорожных покрытий и технологии их устранения .Технологии и материалы для проведения ремонтных работ дорожных покрытий; технологии и материалы для производства дорожных покрытий. |  |
|  | 22. Малые архитектурные формы. Дефекты малых архитектурных форм и технологии их устранения; технологии и материалы для проведения ремонтных работ малых архитектурных форм; технологии и материалы для производства малых архитектурных форм, дорожных покрытий. |  |
|  | 23. Планирование работ по благоустройству территории, в том числе ремонтных. Организация и контроль работы по ремонту элементов благоустройства: Заполнение текущих документов по результатам проверок и осмотров элементов благоустройства. |  |
|  | 24. Основные документы по благоустройству территории. Документация, свидетельствующая о качестве и безопасности продукции для благоустройства территории; порядок подготовки проектной документации по благоустройству. Основные документы по осуществлению сдачи и приемки выполненных работ по благоустройству. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 25-26 Разработка проекта благоустройства придомовой территории |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Производственная практика Виды работ: - выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; - установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений; - контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; - определение сроков службы элементов здания; - разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации. |  |  |
| Квалификационный экзамен…………………………………………………………8 |  |  |
| Всего 144 |  |  |

3.Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Эксплуатации зданий и сооружений», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП СПО.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ),оснащенная(ые)в соответствии с приложением 3 ПОП СПО.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные источники

1. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : методическое пособие / С.И. Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2022. — 500c.- [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений[Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский государственный строительный университет, 2022 . — 492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

3. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2022. — 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

4. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2022. — 183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

5. . Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний Новгород:Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2022. — 41c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html

6. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— Саратов: АйПи Эр Медиа, 2022. — 472c. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/30273.html

3.2.1. Дополнительные источники

1. Курченко, Н. С. Проектная подготовка в строительстве : учебно-методическое пособие / Н. С. Курченко, Ю. А. Шапошникова, К. Л. Кудяков. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2024. — 56 c. — ISBN 978-5-7264-3379-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/142187.html

2. Строительный контроль и технический надзор : учебно-методическое пособие / А. С. Перунов, В. Е. Базанов, А. В. Баулин [и др.]. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2021. — 119 c. — ISBN 978-5-7264-2552-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126054.html

3. Черныш, Н. Д. Основы архитектуры зданий : учебное пособие / Н. Д. Черныш, Н. А. Василенко, А. А. Водопьянова. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2023. — 240 c. — ISBN 978-5-361-01207-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/145941.html

4. Алексеев, С. И. Основания и фундаменты : учебное пособие / С. И. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 229 c. — ISBN 978-5-4497-3345-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/141478.html

5. Мондpуc, В. Л. Устойчивость сооружений : учебно-методическое пособие / В. Л. Мондpуc, А. И. Кapaкозовa, В. А. Cмиpнов. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2023. — 81 c. — ISBN 978-5-7264-3291-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/134636.html

6. Артюхин Г.А. Инженерная графика. Сборочный чертеж : учебное пособие / Артюхин Г.А.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 179 c. — ISBN 978-5-4497-1395-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116445.html

3.2.2.1. Нормативно-технические источники

- ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (Принят  Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 февраля 2024 г. № 170-П) (Текст : электронный // URL:  https://www.nep.expert/docs/dokument/ГОСТ%2031937-2024.pdf

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в Системе нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. N 153Текст : электронный // URL:https://docs.cntd.ru/document/1200034118

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 С изменением 1 от 27.02.2017 г. СНиП 12-01-2004*. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 861/пр и введен в действие с 25 июня 2020 г.: Текст : электронный // URL https://meganorm.ru/Index2/1/4293722/4293722445.htm

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1). Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 265 и введен в действие с 1 июля 2013 г. Текст: электронный/ URL /: https://meganorm.ru/Data2/1/4293799/4293799306.pdf

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр. и введен в действие с 1 июля 2017 г  Текст: электронный. // URL: https://rkc56.ru/attach/orenburg/docs/kodeks/SP-42-13330-2016-Svod-pravil-Gradostroitelstvo.pdf.

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)/ Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 920/пр и введен в действие с 1 июля 2021 г. Текст: электронный. // URL: https://fkr-spb.ru/sites/default/files/docs/Podriadchikam/Ingener

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 280 и введен в действие с 1 января 2013 г. Текст: электронный: // URL:  https://docs.cntd.ru/document/1200095545

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003) Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 968/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г. Текст :электронный. // URL: https://контур.рф/upload/СП%2060.13330.2020.pdf

- СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г N 921/пр и введен в действие с 1 июля 2021 г.Текст :электронный. // URL:https://docs.cntd.ru/document/456029018

- СП 368.1325800.2017 Здания жилые  Правила проектирования капитального ремонта Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. N 1582/пр и введен в действие с 26 мая 2018 г.Текст :электронный. // URL:https://docs.cntd.ru/document/550965733

- ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. Утверждены приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР  от 24 декабря 1986 г. N 446 Текст: электронный// URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=66281

- ВСН 57-88(р)Положение по техническому обследованию жилых зданий. Утверждены приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 6 июля 1988 г. № 191Текст: электронный// URL: https://docs.cntd.ru/document/1200000435

- ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения. Утверждены Приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312Текст: электронный// URLhttps://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=46263

- Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (в ред. Приказа Минстроя РФ от 22.04.2022 N 317/пр) Текст:электронный./URL/: ttps://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=449670

- Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (утверждена приказом Минстроя России от 21 декабря 2020г. № 812/пр)

- Методика составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства (утверждена приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр)(с изменениями на 14 июня 2022 года); Текст: электронный // URL:  https://docs.cntd.ru/document/564162530

- Базавлук, В. А.  Инженерное обустройство территорий. Дождевые водостоки : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук, А. В. Базавлук, С. В. Серяков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 131 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08272-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493595

- Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений: учебное пособие.— М.: Московский государственный строительный университет,  2017 . — 492cISBN: 978-5-7264-1637-3 Тест: электронный // URL:https://znanium.com/catalog/document?id=328776

- Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции  : учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c ISSN: 2227-8397 Текст:  электронный// URL: https://www.iprbookshop.ru/70258.html

3.3. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

Рабочая программа (ПМ.04 «Организация работ при эксплуатации зданий и сооружений») предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.)

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | - проводит технические осмотры имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовку к сезонной эксплуатации здания (сооружения); - контролирует санитарное содержания общего имущества и придомовой территории; - разрабатывает комплекс мероприятий по эксплуатации здания, исключающего угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм пользователям здания (сооружения; - разрабатывает мероприятия по пожарной безопасности и по обеспечению безопасного уровня воздействия здания на окружающую среду; - разрабатывает мероприятия по выполнению требований доступности здания для маломобильных групп населения; - разрабатывает мероприятия по обеспечению энергосбережения здания в процессе эксплуатации - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализует составленный план, определяет необходимые ресурсы; - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявляет толерантность в рабочем коллективе - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 08 | - разрабатывает перечень (описи) работ по текущему ремонту; - проводит текущий ремонт; - участвует в проведении капитального ремонта; - контролирует качество ремонтных работ - распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализует составленный план, определяет необходимые ресурсы; - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач - организовывает работу коллектива и команды - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявляет толерантность в рабочем коллективе - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действует в чрезвычайных ситуациях - использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |  |
| ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | - проводит визуальное и инструментальное обследование отдельных строительных конструкций зданий и сооружений; - рассчитывает физический износ и контролирует технические состояния конструктивных элементов; - оценивает техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений - распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализует составленный план, определяет необходимые ресурсы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной сфере; - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности проявляет толерантность в рабочем коллективе - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях |  |
| ПК 4.4 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | - определяет фактическое техническое состояние инженерных сетей; - количественно оценивает физический и моральный износ инженерных сетей; - составляет заключение о категории технического состояния инженерных сетей - распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализует составленный план, определяет необходимые ресурсы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной сфере; - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности проявляет толерантность в рабочем коллективе - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях |  |
| ПК 4.5 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | - планирует ремонтные работы по благоустройству и озеленению территории, в том числе в рамках подготовки территории к сезонной эксплуатации; - определяет необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; - подготавливает предложения по строительству новых объектов благоустройства и озеленения; - контролирует работы рабочего персонала организации по выполнению плановых работ по благоустройству и озеленению территорий в соответствии с техническим заданием; - осуществляет контроль графиков выполнения работ по благоустройству; - осуществляет сдачу и приемку выполненных работ по благоустройству - распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализует составленный план, определяет необходимые ресурсы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной сфере; - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности проявляет толерантность в рабочем коллективе - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |
| ПК 4.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | - проводит плановые и внеплановые осмотры по санитарному содержанию и уборке помещений и территорий при строительстве гражданских зданий; - проверяет выполнение мероприятий подрядными организациями и рабочим персоналом по санитарному содержанию и уборке помещений и территории при строительстве гражданских зданий; - координирует работу подрядных организаций и рабочего персонал по санитарному содержанию и уборке помещений и территорий при строительстве гражданских зданий - распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализует составленный план, определяет необходимые ресурсы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной сфере; - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности проявляет толерантность в рабочем коллективе - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |

Приложение

к рабочей программе

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПМ.04 «Организация работ при эксплуатации зданий и сооружений»

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

## 1. Паспорт фондов оценочных материалов (ФОС)

## 1.1 Область применения

Фонды оценочных материалов предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 «Организация работ при эксплуатации зданий и сооружений» в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

ФОС включают комплекты оценочных средств для проведения текущего (в том числе рубежного) контроля и промежуточной аттестации.

ФОС разработаны в соответствии с:

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2024 № 442;

– Положением о текущем контроле успеваемости студентов  колледжа ФГБОУ ВО «ГГУ»;

– Положением о формах, периодичности и порядке проведения  промежуточной аттестации по программам среднего профессионального образования;

– Положением о формировании фондов оценочных средств;

– Рабочей программой профессионального модуля ПМ.04 «Организация работ при эксплуатации зданий и сооружений»

## 1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

| Владеть навыками | Н 4.1.01 | проведения технических осмотров имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации |
| --- | --- | --- |
|  | Н 4.1.02 | контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории |
|  | Н 4.1.03 | разработки комплекса мероприятий по эксплуатации здания, исключающего угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм пользователям здания (сооружения) |
|  | Н 4.1.04 | разработки мероприятий по пожарной безопасности и по обеспечению безопасного уровня воздействия здания на окружающую среду |
|  | Н 4.1.05 | разработки мероприятий по выполнению требований доступности здания для маломобильных групп населения |
|  | Н 4.1.06 | разработки мероприятий по обеспечению энергосбережения здания в процессе эксплуатации |
|  | Н 4.2.01 | разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту |
|  | Н 4.2.02 | проведения текущего ремонта |
|  | Н 4.2.03 | участия в проведении капитального ремонта; |
|  | Н4.2.0 4 | контроля качества ремонтных работ |
|  | Н 4.3.01 | проведения визуального и инструментального обследования отдельных строительных конструкций зданий и сооружений |
|  | Н 4.3.02 | расчета физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов |
|  | Н 4.3.03 | оценки технического состояния отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | Н 4.4.01 | определения фактического технического состояния инженерных сетей |
|  | Н 4.4.02 | количественной оценки физического и морального износа инженерных сетей |
|  | Н 4.4.03 | составления заключения о категории технического состояния инженерных сетей |
|  | Н 4.5.01 | планирования ремонтных работ по благоустройству и озеленению территории, в том числе в рамках подготовки территории к сезонной эксплуатации |
|  | Н 4.5.02 | определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства |
|  | Н 4.5.03 | подготовки предложений по строительству новых объектов благоустройства и озеленения |
|  | Н 4.5.04 | контроля работы рабочего персонала организации по выполнению плановых работ по благоустройству и озеленению территорий в соответствии с техническим заданием |
|  | Н 4.5.05 | осуществления контроля графиков выполнения работ по благоустройству |
|  | Н 4.5.06 | осуществления сдачи и приемки выполненных работ |
| Уметь | У4.1.0 1 | оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; |
|  | У4.1.02 | определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов зданий и сооружений |
|  | У4.1.03 | читать техническую и исполнительную документацию по объекту |
|  | У4.1.04 | проводить осмотры зданий и сооружений |
|  | У4.1.0 5 | проводить анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; |
|  | У4.1.06 | составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания |
|  | У4.1.07 | анализировать данные замеров освещенности, инсоляции, микроклимата, воздухообмена, уровней шума и вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений для разработки мероприятий для обеспечения безопасности зданий и сооружений |
|  | У4.1.08 | формировать графики проверки работы противопожарных систем |
|  | У4.1.09 | оценивать уровни воздействия здания на окружающую среду; |
|  | У4.1.10 | применять первичные средства пожаротушения; |
|  | У4.2.0 1 | составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта |
|  | У4.2.02 | организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта |
|  | У4.2.03 | проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт |
|  | У4.2.04 | порядок согласования проектно-сметной документации на капитальный ремонт |
|  | У4.2.0 5 | составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков |
|  | У4.2.06 | планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия |
|  | У4.2.07 | осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах капитального ремонта |
|  | У4.2.0 8 | определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов |
|  | У4.2.0 9 | оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта |
|  | У4.2.10 | подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту |
|  | У4.3.0 1 | формировать запросы на предоставление данных для разработки программы работ по проведению обследования строительных конструкций |
|  | У4.3.02 | отбирать и систематизировать данные для разработки программы по проведению обследования |
|  | У4.3.03 | проводить анализ технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | У4.3.04 | проводить обмерные работы |
|  | У4.3.0 5 | проверять техническое состояние отдельных конструктивных элементов здания и сооружения |
|  | У4.3.06 | выявлять дефекты, возникающие в отдельных конструктивных элементах зданий и сооружениях |
|  | У4.3.07 | пользоваться инструментами для производства обмеров при выявлении видимых дефектов и повреждений в ходе визуального осмотра |
|  | У4.3.08 | пользоваться современным диагностическим оборудованием при выполнении инструментального обследования для выявления скрытых дефектов |
|  | У4.3.9 | выявлять причины появления дефектов и повреждений в строительных конструкциях при выполнении обследования |
|  | У4.3.10 | настраивать оборудование, с помощью которого осуществляется обследование |
|  | У4.3.11 | устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений; |
|  | У4.3.12 | готовить документы по итогам визуального и инструментального обследования |
|  | У4.3.13 | пользоваться средствами индивидуальной защиты в процессе обследования |
|  | У4.3.14 | собирать и систематизировать данные, необходимые для поверочного расчета по результатам обследования |
|  | У4.3.15 | проводить анализ результатов расчетов и делать выводы о категории технического состояния отдельных конструктивных элементов здания |
|  | У4.3.16 | готовить документы по итогам обследования |
|  | У4.4.0 1 | выявлять причины появления дефектов и повреждений в инженерных сетях |
|  | У4. 4.02 | пользоваться инструментами и приборами для производства работ |
|  | У4.4.03 | производить необходимые расчеты для оценки физического и морального износа инженерных сетей; |
|  | У4.4.04 | применять средства индивидуальной защиты при проведении обследования инженерных сетей |
|  | У4.4.0 5 | готовить документы по итогам обследования инженерных систем |
|  | У4.5.0 1 | определять мероприятия по содержанию и ремонту элементов благоустройства и озеленения на основании осмотров |
|  | У4.5.02 | составлять дефектные ведомости для планирования ремонтных работ по благоустройству |
|  | У4.5.03 | организовывать работы по ремонту элементов благоустройства и озеленения и контролировать выполнение мероприятий в рамках технологических процессов |
|  | У4.5 04 | вносить результаты проверок и осмотров элементов благоустройства и озеленения текущие документы |
|  | У4.5.0 5 | применять программное обеспечение и современные информационные технологии с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет |
|  | У4.6.0 1 | использовать наиболее эффективные способы выполнения работ и оказания услуг по ремонту многоквартирного дома |
|  | У4.6.02 | оценивать квалификационный уровень персонала подрядной организации, осуществляющей работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  | У4.6.03 | конкретизировать цели и задачи подрядной организации, выполняющей работы и услуги по ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  | У4.6 04 | использовать специализированные программные приложения и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для осуществления коммуникаций в организации и с внешними организациями |
|  | У4.6 05 | применять программное обеспечение и современные информационные технологии, используемые организацией |
| Знать | З.4.1.0 1 | правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
|  | З.4.1.02 | обязательные для соблюдения основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации |
|  | З.4.1.03 | допустимые нормы планировки, площади, микроклимата и уровни освещенности, инсоляции, воздухообмена, шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений |
|  | З.4.1.04 | требования охраны труда при проведении работ по эксплуатации зданий |
|  | З.4.1.05 | допустимые уровни воздействия здания на окружающую среду |
|  | З.4.1.06 | требования по энергосбережению |
|  | З.4.1.07 | требования к составу документации по вопросам обеспечения жизнедеятельности зданий |
|  | З.4.2.0 1 | организация и планирование текущего ремонта |
|  | З.4.2.02 | нормативы продолжительности текущего ремонта |
|  | З.4.2.03 | перечень работ, относящихся к текущему и капитальному ремонтам |
|  | З.4.2 04 | периодичность работ текущего и капитального ремонтов |
|  | З.4.2.05 | оценку качества ремонтно-строительных работ |
|  | З.4.2.06 | методы и технологию проведения ремонтных работ |
|  | З.4.3.0 1 | источники и перечень исходных данных для разработки программы работ по проведению обследования |
|  | З.4.3.02 | методы визуального и инструментального обследования; |
|  | З.4.3.03 | правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий |
|  | З.4.3. 04 | правила обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений |
|  | З.4.3. 05 | физические основы процессов определения свойств, характеристик и параметров материалов |
|  | З.4.3.06 | требования к поверке применяемых инструментов и приборов |
|  | З.4.3. 07 | методы строительной механики и сопротивление материалов |
|  | З.4.3.08 | методы строительной механики и сопротивление материалов |
|  | З.4.4.0 1 | физические основы процессов определения свойств, характеристик и параметров материалов и деталей |
|  | З.4.4.02 | технологию и методику проведения обследования инженерных систем |
|  | З.4.4.03 | требования к проверке применяемых инструментов и приборов |
|  | З.4.4. 04 | методики оценки состояния и остаточного ресурса инженерных сетей |
|  | З.4.5.0 1 | нормативные правовые акты, регламентирующие проведение работ по благоустройству, контроль технического состояния элементов благоустройства и озеленения |
|  | З.4.5.02 | требования безопасности и санитарных норм к состоянию детских, спортивных, специализированных площадок |
|  | З.4.5.03 | дефекты малых архитектурных форм, дорожных покрытий и технологии их устранения |
|  | З.4.5. 04 | технологии и материалы для проведения ремонтных работ малых архитектурных форм, дорожных покрытий |
|  | З.4.5.05 | документация, свидетельствующая о качестве и безопасности продукции для благоустройства территории; |
|  | З.4.5. 06 | порядок подготовки проектной документации по благоустройству |
|  | З.4.6.0 1 | технологии обработки информации с использованием вычислительной техники, современных средств коммуникаций и связи |
|  | З.4.6.02 | специализированные программные приложения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в организации и с внешними организациями |
|  | З.4.6.03 | современные технологии и материалы для проведения работ по санитарному содержанию и уборке помещений и территории |
|  | З.4.6. 04 | средства малой механизации, используемые для уборки территории |
|  | З.4.6. 05 | требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии |

1.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

| Элемент учебной дисциплины | Виды, формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма и метод контроля | Проверяемые показатели результата обучения | Форма и метод контроля | Проверяемые показатели результата обучения |
| Тема 1.1.Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Практические работы Устный опрос Доклады Тестирование | Н 4.1.01 Н 4.1.02 Н 4.1.03 Н 4.1.04 Н 4.1.05 Н 4.1.06 Н 4.2.01 Н 4.2.02 Н 4.2.03 Н 4.2.04 Н 4.3.01 Н 4.3.02 Н 4.3.03 Н 4.4.01 Н 4.4.02 Н 4.4.03 Н 4.5.01 Н 4.5.02 Н 4.5.03 Н 4.5.04 Н 4.5.05 Н 4.5.06 У4.1.01 У4.1.02 У4.1.03 У4.1.04 У4.1.05 У4.1.06 У4.1.07 У4.1.08 У4.1.09 У4.1.10 У4.2.01 У4.2.02 У4.2.03 У4.2.04 У4.2.05 У4.2.06 У4.2.07 У4.2.08 У4.2.09 У4.2.10 У4.3.01 У4.3.02 У4.3.03 У4.3.04 У4.3.05 У4.3.06 У4.3.07 У4.3.08 У4.3.09 У4.3.10 У4.3.11 У4.3.12 У4.3.13 У4.3.14 У4.3.15 У4.3.16 У4.4.01 У4.4.02 У4.4.03 У4.4.04 У4.4.05 У4.5.01 У4.5.02 У4.5.03 У4.5.04 У4.5.05 У4.6.01 У4.6.02 У4.6.03 У4.6.04 У4.6.05 З.4.1.01 З.4.1.02 З.4.1.03 З.4.1.04 З.4.1.05 З.4.1.06 З.4.1.07 З.4.2.01 З.4.2.02 З.4.2.03 З.4.2.04 З.4.2.05 З.4.3.01 З.4.3.02 З.4.3.03 З.4.3.04 З.4.3.05 З.4.3.06 З.4.3.07 З.4.3.08 З.4.4.01 З.4.4.02 З.4.4.03 З.4.4.04 З.4.5.01 З.4.5.02 З.4.5.03 З.4.5.04 З.4.5.05 З.4.6.01 З.4.6.02 З.4.6.03 З.4.6.04 З.4.6.05 | 7 семестр – зачет, 8 семестр - дифференцированный зачет, 8 семестр – экзамен. | Н 4.1.01 Н 4.1.02 Н 4.1.03 Н 4.1.04 Н 4.1.05 Н 4.1.06 Н 4.2.01 Н 4.2.02 Н 4.2.03 Н 4.2.04 Н 4.3.01 Н 4.3.02 Н 4.3.03 Н 4.4.01 Н 4.4.02 Н 4.4.03 Н 4.5.01 Н 4.5.02 Н 4.5.03 Н 4.5.04 Н 4.5.05 Н 4.5.06 У4.1.01 У4.1.02 У4.1.03 У4.1.04 У4.1.05 У4.1.06 У4.1.07 У4.1.08 У4.1.09 У4.1.10 У4.2.01 У4.2.02 У4.2.03 У4.2.04 У4.2.05 У4.2.06 У4.2.07 У4.2.08 У4.2.09 У4.2.10 У4.3.01 У4.3.02 У4.3.03 У4.3.04 У4.3.05 У4.3.06 У4.3.07 У4.3.08 У4.3.09 У4.3.10 У4.3.11 У4.3.12 У4.3.13 У4.3.14 У4.3.15 У4.3.16 У4.4.01 У4.4.02 У4.4.03 У4.4.04 У4.4.05 У4.5.01 У4.5.02 У4.5.03 У4.5.04 У4.5.05 У4.6.01 У4.6.02 У4.6.03 У4.6.04 У4.6.05 З.4.1.01 З.4.1.02 З.4.1.03 З.4.1.04 З.4.1.05 З.4.1.06 З.4.1.07 З.4.2.01 З.4.2.02 З.4.2.03 З.4.2.04 З.4.2.05 З.4.3.01 З.4.3.02 З.4.3.03 З.4.3.04 З.4.3.05 З.4.3.06 З.4.3.07 З.4.3.08 З.4.4.01 З.4.4.02 З.4.4.03 З.4.4.04 З.4.5.01 З.4.5.02 З.4.5.03 З.4.5.04 З.4.5.05 З.4.6.01 З.4.6.02 З.4.6.03 З.4.6.04 З.4.6.05 |
| Тема 1.2.Оценка технического состояния зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Тема 1. 3.Методы и способы усиления конструкций |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Благоустройство придомовых территорий многоквартирного дома |  |  |  |  |

## 2. Оценочные материалы (ОМ)

## 2.1.  Комплект оценочных материалов для текущего контроля

## Вопросы к контрольным срезам

## Контрольный срез № 1.

## Вариант 1.

## 1. Основные требования к техническому состоянию здания и организации его эксплуатации?

## 2. Какие геодезические приборы применяются при инструментальном обследовании зданий и когда?

## 3. Для каких целей в систему водоснабжения устанавливаются насосы и баки?

## Вариант 2.

## 1. Физический износ здания, как его устанавливают?

## 2. Аварийный капитальный ремонт?

## 3. Из каких элементов состоит внутренний холодный водопровод?

## Критерии оценивания компетенций

## 1. Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения контрольной работы, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;

## 2. Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего объема контрольной работы при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;

## 3. Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех разделов контрольной работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат, при очень ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;

## 4. Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если допущены принципиальные ошибки, контрольная работа выполнена крайне небрежно и т.д.

## Вопросы к контрольной работе

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите основные направления развития жилищной политики в Российской Федерации.

- Опишите основные задачи по эксплуатации зданий.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Назовите виды собственности, узаконенные в России, и дайте краткую их характеристику.

- Опишите общие направления работ при техническом обслуживании зданий.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите объекты учета государственной собственности в Российской Федерации.

- Приведите перечень работ при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период .

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Дайте определение понятиям «Муниципальная, общая и частная собственности»

- Дайте определение понятию «Физический износ здания» и поясните.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите обязанности граждан при эксплуатации зданий.

- Перечислите внешние и внутренние факторы, вызывающие изменения работоспособности здания в целом и отдельных его элементов

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите  структурные схемы ремонтно-эксплуатационных служб.

- Опишите методику вычисления физического износа здания по износу его элементов.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите особенности линейной структуры управления  ремонтно-эксплуатационными подразделениями.

- Опишите недостатки в проектной конструкции здания, по которым можно признать его морально устаревшим.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите особенности функциональной структуры управления  ремонтно-эксплуатационными подразделениями.

- Опишите особенности определения срока службы зданий.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите штатную структуру жилищно-эксплуатационной конторы.

- Дайте определение понятию «Надежность здания»

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите обязанности главного (старшего) инженера жилищно-эксплуатационной конторы.

- Дайте определение понятию «Ремонтнопригодность здания»

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите обязанности техника жилищно-эксплуатационной конторы.

- Дайте определение понятию «Сохраняемость здания»

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите задачи, выполняемые объединенной диспетчерской службой (ОДС)

- Приведите классификацию капитальности жилых зданий и поясните ее.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите задачи, выполняемые аварийно-ремонтными службами (АРС)

- Дайте определение понятию «Долговечность конструкции» и поясните.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Дайте определение понятиям «Функционирование здания и Техническая эксплуатация зданий»

- Опишите основные задачи системы планово-предупредительных ремонтов. (ППР)

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите состав комплекса мероприятий, входящих в понятие «Техническая эксплуатация зданий»

- Опишите общую технологию оценки технического состояния конструктивных элементов здания и здания в целом

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите основные направления развития жилищной политики в Российской Федерации.

- Опишите основные задачи по эксплуатации зданий.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Назовите виды собственности, узаконенные в России и дайте краткую их характеристику.

- Опишите общие направления работ при техническом обслуживании зданий.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите объекты учета государственной собственности в Российской Федерации.

- Приведите перечень работ при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период .

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Дайте определение понятиям «Муниципальная, общая и частная собственности»

- Дайте определение понятию «Физический износ здания» и поясните.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите обязанности граждан при эксплуатации зданий.

- Перечислите внешние и внутренние факторы, вызывающие изменения работоспособности здания в целом и отдельных его элементов.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите  структурные схемы ремонтно-эксплуатационных служб.

- Опишите методику вычисления физического износа здания по износу его элементов.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите особенности линейной структуры управления  ремонтно-эксплуатационными подразделениями.

- Опишите недостатки в проектной конструкции здания, по которым можно признать его морально устаревшим.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите особенности функциональной структуры управления  ремонтно-эксплуатационными подразделениями.

- Опишите особенности определения срока службы зданий.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите штатную структуру жилищно-эксплуатационной конторы.

- Дайте определение понятию «Надежность здания»

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите обязанности главного (старшего) инженера жилищно-эксплуатационной конторы.

- Дайте определение понятию «Ремонтнопригодность здания».

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите обязанности техника жилищно-эксплуатационной конторы.

- Дайте определение понятию «Сохраняемость здания»

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите задачи, выполняемые объединенной диспетчерской службой (ОДС)

- Приведите классификацию капитальности жилых зданий и поясните ее.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите задачи, выполняемые аварийно-ремонтными службами (АРС)

- Дайте определение понятию «Долговечность конструкции» и поясните.

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Дайте определение понятиям «Функционирование здания и Техническая эксплуатация зданий»

- Опишите основные задачи системы планово-предупредительных ремонтов. (ППР)

Контрольная работа №1 по «ТЭ зданий и сооружений»

- Опишите состав комплекса мероприятий, входящих в понятие «Техническая эксплуатация зданий»

- Опишите общую технологию оценки технического состояния конструктивных элементов здания и здания в целом.

## Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Перечислите мероприятия, входящие в комплекс по технической эксплуатации зданий и поясните

## 2.	Опишите характерные повреждения каменных стен зданий и сооружений и их причины.

## 2.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите основные цели текущего ремонта зданий.

## 2.	Опишите характерные повреждения деревянных стен зданий и сооружений и их причины.

## 3.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите основные цели капитального ремонта зданий.

## 2.	Опишите порядок осмотра стен на наличие повреждений и укажите минимальную продолжительность их эксплуатации для различных типов.

## 4.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите основные методы контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций.

## 2.	Приведите перечень работ по текущему ремонту стен зданий и поясните.

## 5.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Дайте общую характеристику неразрушающим методам испытаний для определения свойств и характеристик строительных объектов

## 2.	Опишите характерные повреждения железобетонных перекрытий зданий и предельно допустимые значения прогибов.

## 6.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите метод проникающих сред для контроля состояния строительных объектов и сооружений.

## 2.	Опишите характерные повреждения полов различных типов.

## 7.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите метод местных разрушений для контроля состояния строительных объектов и сооружений.

## 2.	Опишите основные требования по ремонту деревянных полов.

## 8.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите метод пластических деформаций для контроля состояния строительных объектов и сооружений.

## 2.	Опишите основные требования по ремонту паркетных полов.

## 9.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите метод упругого отскока для контроля состояния строительных объектов и сооружений.

## 2.	Опишите основные требования по ремонту полов из синтетических материалов.

## 10.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите сущность акустических методов испытаний для определения прочностных свойств бетона

## 2.	Опишите основные требования по ремонту полов из керамических плиток.

## 11.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите сущность магнитных методов испытаний для определения прочностных свойств бетона

## 2.	Опишите основные требования по техническому обслуживанию металлической кровли.

## 12.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Дайте определение понятиям «Предельно допустимые и фактические значения критериев оценки технического состояния зданий.

## 2.	Опишите основные требования по техническому обслуживанию рулонной кровли.

## 13.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Дайте определение понятиям «Степень повреждения и категория технического состояния строительных конструкций»

## 2.	Опишите основные требования по техническому обслуживанию несущих конструкций крыши.

## 14.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите основные причины деформации грунтовых оснований и требования по их предельным значениям.

## 2.	Опишите основные дефекты окон и дверей.

## 15.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите основные причины физического износа, требования и необходимые работы, проводимые при текущем и капитальном ремонтах фундаментов.

## 2.	Опишите основные требования по техническому обслуживанию окон и дверей.

## 16.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Перечислите мероприятия, входящие в комплекс по технической эксплуатации зданий и поясните

## 2.	Опишите характерные повреждения каменных стен зданий и сооружений и их причины.

## 17.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите основные цели текущего ремонта зданий.

## 2.	Опишите характерные повреждения деревянных стен зданий и сооружений и их причины.

## 18.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите основные цели капитального ремонта зданий.

## 2.	Опишите порядок осмотра стен на наличие повреждений и укажите минимальную продолжительность их эксплуатации для различных типов.

## 19.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите основные методы контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций.

## 2.	Приведите перечень работ по текущему ремонту стен зданий и поясните.

## 20.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Дайте общую характеристику неразрушающим методам испытаний для определения свойств и характеристик строительных объектов

## 2.	Опишите характерные повреждения железобетонных перекрытий зданий и предельно допустимые значения прогибов.

## 21.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите метод проникающих сред для контроля состояния строительных объектов и сооружений.

## 2.	Опишите характерные повреждения полов различных типов.

## 22.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите метод местных разрушений для контроля состояния строительных объектов и сооружений.

## 2.	Опишите основные требования по ремонту деревянных полов.

## 23.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите метод пластических деформаций для контроля состояния строительных объектов и сооружений.

## 2.	Опишите основные требования по ремонту паркетных полов.

## 24.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите метод упругого отскока для контроля состояния строительных объектов и сооружений.

## 2.	Опишите основные требования по ремонту полов из синтетических материалов.

## 25.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите сущность акустических методов испытаний для определения прочностных свойств бетона

## 2.	Опишите основные требования по ремонту полов из керамических плиток.

## 26.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите сущность магнитных методов испытаний для определения прочностных свойств бетона

## 2.	Опишите основные требования по техническому обслуживанию металлической кровли.

## 27.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Дайте определение понятиям «Предельно допустимые и фактические значения критериев оценки технического состояния зданий.

## 2.	Опишите основные требования по техническому обслуживанию рулонной кровли.

## 28.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Дайте определение понятиям «Степень повреждения и категория технического состояния строительных конструкций»

## 2.	Опишите основные требования по техническому обслуживанию несущих конструкций крыши.

## 29.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите основные причины деформации грунтовых оснований и требования по их предельным значениям.

## 2.	Опишите основные дефекты окон и дверей.

## 30.	Контрольная работа №2 по «ТЭ зданий и сооружений»

## 1.	Опишите основные причины физического износа, требования и необходимые работы, проводимые при текущем и капитальном ремонтах фундаментов.

## 2.	Опишите основные требования по техническому обслуживанию окон и дверей.

## Комплект заданий для контрольного среза

по дисциплине «ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Объясните и аргументируйте использование в своей деятельности понятий, категорий, принципов:

- Из каких процессов состоит техническая эксплуатация зданий?

- Какие эксплуатационные параметры должно обеспечивать новое строительство?

- Цели и задачи эксплуатации недвижимости:

- Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем включает:

- Санитарное содержание включает:

- Понятие эксплуатация зданий и сооружений

- Ремонты могут быть двух видов:

- Где фиксируют результаты технической эксплуатации здания?

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений имеет одну главную цель -

- Основные причины физического износа зданий.

- Свойство элемента выполнять функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого периода.

- Надежность характеризуется следующими основными свойствами:

- Дайте определению понятию ремонтопригодность

- Дайте определение понятию долговечность зданий и сооружений

- Дайте определение понятию безотказность

- Событие, заключающееся в потере работоспособности конструкции или инженерной системы.

- Эксплуатационные требования подразделяются на:

- Дайте определение понятию моральный износ

- Признаки морального износа можно разделить на три группы:

- Цель проведения технического обследования конструкций

- Рекомендуемый состав работ по обследованию конструкций:

- Как определяется нормативный срок службы здания.

- Каков максимально допустимый физический износ?

- Конечная цель технической эксплуатации.

- Что является условием для назначения здания на плановый капитальный ремонт?

- Какие этапы включает в себя обследование строительных конструкций?

- Перечень работ при текущем ремонте фундаментов.

- Перечень работ при капитальном ремонте фундаментов.

- На основании чего даётся оценка технического состояния зданий?

- Какие осадки не опасны для зданий?

- Какие требования предъявляют к фундаментам для обеспечения необходимых условий эксплуатации?

- Основные причины физического износа и снижения несущей способности фундаментов?

- Перечислить элементы наружных и внутренних стен.

- Задача технической эксплуатации стен зданий.

- Причины возникновения повреждения стен зданий в процессе эксплуатации?

- При эксплуатации каменных стен запрещается.

- Перечень основных работ по текущему ремонту стен.

- Эксплуатационные требования к зданию.

- Требования к конструкциям перекрытий.

- Недостатки железобетонных перекрытий в процессе эксплуатации?

- Суть капитального ремонта?

- Какие требования предъявляются к полам?

- Причины дефектов деревянных полов.

- Причины дефектов линолеумных полов и пола из синтетических плиток.

- Перегородки гражданских зданий должны обладать.

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1. Из каких процессов состоит техническая эксплуатация зданий? | Техническая эксплуатация состоит из технологических процессов технического обслуживания, системы ремонтов, санитарного содержания. |
| 2. Какие эксплуатационные параметры должно обеспечивать новое строительство? | Обеспечивать: безопасную эксплуатацию; пожарную безопасность; соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; условиям защиты окружающей среды; защита от шума и вибрации; энергосбережение. |
| 3. Цели и задачи эксплуатации недвижимости: | -обеспечение увеличения стоимости недвижимости; - управление показателями физического износа; - поддержание режимов и стандартов эксплуатации, обеспечивающие текущую жизнедеятельность объекта недвижимости. |
| 4. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем включает: | а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное; б) осмотры; в) подготовка к сезонной эксплуатации; г) текущий ремонт; д) капитальный ремонт |
| 5. Санитарное содержание включает: | а) уборка мест общего пользования; б) уборка мест придомовой территории; в) уход за зелеными насаждениями |
| 6. Понятие эксплуатация зданий и сооружений | Это комплекс работ по содержанию, обслуживанию и ремонту здания (сооружения). |
| 7. Ремонты могут быть двух видов: | Текущий – проводят для восстановления облицовочных покрытий и устранения мелких повреждений. Они могут быть плановыми или непредвиденными. Капитальный – проводят для восстановления или замены строительных конструкций и инженерных систем зданий. Такой ремонт может быть комплексным, выборочным или аварийным. |
| 8. Где фиксируют результаты технической эксплуатации здания? | Для этой цели ведут журнал технической эксплуатации здания. Это обязательный документ, в котором отражают состояние объекта, степень его изношенности и проведенные ремонтные работы. |
| 9. Техническая эксплуатация зданий и сооружений имеет одну главную цель - | продление срока службы объекта. |
| 10. Основные причины физического износа зданий. | Основными причинами физического износа являются воздействия природных факторов, а также технологических процессов, связанных с использованием здания. |
| 11. Свойство элемента выполнять функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого периода. | Надежность |
| 12. Надежность характеризуется следующими основными свойствами: | ремонтопригодностью, сохраняемостью, долговечностью, безотказностью. |
| 13. Дайте определению понятию ремонтопригодность | Ремонтопригодность – приспособленность элементов здания к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и повреждений путемпроведения технического обслуживания и выполнения плановых и неплановых ремонтов. |
| 14. Дайте определение понятию долговечность зданий и сооружений | Долговечность – сохранение работоспособности до наступления предельного состояния с перерывами для ремонтно-наладочных работ иустранения внезапно возникающих неисправностей. |
| 15. Дайте определение понятию безотказность | Безотказность–сохранение работоспособности без Вынужденных перерывов в течение заданного периода времени до появления первого или очередного отказа. |
| 16. Событие, заключающееся в потере работоспособности конструкции или инженерной системы. | Отказ |
| 17. Эксплуатационные требования подразделяются на: | Общие и специальные. |
| 18. Дайте определение понятию моральный износ | Моральный износ зданий состоит в несоответствии их эксплуатационных характеристик современным требованиям, т.е.обесценивание жилого фонда в результате несоответствия объемно-планировочных решений и условий комфортности проживания. |
| 19. Признаки морального износа можно разделить на три группы: | недостатки планировки; несоответствие конструкций действующим нормативам по теплозащите, звукоизоляции, гидроизоляции и т.п.; отсутствие отдельных видов инженерного благоустройства. |
| 20. Цель проведения технического обследования конструкций | Целью обследования является получение данных, необходимых для оценки технического состояния конструкций и разработка на их основе мероприятий, обеспечивающих их дальнейшую эксплуатацию. |
| 21. Рекомендуемый состав работ по обследованию конструкций: | а) предварительный осмотр конструкций; б) изучение имеющейся проектной и исполнительской документации; в) технический осмотр (натурное обследование); г) установление действующих фактических нагрузок и воздействий (величины и характер), а также возможных после реконструкции; д) уточнение фактической расчетной схемы конструкции; ж) оценка технического состояния конструкции и разработка решений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации. |
| 22. Как определяется нормативный срок службы здания. | сроком службы несменяемых конструктивных элементов, таких как фундаменты, стены, лестницы и т.д. |
| 23. Каков максимально допустимый физический износ? | Максимально допустимый физ. износ установлен нормами в 70%. |
| 24. Конечная цель технической эксплуатации. | Достижение максимально эффективного и безотказного функционирования зданий и прилегающих территорий домовладений. |
| 25. Что является условием для назначения здания на плановый капитальный ремонт? | Назначают на капитальный ремонт не по наличию неисправностей, а по срокам службы здания. |
| 26. Какие этапы включает в себя обследование строительных конструкций? | Обследование включает: ознакомление с проектной документацией; визуальный осмотр (установить соответствие проекту); анализ состояния здания и разработка рекомендаций по устранению дефектов. |
| 27. Перечень работ при текущем ремонте фундаментов. | -Заделка и расшивка стыков, швов, трещин со стороны подвала и цоколя; -восстановить отдельные гидроизоляционные участки; -пробивка (заделка) отверстий; смена отдельных участков фундаментов и отмосток; -герметизация вводов в подвальное помещение; -установка маяков на стенах для наблюдения. |
| 28. Перечень работ при капитальном ремонте фундаментов. | -Усиление оснований под фундаменты; - частичная замена или усиление фундаментов под наружные и внутренние стены с перекладкой кирпичных цоколей; - устройство или ремонт гидроизоляции фундаментов; - устройство новой отмостки вокруг здания и новой дренажной системы. |
| 29. На основании чего даётся оценка технического состояния зданий? | На основании анализов результатов детального обследования строительных конструкций и поверочных расчётов несущей способности |
| 30. Какие осадки не опасны для зданий? | Не опасны для зданий незначительные и равномерные осадки. |
| 31. Какие требования предъявляют к фундаментам для обеспечения необходимых условий эксплуатации? | Должны отвечать требованиям: прочности, долговечности, устойчивости на опрокидывание, стойкими к воздействию агрессивных грунтовых вод. |
| 32. Основные причины физического износа и снижения несущей способности фундаментов? | Основной причиной физического износа и снижения несущей способности фундаментов является разрушающее действие грунтовых и поверхностных вод. |
| 33. Перечислить элементы наружных и внутренних стен. | Наружные стены состоят из: простенков, цоколя, проёмов, парапетов, карнизов. Внутренние – только из проёмов. |
| 34. Задача технической эксплуатации стен зданий. | Сохранение их несущей способности и ограждающих свойств в течение всего срока службы. |
| 35. Причины возникновения повреждения стен зданий в процессе эксплуатации? | Неравномерная осадка различных частей здания, низкое качество материала, ошибки при проектировании, не качественная кладка, плохая или отсутствует гидроизоляция, плохие условия эксплуатации. |
| 36. При эксплуатации каменных стен запрещается. | Без разрешения пробивать оконные и дверные проёмы, крепить к ним оттяжки, стенды, складировать в непосредственной близости различные материалы, дрова. |
| 37. Перечень основных работ по текущему ремонту стен. | Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки, перекладка отдельных участков стен площадью до 2м2; герметизация стыков полносборных зданий, заделка выбоин и трещин. Восстановление простенков, перемычек, карнизов. Устранение сырости, продуваемости, прочистка вентиляционных каналов. |
| 38. Эксплуатационные требования к зданию. | -безотказность несущих конструкций, конструктивных элементов, инженерных систем; предохранение их от перегрузок, - ремонтопригодность, возможность наладки и регулировки систем, устранения выявляемых дефектов, -возможность обеспечения надлежащего санитарно- гигиенического состояния объекта и придомовой территории, сопоставимость межремонтных сроков службы для различных элементов и систем здания (сооружения),-наличие необходимых технических устройств, помещений для персонала, занимающегося эксплуатацией объекта, -обеспечение возможности проводить эксплуатационные работы доступными методами и средствами и с минимальными затратами. |
| 39. Требования к конструкциям перекрытий. | Перекрытия должны обладать необходимыми прочностными, теплозащитными, звукоизоляционными, гидроизоляционными свойствами. |
| 40. Недостатки железобетонных перекрытий в процессе эксплуатации? | К недостаткам относят: прогибы, промерзание у наружных стен, отслоение штукатурки, трещины в местах сопряжения перекрытий со стенами. |
| 41. Суть капитального ремонта? | Если необходимо, то заменить или восстановить основные конструкции и инженерное оборудование в связи с износом или разрушением. |
| 42. Какие требования предъявляются к полам? | Полы должны хорошо сопротивляться истиранию, удару, продавливанию, иметь необходимую жёсткость и упругость, обладать малым теплоусвоением, быть ровными, гладкими, удобными при эксплуатации. |
| 43. Причины дефектов деревянных полов. | Применение пиломатериалов повышенной влажности, укладка широких досок, обильное мытьё дощатых и даже паркетных полов вместо натирки. |
| 44. Причины дефектов линолеумных полов и пола из синтетических плиток. | Нарушение целостности из-за частого и обильного мытья вместо натирки, вследствие повреждений, просадки подстилающих слоёв. Плитки отстают от основания из-за пыли и грязи, при недостаточном или пересохшем слое клеящей мастики. |
| 45. Перегородки гражданских зданий должны обладать. | Необходимыми звукоизоляционными свойствами, огнестойкостью, влагостойкостью. |

Фонд тестовых заданий

Тестовые задания по дисциплине «ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

| 1. | Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технологического оборудования и др. |  |  |  |  |
| - общестроительные, - специальные, - вспомогательные, - транспортные. |  |  |  |  |  |
| 2. | Какова минимальная величина опирания плит перекрытий на несущие |  |  |  |  |
|  | стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в |  |  |  |  |
|  | сейсмических районах? |  |  |  |  |
| - не менее 100мм - не менее 120мм - не менее 180 мм - не менее 200 мм |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  | Что понимают под термином «техническая эксплуатация зданий»? |  |  |  |  |
| - систему мероприятий, обеспечивающую длительную сохранность зданий организацию и проведение работ по содержанию зданий - обслуживание зданий в процессе эксплуатации с обеспечением потребительских качеств в течение заданного срока долговечности - сохранение надежной работы зданий |  |  |  |  |  |
| 4. | За счет каких свойств обеспечивается надежность работы здания в процессе |  |  |  |  |
|  | эксплуатации? |  |  |  |  |
| - качественного обслуживания здания. - безотказной работы структурных элементов здания. |  |  |  |  |  |

- путем создания условий для сохраняемости зданий и ремонтопригодности элементов здания.

- выполнения условий безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости

- путем создания условий для сохраняемости зданий и ремонтопригодности элементов здания.

- выполнения условий безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости

- показатель надежности и долговечности дефект в работе зданий, приводящий в потере его потребительских качеств.

- деформация в конструкциях зданий (трещины, просадки и т. д.)

- потеря потребительских качеств зданий

- показатель надежности и долговечности дефект в работе зданий, приводящий в потере его потребительских качеств.

- деформация в конструкциях зданий (трещины, просадки и т. д.)

- потеря потребительских качеств зданий

Что такое отказ от эксплуатации здания?

- Какие разновидности отказов различают в практике эксплуатации зданий?

- большие и малые видимые, не видимые, аварийные.

- проектные, строительные, эксплуатационные

- длительные и кратковременные

- большие и малые видимые, не видимые, аварийные.

- проектные, строительные, эксплуатационные

- длительные и кратковременные

- Можно ли обеспечить одинаковую долговечность конструктивных частей зданий?

- можно при использовании прочных и дорогих материалов можно за счет применения каменных материалов

- нельзя, так как все конструкции в здании работают в разных условиях воздействия окружающей среды

- можно, если постоянно ремонтировать

- можно при использовании прочных и дорогих материалов можно за счет применения каменных материалов

- нельзя, так как все конструкции в здании работают в разных условиях воздействия окружающей среды

- можно, если постоянно ремонтировать

- продолжительность использования здания с обеспеченным потребительским качеством промежуток времени между ремонтами

- время использования здания в годах

- время исчерпания физико-механических свойств материалов конструктивных элементов здания

- продолжительность использования здания с обеспеченным потребительским качеством промежуток времени между ремонтами

- время использования здания в годах

- время исчерпания физико-механических свойств материалов конструктивных элементов здания

Что такое срок службы здания?

- Аварийно-восстановителные работы – это

- комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных техникоэкономических характеристик здания

- работы, проводимые в зданиях и инженерных сетях, пострадавших в результате стихийных бедствий и техногенных повреждений. Включают в себя устранение небольших повреждений, ремонт и восстановление поврежденных зданий для временного использования, расчистку поврежденных зданий для временного использования, расчистку территорий, снос не подлежащих использованию зданий и сооружений

- ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкции и инженерных систем для поддержания эксплуатационных показателей

- Основной элемент жилого фонда – это

- вся недвижимость, кроме земли

- здание, используемое для проживания

- жилая постройка во дворе большого здания

- Аэрация – это

- установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая установленному уровню физического износа (60-80%)

- свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

- организованный и управляемый воздухообмен в помещении или на территории застройки

- Техническое обследование – это

- определение технического состояния и эксплуатационных свойств конструктивных элементов зданий, соответствия их нормативными параметрами и режимам функционировании

- комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания

- комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных качеств здания путем выполнения капитального ремонта, модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных работ

- Экcплуaтaциoнныe пoкaзaтeли здaния – это

- отрыв, расчленение на части, разделение сплошной конструкции на отдельные части под действием нагрузок и воздействий

- состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований

- coвoкупнocть тeхничecких, oбъeмнo-плaнирoвoчных, caнитaрнo-гигиeничecких, экoнoмичecких и эcтeтичecких хaрaктeриcтик здaния, oбуcлoвливaющих eгo экcплуaтaциoнныe кaчecтвa

- Реставрация –это

- комплекс научно-производственных мероприятий, обеспечивающих восстановление утраченного архитектурно-исторического облика здания

- комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания

- комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных качеств здания путем выполнения капитального ремонта, модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных работ

- Физичecкий изнoc здaния – это

- пocтeпeннoe (вo врeмeни) oтклoнeниe ocнoвных экcплуaтaциoнных пoкaзaтeлeй oт coврeмeннoгo урoвня тeхничecких трeбoвaний экcплуaтaции здaний и cooружeний

- ухудшeниe тeхничecких и cвязaнных c ними экcплуaтaциoнных пoкaзaтeлeй здaния, вызвaннoe oбъeктивными причинaми

- восстановление утраченных характеристик строительных конструкций или их повышение с целью приведения в соответствие с изменившимися условиями эксплуатации

- Перепланировка – это

- комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных качеств здания путем выполнения капитального ремонта, модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных работ

- мероприятие, направленное на изменение планировочной структуры квартиры, секции и здания в целях модернизации

- комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических характеристик здания

- Ремонт здания – это

- процесс замещения или восстановления основных фондов, выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате физического и морального износа

- комплекс научно-производственных мероприятий, обеспечивающих восстановление утраченного архитектурно-исторического облика здания

- комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических характеристик здания

- Ветхость – это

- установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая установленному уровню физического износа (60-80%)

- каждое отдельное несоответствие строительных конструкций, инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиями, установленными нормативно – техническими документами

- процесс замещения или восстановления основных фондов, выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате физического и морального износа

- Переустройство здания – это

- комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности, назначения) в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема предоставляемых услуг

- комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических характеристик здания

- комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных качеств здания путем выполнения капитального ремонта, модернизации, реконструкции или аварийно-восстановительных работ

- Комфортность – это

- характеристика прочности, долговечности, важности, основательности

- наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности людей, благоустроенность и уют жилищ, оптимальное соотношение параметров микроклимата (температуры, относительной влажности, воздухообмена)

- изменение планировочной структуры здания, секции, квартиры (перепланировка) в соответствии с современными требованиями комфортности и технологии эксплуатации объекта

- Для чего делаются осмотры зданий?

- для профилактики и предупреждения износа

- с целью получения информации о фактическом состоянии здания

- весенние и осенние осмотры позволяют организовать ремонты

- чтобы предупредить непредвиденные разрушения здания

- Каким основным нормативным документом регламентируется техническая эксплуатация зданий?

- жилищным Кодексом

- правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда

- строительными нормами и правилами, раздел «Жилые здания»

- указами президента и постановлениями правительства

- Зависит ли стоимость технической эксплуатации жилых зданий от этажности?

- зависит, она снижается по мере повышения этажности

- зависит и повышается с увеличением этажности

- не зависит от этажности, но зависит от уровня комфортности

- повышается на 15-20 % для зданий в 9-10 этажей по сравнению с 5-этажными и на 50-85 % для зданий в 16-17 этажей

- Что выражает моральный износ?

- деформирование здания в целом (крен, просадка)

- несоответствие прочности основных элементов нормативным требованиям.

- несоответствие современным требованиям планировочной структуры помещений, уровню комфортности, благоустройства территории, наличия инфраструктуры (транспорта, предприятий торговли)

- отсутствие водопровода, канализации, центрального отопления в здании

- Осадку здания контролируют инструментально, а раскрытие трещин с помощью:

  - нивелира

  - расчалки

  - маяков

  - свесов

- Кровельные покрытия из рулонных гидроизоляционных материалов должны осматриваться в летний период не реже:

  - 1 раза в две недели

  - 1 раза в месяц

  - 1 раза в два месяца

  - 1 раза в три месяца

- Во сколько раз в кирпичных зданиях можно увеличить несущую способность металлических балок, заменяя их шарнирное опирание на жесткое:

  - в 1,5 раза

  - в 2 раза

  - в 2,5 раза

  - в 3 раза

- Разрушенными считаются стены, потерявшие более:

  - 50 % прочности

  - 6 % прочности

  - 70 % прочности

  - 80 % прочности

- Для чего ставят на деформированных стенах маяки?

- для определения осадок фундамента

- для определения крена стен

- для наблюдения за раскрытием трещин

- для определения ширины раскрытия трещин

- Как следует выполнять конструкции наружных ограждающих конструкций (стен), чтобы не проходило их увлажнение при эксплуатации?

- стены следует делать из однородного материала с плотным отделочным слоем (цементной штукатуркой) с наружной стороны

- надо делать пароизоляцию с внутренней стороны (со стороны помещения)

- с наружной стороны делать пористый слой отделки, а с внутренней стороны -

хорошую пароизоляцию

- с наружной и внутренней стороны делать известковую штукатурку

Критерии оценки знаний студентов

(пороговый уровень сформированности компетенций)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | - студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. |
| Хорошо | - студент в целом твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; - владеет на достаточном уровне системой понятий. |
| Удовлетворительно | - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - частично владеет системой понятий. |
| Неудовлетворительно | - студент не усвоил значительной части материала; - не владеет системой понятий. |

Критерии оценки умений студентов по решению учебно-профессиональных задач и заданий

(продвинутый уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. |
| Хорошо | студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия. |
| Удовлетворительно | студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, недостаточно используя научные понятия. |
| Неудовлетворительно | студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание. |

Критерии оценки умений и/или практического опыта  решения широкого круга комплексных проблемно-аналитических  задач профессиональной деятельности

(повышенный уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. |
| Хорошо | даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. |
| Удовлетворительно | даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых игр, кейс-стади студент использовал прежний опыт, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. |
| Неудовлетворительно | не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым “удовлетворительно”. |

Процедура оценивания знаний (устный  ответ)

| Предел длительности | 10 минут |
| --- | --- |
| Предлагаемое количество заданий | 2 вопроса |
| Последовательность выборки вопросов из каждого раздела | Случайная |
| Критерии оценки: - требуемый объем и структура -изложение материала без фактических ошибок -логика изложения - использование соответствующей терминологии - стиль речи и культура речи - подбор примеров их научной литературы и практики |  |
| «5» если | Требования к ответу выполнены в полном объеме |
| «4» если | В целом выполнены требования к ответу, однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов |
| «3» если | Требования выполнены частично – не выдержан объем, есть фактические ошибки, нарушена логика изложения, недостаточно используется соответствующая терминологии. |

Процедура оценивания умений и/или практического опыта  (проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач)

| Предлагаемое количество заданий | 1 |
| --- | --- |
| Последовательность выборки | Случайная |
| Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы -умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения - полнота использования источников - наличие авторской позиции - соответствие ответа поставленному вопросу - использование социального опыта, материалов СМИ, статистических данных - логичность изложения -умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с точки зрения решения профессиональных задач - умение привести пример - опора на теоретические положения -владение соответствующей терминологией |  |
| «5» если | Требования к ответу выполнены в полном объеме |
| «4» если | В целом выполнены требования к ответу, однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. Затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений |
| «3» если | Требования выполнены частично - пытается обосновать свою точку зрения, однако слабо аргументирует научные положения, практически не способен самостоятельно сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с профессиональной деятельностью |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.