МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

Рабочая ПРОГРАММа учебной дисциплины

ОП.04 Основы электротехники

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

пос.Электроизолятор,

2025 г.

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы электротехники» разработана в соответствии с ФГОС СПО утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2024 №442, по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии профессионального учебного цикла по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Протокол №    от «    »                2025   г.

Председатель цикловой комиссии __________

Автор-составитель: Жукова Мария Петровна, преподаватель Колледжа ФГБОУ ВО «ГГУ».

Содержание

| 1 | Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины |
| --- | --- |
| 2 | Структура и содержание учебной дисциплины |
| 2.1 | Объем учебной дисциплины и виды учебной работы |
| 2.2 | Тематический план и содержание учебной дисциплины |
| 3 | Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины |
| 4 | Контроль и оценка результатов учебной дисциплины |
| 5 | Приложение «Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего (в том числе рубежного) контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ОП.04 Основы электротехники» |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1.2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы:

Цель дисциплины «ОП. 04	Основы электротехники»: Формирование компетенций в области основ электротехники.

Дисциплина «ОП. 04 Основы электротехники» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; определять необходимые ресурс | -основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной области; методы работы в профессиональной сфере; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; |
| ОК. 02 | - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ПК 1.4 | -разрабатывать планы подготовительных работ на участке производства вида строительных работ; -разрабатывать схемы строительных генеральных планов (СГП); определять потребность строительства в электроснабжении; -выполнять расчеты электрических цепей | методы определения потребности в материально-технических ресурсах; основы электротехники; основы электробезопасности на строительной площадке |
| ПК 2.1 | -читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для выполнения подготовительных работ; -осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; - читать электрические схемы; - выполнять расчеты электрических цепей | -обустройство строительной площадки; - основы электротехники; - устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов; - устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками; -основы электробезопасности на строительной площадке. |
| ПК 2.2 | -читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для производства вида строительных работ; -читать электрические схемы; -определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ | -виды и технические характеристики энергетических установок, используемых при производстве вида строительных работ; -требования нормативных правовых актов, нормативных технических и руководящих документов по охране труда, пожарной безопасности при производстве строительных работ; - основы электробезопасности на строительной площадке |

1.4. Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий

На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебной дисциплины, в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих:

-	 демонстрацию интереса к будущей профессии;

-	 оценку собственного продвижения, личностного развития;

-	 положительную динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

-	 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

-	 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

-	участие в исследовательской и проектной работе;

-	участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

-	соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

-	конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

-	демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

-	 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

-	сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

-	проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

-	проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

-	отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

-	отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

-	участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

-	добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

-	демонстрацию умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрацию навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

-	уважительное отношение к родителям, соблюдение этических норм общения при взаимодействии с ними, готовность к созданию семьи и ответственность за воспитание своих детей;

-	проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

-	участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня и в командных проектах;

-	формирование мотивации на получение профильного высшего образования по выбранной специальности;

-	проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;

-	развитие эстетического восприятия, способности воспринимать прекрасное в окружающей природе, в искусстве.

Обучающимся демонстрируются примеры ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения.

1.5. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий

На занятиях по учебной дисциплине используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:

-	дискуссии;

-	групповая работа или работа в парах;

-	решение ситуационных задач.

1.6. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется следующим образом:

-	проведение практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью,

-	проведение отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «Основы электротехники»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы дисциплины | 70 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| Теоретическое обучение | 34 |
| Практические занятия | 34 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Основы электротехники»

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объем часов | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Электрическое и магнитное поле | Содержание | 2 | ОК.01, ОК. 02, ПК 1.4, ПК 2.2 |
|  | Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. Конденсаторы. Магнитное поле и его характеристики. Законы магнитного поля. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2. Постоянный электрический ток | Содержание | 12 | ОК.01, ОК. 02, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.1 |
|  | Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения резисторов. Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы Кирхгофа. | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие №1. «Изучение способов соединений резисторов». | 4 |  |
|  | Практическое занятие №2. «Расчет электрической цепи со смешанным соединением резисторов». | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 3. Переменный электрический ток | Содержание | 20 | ОК.01, ОК. 02, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.1 |
|  | Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы. Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным сопротивлением. Трёхфазная система. Соединение «звездой» и «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи. | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие №3. «Исследование однофазной цепи переменного тока». | 4 |  |
|  | Практическое занятие №4. «Расчет неразветвленной цепи переменного тока» | 4 |  |
|  | Практическое занятие №5. «Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» и «треугольником». | 4 |  |
|  | Практическое занятие №6. «Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока» | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 4. Электрические машины и трансформаторы | Содержание | 14 | ОК.01, ОК. 02, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.1 |
|  | Классификация и назначение и области применения электрических машин. Устройство, принцип действия однофазных и трёхфазных трансформаторов. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. Схемы включения, характеристики и область применения генераторов и двигателей постоянного тока. | 4 |  |
|  | Устройство, принцип действия, область применения и основные характеристики асинхронных и синхронных двигателей. | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие №7. «Расчет основных характеристик силовых трансформаторов» | 3 |  |
|  | Практическое занятие №8. «Расчет основных характеристик асинхронных двигателей». | 3 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 5. Электрооборудование строительных площадок | Содержание | 8 | ОК.01, ОК. 02, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.1 |
|  | Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. Классификация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов. Основное и вспомогательное электрооборудование грузоподъемных машин. | 4 |  |
|  | Особенности работы электрооборудования строительных кранов и подъемников. Классификация электрифицированных ручных машин и электроинструмента по назначению. Классы изоляции. Виды ручного электрифицированного инструмента, используемого в строительном производстве. Техника безопасности при работе с электрооборудованием. | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 6. Электроснабжение строительной площадки | Содержание | 4 | ОК.01, ОК. 02, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.1 |
|  | Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и назначение трансформаторных подстанций. Распределительные устройства. Виды потребителей на строительной площадке. Схемы электроснабжения на строительной площадке. Электрические сети на строительной площадке, особенности эксплуатации. Основные требования к проводникам электрической сети. Виды освещения. Классификация, основные характеристики, область применения и типы светильников и ламп. | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 7. Электробезопасность на строительной площадке | Содержание | 4 | ОК.01, ОК. 02, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.1 |
|  | Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения. Классификация условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по обеспечения безопасного ведения работ с электроустановками. Назначение, виды и область применения защитных средств. Классификация и назначение заземлителей. Назначение и принцип действия заземления, зануления и устройств защитного отключения. Основные приёмы оказания первой помощи при поражении электрическим током | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 2 |  |
| Всего |  | 70 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «Основы электротехники»

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория укомплектована специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного оборудования (мобильное мультимедийное оборудование), наглядными пособиями (стенды, плакаты, оборудование) и учебно-наглядными пособиями в виде электронных материалов к дисциплине (презентации).

Стенды:

- «Физика. Механика»

- «Физика. Молекулярная физика и термодинамика»

- «Физика. Колебания и волны»

- «Физика. Квантовая физика»

- «Электродинамика»

- «Физика. Электродинамика» - 2

Плакаты:

- «Международная система единицы (СИ)»

- «Физические величины. Фундаментальные константы»

Таблица «Шкала электроволн» – 1

Оборудование и наглядные пособия:

Блок питания КЭФ-8

Трансформатор 4-120В – 10

Стабилизатор «Олень» – 1

Модель «Небесная сфера» – 1

Глобус «Звездное небо» – 1

Модель «Строение солнечной системы» – 1

Телескоп  Veber PolarStar 1400/50 EQ рефлектор – 1

Демонстрационный физический приборный комплекс –   1

Лабораторный комплекс по электродинамике –  10

АмперВольтметр АВ063 – 9

Двигатель трехфазный – 2

Источник электропитания ИЭПП-1 – 3

Катушка – 6

Люксиметр – 2

Машина постоянного тока – 3

Мегаваттметр Д341 – 3

Осцилограф Н3013 – 1

Осцилограф ОМШ-3м – 4

Приставка генератор ПГШ-1 – 2

Реостат РПШ – 16

Счетчик секундомер учебный – 1

Электронно-лучевая трубка – 1

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

Основные источники

- Теоретические основы электротехники : практикум по дисциплине «Теоретические основы электротехники» / составители К. В. Кенден, А. М. Ондар. — Кызыл : Издательство Тувинского государственного университета, 2022. — 56 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/149491.html

- Широбокова, О. Е. Теоретические основы электротехники : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения курса «Теоретические основы электротехники» / О. Е. Широбокова. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2022. — 51 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/138523.html

- Сухогузов, А. П. Теоретические основы электротехники : курс лекций / А. П. Сухогузов, И. Б. Падерина. — Екатеринбург : Уральский государственный университет путей сообщения, 2022. — 228 c. — ISBN 978-5-94614-515-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/149727.html

Дополнительные источники

- Меньшенин, С. Е. Теоретические основы электротехники и электроники : практикум / С. Е. Меньшенин. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 90 c. — ISBN 978-5-4497-3406-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/142098.html

- Волков, Д. В. Теоретические основы электротехники. Решение задач : учебное пособие / Д. В. Волков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 104 c. — ISBN 978-5-4497-3370-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/141847.html

- Теоретические основы электротехники. Электрические цепи в установившихся режимах : учебное пособие / В. В. Богданов, О. Б. Давыденко, Е. Г. Касаткина [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2022. — 176 c. — ISBN 978-5-7782-4724-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126636.html

3.3. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

Рабочая программа (ОП.04 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ») предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «Основы электротехники»

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Знать: |  |  |
| Основы электротехники, устройство и принцип действия электрических машин, устройство и принцип действия трансформаторов, устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками; методы определения потребности в материально-технических ресурсах; основы электробезопасности на строительной площадке; виды и технические характеристики энергетических установок, используемых при производстве вида строительных работ; -требования нормативных правовых актов, нормативных технических и руководящих документов по охране труда, пожарной безопасности при производстве строительных работ; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной области; методы работы в профессиональной сфере; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; - - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | Демонстрирует знания методов определения потребности в материально-технических ресурсах Демонстрирует знания основ электротехники, устройства и принцип действия электрических машин, устройства и принцип действия трансформаторов, устройства и принцип действия аппаратуры управления электроустановками; обустройства строительной площадки Демонстрирует знания видов и технических характеристик энергетических установок, используемых при производстве вида строительных работ Знает требования нормативных правовых актов, нормативных технических и руководящих документов по охране труда, пожарной безопасности при производстве строительных работ, основы электробезопасности на строительной площадке; Демонстрирует знания основных источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте по электротехнике Демонстрирует алгоритмы выполнения работ в профессиональной области; методы работы в профессиональной сфере; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности по электротехнике. - Демонстрирует знания номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемов структурирования информации; формата оформления результатов поиска информации, - использует современные средства и устройства информатизации; программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - тестирование; - оценивание индивидуальных заданий |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Уметь: |  |  |
| разрабатывать планы подготовительных работ на участке производства вида строительных работ; -разрабатывать схемы строительных генеральных планов (СГП); определять потребность строительства в электроснабжении; -выполнять расчеты электрических цепей читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для выполнения подготовительных работ; -осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; читать схемы электрических сетей; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ; распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; определять необходимые ресурс - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Разрабатывает планы подготовительных работ на участке производства вида строительных работ с учетом обеспечения электричества; -разрабатывает схемы строительных генеральных планов (СГП) с учетом обеспечения электричества; определяет потребность строительства в электроснабжении; -выполняет расчеты электрических цепей Читает и анализирует техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для выполнения подготовительных работ; в том числе и электрические схемы Осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства с учетом обеспечения электричества на строительной площадке Читает схемы электрических сетей Определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ, в том числе по электробезопасности Распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте; анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части; определяет этапы решения задачи; выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составляет план действия; определяет необходимые ресурс - определяет задачи для поиска информации; определяет необходимые источники информации; планирует процесс поиска; - структурирует получаемую информацию; - оценивает практическую значимость результатов поиска; - оформляет результаты поиска, - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение; использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |

Приложение

к рабочей программе

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.04 «Основы электротехники»

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1. Паспорт фондов оценочных средств (ФОС)

1.1 Область применения

Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки результатов освоения дисциплины ОП.04 «Основы электротехники» в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

ФОС включают комплекты оценочных средств для проведения текущего (в том числе рубежного) контроля и промежуточной аттестации.

ФОС разработаны в соответствии с:

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2024 №442;

–  Положением о текущем контроле успеваемости студентов колледжа ФГБОУ ВО «ГГУ»;

– Положением о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации по программам среднего профессионального образования;

–  Положением о формировании фондов оценочных средств;

– Рабочей программой учебной дисциплины ОП.04 «Основы электротехники»

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

| Коды оценивае мых умений и знаний | Проверяемые умения и знания | Показатели | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| У1 | Производить расчет параметров электрических цепей | - проведение расчёта параметров электрических цепей | - произведён расчёт параметров электрических цепей |
| У2 | Собирать электрические схемы и проверять их работу | - сборка электрических схем и проверка их работы | - собраны электрические схемы и проверена их работа |
| У3 | Использовать знание особенностей различных видов электрических цепей в своей профессиональной деятельности | -использование знаний особенностей различных видов электрических цепей в своей профессиональной деятельности | -использованы знания особенностей различных видов электрических цепей в своей профессиональной деятельности |
| З1 | Методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров | - применение методов преобразования электрической энергии, - объяснение сущности физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, и порядка расчета их параметров | - применены методы преобразования электрической энергии, - объяснена сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, и порядок расчета их параметров |
| З2 | Основы электроники, электронные приборы и усилители | - объяснение основ электроники, электронных приборов и усилителей | - объяснены основы электроники, электронных приборов и усилителей |

1.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

| Элемент учебной дисциплины | Виды, формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма и метод контроля | Проверяемые показатели результата обучения | Форма и метод контроля | Проверяемые показатели результата обучения |
| Раздел 1. Электрическое и магнитное поле | Практические работы Устный опрос Тестирование | ОК 01,ОК 03 З1-2 У1-3 | Дифференцированный зачет | ОК 01,ОК 03 З1-2 У1-3 |
| Раздел 2. Постоянный электрический ток |  |  |  |  |
| Раздел 3. Переменный электрический ток |  |  |  |  |
| Раздел 4. Электрические машины и трансформаторы |  |  |  |  |
| Раздел 5. Электрооборудование строительных площадок |  |  |  |  |
| Раздел 6. Электроснабжение строительной площадки |  |  |  |  |
| Раздел 7. Электробезопасность на строительной площадке |  |  |  |  |

2. Комплекты оценочных средств (КОС)

2.1.  Комплект оценочных средств для текущего контроля

Вопросы для текущего контроля знаний (устный опрос)

1. Электрическое поле, его виды, свойства. Свойство силовых линий.

2. Закон Кулона, его смысл математические выражения. Физический смысл абсолютной и относительной диэлектрической проницаемости.

3. Напряженность электрического поля, ее смысл, формулы, единица измерения в СИ.

4. Потенциал электрического поля, его смысл, формулы, единицы измерения. Разность потенциала. 5. Формула связи напряженности и напряжения.

6. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора, его энергия, единицы измерения.

7. Соединение конденсаторов, формулы общей электроемкости при этом.

8. Электрический ток, плотность тока, единицы их измерения.

9. Закон Ома для участков цепи, определения, формулы.

10. Закон Ома для полной цепи, определения, формула.

11. Сопротивления проводника, его зависимость от длины, площади поперечного сечения, рода материала.

12. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Явления сверхпроводимости.

13. Последовательное соединения резисторов и правило при этом.

14. Параллельное соединение потребителей и правила при этом.

15. Переменный синусоидальный ток, его график.

16. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов.

17. Полное сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности. Закон Ома.

18. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением. Активное сопротивление. Закон Ома.

19. Активная мощность. Единицы ее измерений.

20. Параметры переменного синусоидального тока.

21. Цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями.

22. Виды и методы электрических измерений.

23. Классификации электроизмерительных приборов.

24. Измерение тока и напряжения.

25. Измерение мощности и электрической энергии.

26. Измерение электрического сопротивления.

27. Измерение индуктивности емкости.

28. Классификация погрешностей.

29. Классификация и принцип действия электрических машин.

30. Машины постоянного тока, их устройство и принцип действия, применения.

31. Основные понятия и характеристики машин постоянного тока.

32. Устройства и принципы действия генераторов.

33. Принцип действия двигателей постоянного тока.

34. Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока.

35. Торможение постоянного тока.

36. Основные параметры и характеристики машин переменного тока.

37. Области применения синхронных машин.

38. Принципы действия и устройство синхронных машин.

39. Методы регулирования частоты вращение двигателя.

40. Характеристика синхронного генератора.

41. Синхронный двигатель, их принцип действия и устройство.

42. Потери и К.П.Д. синхронных машин.

43. Устройство принцип действия трансформаторов

44. Рабочий режим трансформатора

45. Внешняя характеристика и К.П.Д. трансформатора

46. Автотрансформаторы.

47. Холостой ход

48. Короткое замыкание.

49. Сердечник трансформатора.

50. Дата создания первого электропривода?

51. С чем связано широкое применение электропривода?

52. Что такое электропривод?

53. Понятие группового привода.

54. Понятие индивидуального электропривода.

55. Понятие взаимосвязанного электропривода.

56. Режим работы электродвигателя.

57. Производство и распределение электрической энергии.

58. Классификации электрических цепей.

59. Электрические станции, электроэнергетические системы

60. Электроснабжение промышленных предприятий

61. Потребление электрической энергии

62. Электрическое освещение

63. Экономия электрической энергии

Критерии и шкала оценивания (устный опрос)

«отлично» - тема раскрыта в полном объеме, высказывания связанные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры. Ответы даны в полном объеме.

«хорошо» - тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в основном связанные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры. Ответы на вопросы даны не в полном объеме.

«удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязанные и нелогичные. Научная лексика не использована, не приведены примеры. Ответы на вопросы зависят от помощи со стороны преподавателя.

«неудовлетворительно» - тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.

Примерный перечень практических заданий по дисциплине

Цепь постоянного тока содержит несколько резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи представлена на соответствующей схеме. Номер схемы, заданные значения одного из напряжений или токов и величина, подлежащая определению, приведены в таблице. Всюду индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток или на котором действует это напряжение. Например, через резистор R3 проходит ток I3 и на нем действует напряжение U3.

Определить мощность, потребляемую всей цепью, и расход электрической энергии цепью за 8 часов работы.

Пояснить с помощью логических рассуждений характер изменения электрической величины, заданной в таблице вариантов (увеличится/уменьшится/останется без изменения), если один из резисторов замкнуть накоротко или выключить из схемы. Характер действия с резистором  и его номер указаны в таблице. При этом считать напряжение UAB неизменным. При трудностях логических пояснений ответа можно выполнить расчет требуемой величины в измененной схеме и на основании сравнения ее в двух схемах дать ответ на вопрос.

Таблица данных:

| Номер варианта | Номер рисунка | Задаваемая величина | Определить | Действия с резистором: Замыкается/выключается |  | Изменение какой величины рассмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | UAB= 100 В | I3 | R1 | - | I5 |
| 2 | 2 | I2 = 2 A | UAB | - | R2 | U1 |
| 3 | 3 | I1= 12 A | U6 | R1 | - | U3 |
| 4 | 4 | I1 = 50 A | I3 | R3 | - | U4 |
| 5 | 1 | I1 = 20 A | I4 | - | R4 | U5 |
| 6 | 2 | U5 = 18 B | I1 | - | R6 | I2 |
| 7 | 3 | I4 = 3 A | UAB | - | R2 | U1 |
| 8 | 4 | I2 = 15 A | UAB | - | R6 | I2 |
| 9 | 1 | U2 = 30 B | I6 | R5 | - | I1 |
| 10 | 2 | I5 = 6 A | I1 | - | R3 | U2 |
| 11 | 3 | UAB = 120 B | I6 | R2 | - | I1 |
| 12 | 4 | U2 = 120 B | I4 | R1 | - | U3 |
| 13 | 1 | I5 = 10 A | UAB | - | R2 | I5 |
| 14 | 2 | I6 = 3 A | U1 | - | R5 | U1 |
| 15 | 3 | U3 = 24 B | UAB | - | R6 | I3 |
| 16 | 4 | I6 = 8 A | U1 | R4 | - | U1 |
| 17 | 1 | I4 = 5 A | UAB | R4 | - | I3 |
| 18 | 2 | U4 = 10 B | UAB | R3 | - | I6 |
| 19 | 3 | I6 = 4 A | U1 | R6 | - | U2 |
| 20 | 4 | I4 = 4 A | I2 | - | R2 | I1 |
| 21 | 1 | U5 = 30 B | I1 | - | R3 | U4 |
| 22 | 2 | U1 = 20 B | I4 | - | R2 | I5 |
| 23 | 3 | I1 = 24 A | I4 | - | R3 | I2 |
| 24 | 4 | U1 = 200 B | I6 | - | R5 | U1 |
| 25 | 1 | I3 = 1 A | U5 | R2 | - | U1 |
| 26 | 2 | I4 = 2 A | UAB | R6 | - | I1 |
| 27 | 3 | U1 = 96 B | I2 | - | R4 | I1 |
| 28 | 4 | I5 = 6 A | U2 | - | R6 | I2 |

Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), включенные последовательно. Схема цепи приведена в таблице вместе с вариантом и значениями сопротивлений всех элементов.

Начертить схему цепи и определить следующие величины, относящиеся к данной цепи, если они не приведены в таблице:

-Полное сопротивление Z

- Напряжение, приложенное к цепи

- Ток

- Угол сдвига фаз

- Активную, реактивную и полную мощности цепи

- Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение.

- С помощью логических рассуждений пояснить характер изменения (увеличится, уменьшится, останется без изменения) тока, активной, реактивной мощности в цепи при увеличении частоты тока в два раза. Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным.

Примечание: в таблице индексы буквенных обозначений следует понимать так: QL1  - реактивная мощность в первом индуктивном сопротивлении, QC1 – реактивная мощность в первом емкостном сопротивлении, PR1 – активная мощность в первом активном сопротивлении, UR1 – падение напряжения в первом активном сопротивлении.

Таблица данных:

| Номер варианта | Номер рисунка | R1, Ом | R2, Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XC1, Ом | XC2, Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | - | 6 |  | 3 |  | QL1 =150 вар |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |  | 9 |  | U = 40 В |
| 3 | 3 | 10 | 6 | - |  | 12 |  | I = 5 A |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 6 |  | - |  | PR1 = 150 Вт |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | S = 360 B * A |
| 6 | 6 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | I = 4 A |
| 7 | 1 | 3 | - | 2 |  | 6 |  | U = 50 В |
| 8 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 10 |  | I = 4 А |
| 9 | 3 | 4 | 2 | - |  | 8 |  | UR1 = 20 B |
| 10 | 4 | 8 | 4 | 16 |  | - |  | S = 320 B * A |
| 11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | - | - | P = 400 Вт |
| 12 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | 3 | S = 160 B * A |
| 13 | 1 | 6 | - | 10 |  | 2 |  | I = 5 A |
| 14 | 2 | 4 | 2 | 12 |  | 4 |  | P = 24 Вт |
| 15 | 3 | 5 | 3 | - |  | 6 |  | S = 250 B * A |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 3 |  | - |  | QL1 = 80 вар |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | - | - | Q = 64 вар |
| 18 | 6 | 8 | - | - | - | 4 | 2 | U = 40 В |
| 19 | 1 | 8 | - | 4 |  | 10 |  | P = 800 Вт |
| 20 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 10 |  | QC1 = 80 вар |
| 21 | 3 | 2 | 2 | - |  | 3 |  | P = 100 Вт |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 6 |  | - |  | I = 2 A |
| 23 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | U = 60 В |
| 24 | 6 | 16 | - | - | - | 4 | 8 | Q = -300 вар |
| 25 | 1 | 12 | - | 18 |  | 2 |  | S = 500 B * A |
| 26 | 2 | 8 | 4 | 20 |  | 4 |  | QL1 = 500 вар |
| 27 | 3 | 2 | 1 | - |  | 4 |  | QC1 = -100 вар |
| 28 | 4 | 10 | 6 | 12 |  | - |  | U = 100 В |

Критерии и шкала оценивания (выполнение практических заданий)

«отлично» - по практическому заданию дан правильный ответ и развернутый вывод

«хорошо» - по практическому заданию дан правильный ответ, но не сделан вывод

«удовлетворительно» - по практическому заданию дан частичный ответ, не сделан вывод

«неудовлетворительно» - Ответ по практическому заданию не дан

Примерные тестовые вопросы по дисциплине

«Электрические цепи постоянного тока»

I – вариант

Плотность тока в проводнике 2* А/. Длина проводника 4 м, а напряжение на концах проводника составляет 8,4 В. Определить: 1. Удельную проводимость проводника

Варианты ответов: 8*104 1/(Ом*м);8,5*104 1/(Ом*м);9*105 (Ом*м)-1 ;9,5*105 (Ом*м)-1

2.Удельное сопротивление проводника

Варианты ответов: 1,1*10-6 Ом*м; 1,05*10-6 Ом*м;1,68*10-8 Ом*м;2,7*10-8 Ом*м

3.Из какого материала изготовлен проводник

Варианты ответов: фехраль; нихром; медь; алюминий

4.Сопротивление проводника, если площадь поперечного сечения составляет 1 мм 2

Варианты ответов: 4.2 Ом; 5 Ом; 6,4 Ом; 7Ом; 8,2Ом

5.Силу тока в проводнике

Варианты ответов: 1А; 2А; 3А;4А; 5А

II – вариант

1. Сила тока в проводнике 2А. Определить количество электричества, прошедшего через поперечное сечение за 2 мин 22 Варианты ответов: 4Кл; 120Кл; 240Кл; 360 Кл; 1Кл

2. В проводнике, площадь поперечного сечения которого 2 мм2 , в течении 5 мин плотность тока составляет 5*106 А/м2 . Определить величину заряда, прошедшего через сечение проводника Варианты ответов: 100 Кл; 300Кл ; 1000Кл; 3000 Кл; 30000Кл;

3. Сравнить сопротивление проводников, выполненных из меди и алюминия.

Варианты ответов: Ra=Rм; Ra>Rм в 2,6 раза; RaR3 в 2,2 раза; R3

4. Паяльник потребляет ток 0,1 A. Напряжение в сети 220В. Длина нихромового провода обмотки паяльника 10 м . Определить площадь поперечного сечения проводника.

Варианты ответов: 4,47*10-6 мм 2 ; 4,47*10- 6см2;4,47*10-6 м 2 :1,5*10-3 мм 2 ;2*10- 3 см2

5.Во сколько раз сопротивление контактной сети летом больше, чем зимой? Температуру летом принять 20 0С, а зимой -15 0С. Температурный коэффициент сопротивлении меди принять 0,004 К-1 Варианты ответов: Rл=R3; Rл>R3 в 2,2 раза; R3

Критерии и шкала оценивания (тестирование)

| Число правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 90-100% правильных ответов | Оценка «отлично» |
| 70-89% правильных ответов | Оценка «хорошо» |
| 51-69% правильных ответов | Оценка «удовлетворительно» |
| Менее 51 % правильных ответов | Оценка «неудовлетворительно» |

2.2. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации

При оценке теоретических знаний, умений и/или практического опыта студентов на экзамене (зачете) учитываются итоги текущей аттестации (участие в работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение практических работ). Преподаватель имеет право поставить экзамен (зачет) без опроса тем студентам, которые успешно в течение семестра показывали высокую успеваемость по данной дисциплине, активно работали на учебных занятиях.

Структуру формирования компетенции можно представить в виде следующих трех последовательных уровней:

Пороговый уровень формирования компетенции в процессе восхождения к мастерству в профессиональной области. Это начальный уровень обучения. Оценка уровня сформированности компетенции на данном этапе осуществляется с использованием тестов с выбором ответа из предложенной серии ответов, а также открытых вопросов. Поскольку предлагаемые на выбор ответы теста или сами вопросы становятся подсказкой, то деятельность студента состоит в узнавании в правильном ответе ранее усвоенной информации.

Продвинутый уровень формирования компетенции в процессе восхождения к мастерству в профессиональной области. На этом уровне студент способен воспроизводить по памяти ранее усвоенную информацию и применять усвоенные алгоритмы деятельности (без помощи извне) для решения типовых профессиональных практических (ситуационных) задач. Никакой новой информации на этом уровне деятельности не создаётся.

Повышенный уровень формирования компетенции – это этап квалифицированной профессиональной деятельности, достижение которого позволяет решать широкий круг комплексных проблемно-аналитических задач. Нетиповые задачи требуют комбинирования известных алгоритмов и приёмов деятельности, эвристического (комбинаторного) мышления, которое позволяет необычным образом использовать известную информацию при решении неизвестных ранее задач. Эвристические решения, как правило, сопровождаются развёрнутым обсуждением возможных альтернатив и экспериментированием. Деятельность на этом уровне обогащает личный опыт студента новой только для него информацией, повышая его профессиональное мастерство.

Для выявления уровня сформированности компетенций через оценку знаний, умений и практического опыта студентов в ходе промежуточной аттестации любое итоговое мероприятие (зачет, зачет с оценкой, экзамен) состоит из двух составных блоков:

•  Выполнение комплексных тестов и/или ответы на вопросы (теоретические задания);

•  Выполнение комплексных проблемно-аналитических и практических заданий (задачи, упражнения и т.д. и т.п.) (практические задания).

В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, практический опыт.

Критерии оценки знаний студентов

(пороговый уровень сформированности компетенций)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | - студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. |
| Хорошо | - студент в целом твердо усвоил тему, грамотно и, по существу, излагает ее, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; - владеет на достаточном уровне системой понятий. |
| Удовлетворительно | - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - частично владеет системой понятий. |
| Неудовлетворительно | - студент не усвоил значительной части материала; - не владеет системой понятий. |

Критерии оценки умений студентов по решению учебно-профессиональных задач и заданий

(продвинутый уровень но овень сформированности компетенции)сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. |
| Хорошо | студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия. |
| Удовлетворительно | студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, недостаточно используя научные понятия. |
| Неудовлетворительно | студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание. |

Вопросы к дифференцированному зачету

1. Электрическое поле. Характеристики электрического поля: Напряженность, потенциал, разность потенциалов, их смысл формулы, единицы измерения.

2. Закон Кулона. Взаимодействие электрических зарядов, диэлектрическая проницаемость среды, ее смысл.

3. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участков цепи и для всей цепи.

4. Параллельное соединение резисторов, правила при этом.

5. Последовательное соединение резисторов, правила при этом.

6. Роль электротехники и электроники в технической деятельности специалиста.

7. Конденсаторы. Электрическая емкость конденсатора, единицы измерения.

8. Работа и мощность электрического тока. Коэффициент полезного действия (КПД).

9. Действие магнитного поля на проводник с током, формула силы Ампера.

10. Магнитное поле. Силовые линии. Характеристик. Правило Буравчика. Правило левой руки. Применение на практике. 27

11. Электромагнитная индукция. Условие возникновения индукционного тока. Определение направления индукционного тока. Правило правой руки.

12. Самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность, единицы измерения.

13. Электрические цепи переменного тока. Временная диаграмма переменного синусоидального тока.

14. Мгновенные значения характеристик цепи переменного тока.

15. Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока.

16. Трехфазные цепи. Типы соединения потребителей. Линейное и фазное напряжение.

17. Электромагнитные измерительные приборы с плоской катушкой. Устройство. Принцип действия. 18. Электромагнитные измерительные приборы с круглой катушкой. Устройство. Принцип действия. 19. Измерение энергии в цепях переменного тока. Типы счетчиков. Принцип действия.

20. Электрические машины переменного тока. Устройство. Принцип действия.

21. Электрические машины постоянного тока. Устройство. Принцип действия.

22. Трансформаторы. Устройство. Принцип действия. Характеристики.

23. Режимы работы трансформаторов.

24. Передача и распределение электрической энергии. Основные понятия.

25. Коэффициент трансформации трансформатора. Способ определения. Значение.

Процедура оценивания знаний (устный ответ)

| Предел длительности | 10 минут |
| --- | --- |
| Предлагаемое количество заданий | 2 вопроса |
| Последовательность выборки вопросов из каждого раздела | Случайная |
| Критерии оценки: - требуемый объем и структура -изложение материала без фактических ошибок -логика изложения - использование соответствующей терминологии - стиль речи и культура речи - подбор примеров их научной литературы и практики |  |
| «5» если | Требования к ответу выполнены в полном объеме |
| «4» если | В целом выполнены требования к ответу, однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов |
| «3» если | Требования выполнены частично – не выдержан объем, есть фактические ошибки, нарушена логика изложения, недостаточно используется соответствующая терминологии. |

Лист регистраций изменений,

вносимых в рабочую программу учебной дисциплины

ОП.04 «Основы электротехники»

| № изменений | Дата | Страницы с изменениями | Перечень и содержание измененных разделов программы |
| --- | --- | --- | --- |