УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГГХПИ

(подпись)  Б.В. Илькевич

25 ноября  2013 г.

АКТ

проверки состояния комплексной безопасности

в общежитии студентов ГГХПИ

от 25 ноября 2013 г.

Начальником СКБ Поспелковым С.В. и ведущим инженером по ОТ Афанасьевым А.А., в присутствии заведующей общежитием Даниловой Е.Б. проведена проверка состояния комплексной безопасности в подразделении.

В результате проведенной проверки установлено:

1.Общежитие обеспечено первичными средствами пожаротушения – порошковыми огнетушителями в количестве 15 шт. Все огнетушители находятся в исправном состоянии.

2. Поэтажные противопожарные краны укомплектованы рукавами и стволами и находятся в исправном состоянии.

3. Автоматическая пожарная сигнализация и система видеонаблюдения находятся в исправном состоянии.

4. Для проведения инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности проживающих в общежитии имеются необходимые инструкции и заведены журналы инструктажей.

5. Электрообогреватели проживающим не выдавались и хранятся в кладовой.

6. Помещения общежития проверены на наличие в них посторонних предметов и материалов, представляющих опасность для проживающих (стекла, детали мебели, тара и т.п.).

Начальник СКБ                   подпись                            С.В. Поспелков

Ведущий инженер по ОТ    подпись                           А.А. Афанасьев

Заведующая общежитием    подпись                          Е.Б. Данилова