УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГГХПИ

(подпись)  Б.В. Илькевич

22 ноября  2013 г.

АКТ

проверки состояния комплексной безопасности

в общежитии преподавателей ГГХПИ

от 22 ноября 2013 г.

Начальником СКБ Поспелковым С.В. и ведущим инженером по ОТ Афанасьевым А.А., в присутствии заведующей общежитием Гнатовской Л.А. проведена проверка состояния комплексной безопасности в подразделении.

В результате проведенной проверки установлено:

1.Общежитие обеспечено первичными средствами пожаротушения – порошковыми огнетушителями в количестве 14 шт. Огнетушители находятся в исправном состоянии.

2. Электрические поэтажные щиты заперты. Предупреждающие знаки и таблички имеются.

3. Автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

4. Для проведения инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности проживающих в общежитии имеются необходимые инструкции и заведены журналы инструктажей.

Начальник СКБ                   подпись                            С.В. Поспелков

Ведущий инженер по ОТ   подпись                            А.А. Афанасьев

Заведующая общежитием  подпись                            Л.А. Гнатовская