УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГГХПИ

( подпись)  Б.В. Илькевич

11 ноября  2013 г.

АКТ

проверки состояния комплексной безопасности

в деревообрабатывающей мастерской ГГХПИ

от 11 ноября 2013 г.

Начальником СКБ Поспелковым С.В. и ведущим инженером по ОТ Афанасьевым А.А., в присутствии заведующего деревообрабатывающей мастерской Глазова П.М. проведена проверка состояния комплексной безопасности в подразделении.

В результате проведенной проверки установлено:

1.Помещение мастерской обеспечено первичными средствами пожаротушения – углекислотным огнетушителем в количестве 3 шт.  Огнетушители находятся в  исправном состоянии.

2.Автоматическая пожарная сигнализация находятся в исправном состоянии.

3.Для проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности имеются необходимые инструкции по охране труда и инструкция о мерах пожарной безопасности. Ведутся: «Журнал инструктажей по охране труда на рабочем месте» и «Журнал инструктажей по пожарной безопасности».

4.Электрооборудование, станки и электроинструмент  находятся в исправном состоянии.

Начальник СКБ                        подпись        С.В. Поспелков

Ведущий инженер по ОТ         подпись        А.А. Афанасьев

Заведующая мастерской          подпись         П.М. Глазов