УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГГХПИ

(подпись)   Б.В. Илькевич

4 декабря   2013 г.

АКТ

проверки состояния комплексной безопасности

в хозяйственном участке учебного корпуса ГГХПИ

от 4 декабря 2013 г.

Начальником СКБ Поспелковым С.В. и ведущим инженером по ОТ Афанасьевым А.А., в присутствии коменданта учебного корпуса Левочкиной Т.Б. проведена проверка состояния комплексной безопасности в подразделении.

В результате проведенной проверки установлено:

1. Помещения учебного корпуса обеспечены первичными средствами пожаротушения – порошковыми и углекислотными огнетушителями в количестве 39 шт. Все огнетушители исправны.

2. Поэтажные противопожарные краны укомплектованы рукавами и стволами и находятся в исправном состоянии, опломбированы.

3. Автоматическая пожарная сигнализация и система видеонаблюдения в здании учебного корпуса находятся в исправном состоянии.

4. В санузлах учебного корпуса (умывальные и туалеты):

- санитарные приборы находятся в исправном состоянии;

- системы вентиляции исправны;

- санитарные узлы на момент проверки укомплектованы туалетной бумагой, мылом.

5. Для проведения уборки в санузлах технический персонал (уборщицы) обеспечен емкостями и уборочным инструментом (ведрами, швабрами) с надписями «туалет». В хозяйственном участке имеется необходимый запас обеззараживающих и моющих средств.

6. Для проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности работников в подразделении имеются необходимые инструкции (№2, №3, №4, №5, №6, инструкции о мерах пожарной безопасности и противопожарному режиму). Ведутся журнал инструктажей по охране труда на рабочем месте и журнал инструктажей по пожарной безопасности. Инструктажи с работниками подразделения проводятся своевременно.

7. Для проведения инструктажей по охране труда студентов, привлекаемых к уборочным работам, в подразделении имеются  Инструкция ОТ №72 для студентов при выполнении уборочных работ и журнал инструктажа студентов.

ЗАМЕЧАНИЕ: Очистить от мусора и пыли футляры для огнетушителей.

Срок исполнения – до 09.12.2013 г.

Начальник СКБ                       подпись                          С.В. Поспелков

Ведущий инженер по ОТ        подпись                         А.А. Афанасьев

Комендант учебного корпуса  подпись                         Т.Б. Левочкина