УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГГХПИ

(подпись)  Б.В. Илькевич

18 ноября   2013 г.

АКТ

проверки состояния комплексной безопасности

в учебно-издательском отделе ГГХПИ

от 18 ноября 2013 г.

Начальником СКБ Поспелковым С.В. и ведущим инженером по ОТ Афанасьевым А.А., в присутствии заведующей учебно-издательским отделом Чекан Н.В. проведена проверка состояния комплексной безопасности в подразделении.

В результате проведенной проверки установлено:

1. Помещение отдела обеспечено первичными средствами пожаротушения – углекислотным огнетушителем в количестве 1 шт. Огнетушитель исправен.

2. Автоматическая пожарная сигнализация находятся в исправном состоянии.

3. Для проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности имеются необходимые инструкции (№2, №22,  №31 и инструкция о мерах пожарной безопасности). Ведутся журнал инструктажей по охране труда на рабочем месте и журнал инструктажей по пожарной безопасности. Инструктажи с работниками отдела проводятся своевременно.

4. Электрооборудование, компьютерная и копировально-множительная техника находится в исправном состоянии.

Начальник СКБ                  подпись                             С.В. Поспелков

Ведущий инженер по ОТ  подпись                             А.А. Афанасьев

Заведующая отделом          подпись                            Н.В. Чекан